## général
AUTO-DIAGNOSTIC DU SERVICE BIOMEDICAL
CHOIX DES QUESTIONNAIRES
exigences réglementaires
référentiels
ANALYSE DES POINTS CRITIQUES
AJOUTER UNE OU DES EXIGENCE(S) REGLEMENTAIRE(S)
|  | 0 | 0
avant de lancer l'une de ces applications, veuillez vous reporter à la feuille "ajout ER" qui définit les modalités pour réaliser ces fonctions.

## questionnaire
numéro | affirmation | Vraie | Plutôt Vraie | Plutôt Fausse | Fausse | remarques | valeur | éval | domaine | RSQM | maint | ISO 9000 | ISO 17025 | bonnes pratiques | décret maint | anesthésie | GBEA | périnat | EURATOM | circulaires | marquage CE | matério | accréditation | 1e exigence réglementaire | 2e exigence réglementaire | 3e exigence réglementaire
1 | Il existe un document qui définit les différentes missions du service biomédical (maintenance, achat, formation, …) ainsi que les relations avec les parties prenantes à ses activités au sein de l'établissement | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 1 | 4.1.3 | F-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Les exigences réglementaires qui s'appliquent aux produits, processus et activités sont respectées, classées et associées aux besoins et attentes des clients. | [5 empty] | 1 | 0 | O | 4.3.1 |  | 2; 5.2 et 7.2 | 4.1; 4.3 et 4.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | La direction de l'établissement s'est engagée par écrit sur les engagements, les objectifs et la politique qualité du service biomédical | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.1 | 4.2.2 | F-02
4 | Il existe un document qui rassemble tous les documents qui s'appliquent au service biomédical (procédures, formulaires d'enregistrements, fiches d'instructions, …) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 4 | 4.2.2 | O-02-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | il existe des documents qui définissent la méthodologie afin d'identifier, d'archiver, d'élaborer et/ou d'utiliser les documents du service biomédical (formulaire, procédure, manuel d'assurance qualité, normes, notices techniques…) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.5 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | O-02-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Des fiches de fonction formalisent les responsabilités, obligations et domaines d'action de chaque acteur du service biomédical (ingénieur, responsable qualité et/ou atelier, techniciens, secrétaires, …) | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 7.5.1 | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | F-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 | les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du service biomédical sont définis et accessibles | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  |  | O-03-2
8 | une personne responsable de la qualité a été nommée et a suivi une formation concernant la maîtrise des normes ISO et les outils de l'assurance qualité | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 5.5 et 6 | 4.1.5 et 4.2.4
9 | Il existe un plan de formation à la qualité pour le personnel du service (formation interne et/ou externe) | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 6 | 5.2 | [9 empty] | 1
10 | le personnel du service est formé afin qu'il puisse réaliser des audits internes (les audits permettent de vérifier et d'évaluer les prestations organisationnelles et techniques d'un service) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.2.2 | 4.13 | O-02-2-1
11 | les besoins en formation (qualité ou technique) sont évalués chaque année | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 6 | 5.2 | O-03-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
12 | Il existe des enregistrements relatifs à la planification et aux formations effectuées | [5 empty] | 1 | 0 | T |  |  | 6 | 4.12 | O-03-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
13 | Les moyens adéquats sont définis afin de réaliser et de mettre en place le Système d'Assurance Qualité du service biomédical (infrastructures et/ou moyens humains) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.1 ; 5.4 et 6 | 4.1.5 | F-01
14 | les infrastructures et les moyens humains sont adaptés afin de pouvoir réaliser les différentes missions du service | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.4 et 6 |  | F-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Il existe au sein de l'établissement, une déclaration de politique générale en matière de qualité et des objectifs qualité sont formalisés | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.1 | 4.2.2 | F-02
16 | Le Système d'Assurance de la Qualité est évalué et contrôlé afin de vérifier d'une part, sa conformité par rapport aux besoins des clients, d'autre part, sa conformité aux exigences réglementaires et enfin de contrôler ses objectifs. | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.1, 5.2 et 5.4 | 4.4 et 4.7 | F-03 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Les besoins et attentes des clients sont déterminés (par exemple à l'aide d'enquête de satisfaction), convertis en exigences et réintégrés dans le système d'assurance qualité. | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.2 et 7.2 | 4.4 | F-03
18 | Les moyens adéquats sont mis en œuvre afin de communiquer à tous les niveaux la politique qualité (service utilisateur, médecins, techniciens, …) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.3 |  | F-02 | 1
19 | les objectifs qualité sont mesurables et cohérents avec la politique qualité, y compris avec l'engagement pour l'amélioration continue. | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.4 |  | F-02 | 1
20 | Il existe un manuel qualité (MAQ) présentant la politique qualité, les moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs et servant de référence à la réalisation et au maintien du système d'assurance qualité | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.5 | 4.2.3 | O-02-2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
21 | Les documents qui s'appliquent au service biomédical sont remis à jour périodiquement (au minimum une fois par an) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.5 | 4.3 | O-02-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
22 | Les personnes habilitées à accéder, valider, approuver, mettre à jour, diffuser et archiver les documents sont clairement identifiées | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 5.5 | 4.3 | O-02-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Il existe un processus de classement des documents qualité et données sous la forme d'une hiérarchie documentaire | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.5 | 4.3 | O-02-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
24 | Il existe un processus de conservation et d'élimination des documents et données stockés et diffusés | [5 empty] | 1 | 0 | T |  | maint | 5.5 | 4.3 | O-02-2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
25 | Des réunions (revues de direction) périodiques sont tenues afin de superviser et d'améliorer l'organisation du service biomédical (le système qualité) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.1 ; 5.3 ; 5.4 et 7.1 | 4.14 | O-02-2-1 | 1
26 | un rapport de la revue de direction définit les ressources nécessaires afin d'améliorer le système de management de la qualité | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 5.6 | 4.14 | O-02-2-1 | 1
27 | Il existe une gestion des enregistrements des revues de direction | [5 empty] | 1 | 0 | T |  |  | 5.6 | 4.14 | O-02-2-1 | 1
28 | Il existe une planification et une gestion des différents plans ou programmes qualité à mettre en œuvre | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
29 | Les différentes prestations, que peut fournir le service biomédical, sont connues des parties prenantes et formalisées (contrats) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.2 | 4.4 | O-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | Des revues de contrat permettant une adéquation entre l'offre et la demande sont passées avec les services clients | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.2 | 4.4 | O-01 | 1
31 | Des revues de contrat sont réalisées et remises à jour suivant une fréquence définie (régulière, systématique, régulière et conditionnée) avec les services clients | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.2 | 4.4 |  | 1
32 | Il existe un processus de remise à jour des revues de contrat | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.2 | 4.4 |  | 1
33 | Il existe un processus de gestion de revues de contrat | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.2 | 4.4 |  | 1 | 1 | 1
34 | Il existe un processus de gestion des avenants et du retour d'information | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.2 | 5.10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
35 | Un processus de gestion des achats définit qui fait quoi et comment | [5 empty] | 1 | 0 | O |  | maint | 7.4 | 4.6 | O-O6-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | Les achats (contrat de maintenance, pièce détachée ...) sont clairement identifiés et spécifiés aux sous-contractants (commande, contrat, ...) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.4 | 4.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Les achats d'équipement sont clairement identifiés et spécifiés aux sous-contractants (cahier des charges, commande, contrat de maintenance, ...) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.4 | 4.6
38 | le dossier d'achat d'un nouveau dispositif médical comprend la définition des besoins, le cahier des charges ainsi que les pièces administratives, les rapports d'essai ou de visite, et le choix final. | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  |  | O-O6-1
39 | Les demandes d'achat sont enregistrées, archivées et facilement accessibles | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.4 | 4.6 | O-O6-1 | 1
40 | Les sous-contractants sont évalués et sélectionnés (audit, questionnaire) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.4 | 4.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
41 | La conformité des achats est vérifiée à la réception (bon de livraison, contrôle, essai, certificat de conformité ...) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.4 | 4.6 | O-O6-1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | Le personnel biomédical est formé à la maintenance et aux contrôles qualité des équipements dont il est responsable | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 7.5.1 |  | O-03-5 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | Le personnel biomédical est habilité à la maintenance des équipements dont il est responsable | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 7.5.1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
44 | Il existe un programme de formation technique du personnel réalisant la maintenance et les contrôles qualité des équipements | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 6 et 7.5.1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
45 | les personnels temporaires ou à contrat à durée déterminée ne sont autorisés à effectuer seuls des interventions que lorsqu'ils y sont habilités par le responsable du service biomédical. | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  | 6 |  | O-03-6
46 | les planning, les horaires et les astreintes du personnel du service biomédical sont établis et diffusés. | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  |  | O-03-7 | [8 empty] | 1
47 | Il existe un dossier par équipement qui définit les actions spécifiques à réaliser sur l'équipement (périodicité des maintenances et des contrôles qualité, pièces à changer,…) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint | 7.5.1 |  | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
48 | Il existe une planification des interventions de maintenance préventive tenant compte des impératifs des services clients et de la disponibilité des techniciens du service et/ou des sous-contractants | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint | 7.1 et 7.5.1 |  | O-06-4-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
49 | L'ensemble des interventions du service biomédical fait référence à une demande formalisée des services (demande d'intervention ou bon de travail) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  | maint | 7.5.2 |  | O-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
50 | Il existe un numéro d'inventaire unique pour chaque équipement | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 | maint | 7.5.2 |  | O-06-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | chaque équipement est défini par sa localisation (UF,service, …) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 | maint | 7.5.1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | Il existe un processus permettant de suivre la réception des équipements (vérification de la livraison, contrôle de l'équipement ) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.2 |  | O-06-2 | [8 empty] | 1
53 | Il existe un processus permettant de planifier et de valider la formation des utilisateurs lors de la mise en service des équipements | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.2 |  | O-02 O-06-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
54 | il existe des enregistrements concernant la mise en service d'un nouveau dispositif médical (indentification, entretien, formation,…) | [5 empty] | 1 | 0 | T |  |  |  |  | O-06-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
55 | il existe un processus qui définit les modalités afin de réformer un équipement (retrait des services, information auprès des services économiques,…) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  |  | O-06-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
56 | les éléments rattachés à un équipement réformé font l'objet d'un archivage (elles ne sont pas supprimées) | [5 empty] | 1 | 0 | T |  |  |  |  | O-06-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | Il existe des processus qui définissent les modalités pour la remise en service d'un équipement (rapport d'intervention, information auprès de l'utilisateur, …) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.1 |  | O-06-4-1 | 1 | 1 |  | 1
58 | Il existe des enregistrements et un historique des opérations (maintenance, contrôle qualité, …) pour chaque équipement | [5 empty] | 1 | 0 | T |  | maint | 7.5.2 |  | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
59 | Il existe des enregistrements et un historique des opérations (maintenance, calibration, étalonnage…) pour chaque équipement de contrôle | [5 empty] | 1 | 0 | T |  |  |  | 5.8 | O-05-4 | [8 empty] | 1
60 | Un processus précise les responsabilités et les attributions de chacune des parties(service biomédical et services), ainsi que les critères de mesure de la réussite | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.3 | 4.4 | O-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
61 | Des aires et locaux de stockage sont désignés afin d'empêcher l'endommagement ou la détérioration des différents équipements (DM et appareils de test) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.4 et 7.5.3 | 5.8 | O-04-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
62 | le plan du service biomédical est établi et consultable facilement dans le service. On y retrouve les différentes zones dédiées à son activité. | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  |  | O-04-2 | [8 empty] | 1
63 | Le service biomédical a mis en place des méthodes de préservation et d'isolement des équipements sous son contrôle (ex: panneau sur les équipements qui restent dans un service,…) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.4 | 5.8 | O-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | Il existe un processus de livraison afin de protéger la qualité de l'équipement après les contrôles et essais finaux | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.4 | 5.8 | O-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | Tout équipement ayant été égaré, endommagé ou rendu impropre à assumer sa fonction fait l'objet d'un enregistrement et le service client en est informé | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.4 | 5.8 | O-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
66 | Un processus de gestion des équipements de contrôle et essai a été mis en place (inventaire, suivi des interventions, planning des calibrations et étalonnages à réaliser ...) | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  | 7.1 et 7.6 | 5.5 et 5.6 | O-05-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | les manuels techniques, les notices d'instruction et d'utilisation des appareils de test sont classés et conservés dans un lieu identifié facilement accessible | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.5 et 5.6 | O-05-2 | [8 empty] | 1
68 | Il existe un responsable servant également de référent pour chaque équipement de contrôle et d'essai. | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  | 7.6 | 5.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | des indicateurs permettent de mesurer et d'évaluer les prestations du service biomédical (ex: délais d'intervention, …) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  | maint | 5.5 ; 8.1 et 8.4 | 4.14 | F-03 | 1 | [7 empty] | 1
70 | il existe une planification pour le recueil des données (audits internes, données financières, besoins clients, …) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.1 |  | F-03 | 1 | [7 empty] | 1
71 | des enquêtes de satisfaction sont régulièrement réalisées auprès des différents services | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.2.1 |  | F-03 | 1 | [7 empty] | 1
72 | les enquêtes de satisfaction aboutissent à l'élaboration d'un plan d'action prenant en considération les besoins explicites et implicites du client. | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.2.1 |  | F-04 | 1 | [7 empty] | 1
73 | Des audits qualités internes sont réalisés périodiquement afin d'évaluer les prestations organisationnelles et techniques du service | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.2.2 | 4.13 | O-02-2-1 | 1
74 | Des processus de réalisation et de planification des audits qualité internes existent | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.2.2 | 4.13 | O-02-2-1 | 1
75 | Des enregistrements relatifs aux audits qualité internes sont réalisés (rapports d'audits) | [5 empty] | 1 | 0 | T |  |  | 8.2.2 | 4.13 | O-02-2-1 | 1
76 | Les non-conformités (organisationnelles ou techniques) engagent des actions correctrices | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.2.2 | 4.13 | O-02 | 1
77 | Le suivi des audits qualité internes permet de vérifier et d'enregistrer la mise en œuvre de l'efficacité des actions correctrices engagées | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.2.2 et 8.5.2/3 | 4.9 et 4.13 | O-02-2-1 | 1
78 | Il existe des enregistrements relatifs à chaque contrôle ou essai réalisé (rapport d'intervention) | [5 empty] | 1 | 0 | T |  |  | 8.2.4 | 5.10 | O-06-4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
79 | Il existe un processus permettant de déclasser les appareils non-conformes | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.3 | 4.9 | O-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
80 | Des lectures des tableaux de bord et des indicateurs associés sont réalisées de façon périodique (1fois tous les six mois au minimum) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.4 |  | F-03 | 1
81 | Des processus permettent de mettre en œuvre et de maîtriser chaque indicateur (recueil, traitement des données, tendances...) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.4 | 5.9 | F-03 | 1 | [7 empty] | 1
82 | Des processus permettent de mettre en œuvre et de maîtriser chaque tableau de bord (indicateurs visualisés, missions, tendances ...) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.4 |  | F-03 | 1 | [7 empty] | 1
83 | Il existe une politique de renouvellement des indicateurs | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.4 |  | F-04 | 1
84 | Les objectifs du service biomédical (système qualité) sont redéfinis régulièrement et ils tiennent compte des résultats d'audit, de l'analyse des données, des actions préventives et correctives et de la revue de direction | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.5.1 |  | F-04 | 1
85 | Il existe un retour d'information permettant de faire ressortir les non-conformités fonctionnelles ou opérationnelles (enquête de satisfaction, recueil des fiches de non-conformité des utilisateurs, matériovigilance,...) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.5.2/3 | 4.8 et 4.9 | F-03 | 1 | [7 empty] | 1
86 | La gestion des risques (matériovigilance,…) est intégrée et maîtrisée dans le Système d'Assurance Qualité du service | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.5.2/3 | 4.9 | O-02 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
87 | Les non-conformités organisationnelles et/ou techniques sont évaluées périodiquement et leur analyse donne lieu à des plans d'améliorations du SAQ (action préventive ou corrective) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.5.2/3 | 4.9 | F-04 | 1 | [7 empty] | 1
88 | le service biomédical est une entité juridiquement responsable | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 4.1.1
89 | les contrôles qualité sont réalisés avec impartialité et intégrité | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 4.1.5
90 | le service qui réalise les contrôles qualité sur les dispositifs médicaux est indépendant | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 4.1.5
91 | L'ensemble des contrôles qualité fait référence à une demande formalisée (demande d'intervention ou bon de travail) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 4.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
92 | si des contrôles qualité sont réalisés par des sous traitants, ils sont formalisés par un contrat et les résultats sont consignés dans un registre | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 4.5 et 5.10 | O-06-4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
93 | Le personnel biomédical est habilité (interne ou externe) afin d'assurer sa compétence à la réalisation des contrôles qualité dont il est responsable | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  |  | 5.2 | O-06-4-4 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
94 | Le personnel biomédical est habilité pour l'évaluation et la validation des contrôles qualité dont il est responsable | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  |  | 5.2 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
95 | Il existe un programme de formation (interne ou externe) du personnel réalisant les contrôles qualité des équipements | [5 empty] | 1 | 0 | F |  |  |  | 5.2 |  | 1 | 1 | 1
96 | les infrastructures sont définies et adaptées afin de pouvoir réaliser les différents contrôles qualité | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.3 | O-05-1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
97 | pour chaque type de contrôle qualité, les conditions ambiantes à respecter sont connues | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
98 | si cela est nécessaire, les conditions ambiantes sont mesurées et enregistrées | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.3 |  | 1 | 1 |  |  | 1
99 | si cela est nécessaire, les bancs de test sont séparés lorsque certains contrôles sont incompatibles | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | l'accès aux zones de test est réglementé | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.3 |  | 1 |  |  |  | 1
101 | les conditions de travail respectent les préconisations des comités réglementaires d'hygiène et de sécurité | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.3 | O-04-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
102 | Il existe des instructions pour l'utilisation des appareils de test | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  | 7.6 | 5.4 |  | 1 | 1 |  |  | 1
103 | Il existe des processus de déroulement des contrôles et essais (condition de mesures, réglages, méthode, procédure ...) | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  | 7.6 | 5.4 | O-06-4-4 | 1 | 1 | 1 |  | 1
104 | pour chaque type de contrôle qualité, on connaît les critères d'accessibilité auxquels doivent répondre les dispositifs | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  |  | 5.4 | O-06-4-4 | 1 | 1 |  |  | 1
105 | pour chaque type de contrôle qualité, on connaît la périodicité et les situations nécessitant une vérification des dispositifs médicaux | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  | 8.2.4 | 5.4 | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
106 | pour chaque contrôle on connaît, l'aptitude du service biomédical à réaliser un contrôle qualité (compétence interne oui ou non) | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  |  | 5.4 | O-05-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
107 | lorsque le service biomédical élabore ses contrôles qualité, ils répondent aux exigences réglementaires et aux attentes du client | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  |  | 5.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | les contrôles qualité sont élaborés selon une méthodologie qui aboutit à la validation du mode opératoire | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  |  | 5.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
109 | pour chaque contrôle qualité, on connaît l'incertitude des différentes mesures | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  |  | 5.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
110 | lorsque cela est nécessaire, certains équipements de contrôle et d'essai sont étalonnés avant lors utilisation. Ces étalonnages sont décrits par des modes opératoires | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  |  | 5.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
111 | pour chaque contrôle qualité ou sécurité, on connaît les équipements de mesure et tous les accessoires nécessaires à sa réalisation. | [5 empty] | 1 | 0 | C |  |  |  | 5.5 | O-06-4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
112 | Il existe une évaluation ou une vérification de l'équipement fourni par le client avant d'effectuer le contrôle qualité (ex:si l'appareil est complet avec ses accessoires) | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.3 et 7.5.4 | 5.8 et 5.10 | O-06-4-4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
113 | Il existe des processus de manutention, stockage et conditionnement, afin de préserver et empêcher l'endommagement ou la détérioration de l'équipement | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 7.5.4 | 5.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
114 | le service biomédical dispose de procédure de maîtrise de la qualité pour surveiller la validité de ses contrôles qualité | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  |  | 5.9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
115 | Des dérogations sont mises en place pour l'utilisation d'équipemen qui ne serait pas conformes | [5 empty] | 1 | 0 | O |  |  | 8.3 | 5.10 | O-01 O-06-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
116 | Pour chaque équipement, on connaît les conditions de bon fonctionnement | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-02 | 1 | 1 | 1 | 1
117 | Pour chaque équipement, on connaît les conditions d'intervention | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | 1
118 | Pour les équipement principaux, on connaît les pièces de rechange nécessaires | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1
119 | Pour chaque équipement, on possède la documentation technique et la notice d'utilisation | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-O6-2 | 1
120 | Pour chaque équipement, on connaît sa criticité | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1
121 | Les historiques des interventions réalisées sur les équipements sont analysés au moins une fois par an | [5 empty] | 1 | 0 | O |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
122 | Il existe un moyen connu par les différents services pour déclencher une intervention (gestion des demandes d'intervention) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
123 | Les articles stockés sont codifiés (au moins les pièces spécifiques) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
124 | Les pièces obsolètes sont éliminées du stock si besoin | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
125 | Le niveau du stock des pièces détachées est connu par le service | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
126 | Les pièces détachées sont correctement rangées, identifiées et localisées dans un magasin | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint | 7.5.2 |  | O-06-4-1 | 1
127 | Pour chaque pièce stockée, on connaît le(s) fournisseur(s) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
128 | Il existe une gestion formalisée des entrées / sorties magasin | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
129 | Le seuil de sécurité, ou de réapprovisionnement du stock est défini (pour pièces critiques) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
130 | Les consommations de pièces détachées sont analysées au moins une fois par an | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1
131 | On sait hiérarchiser les appels à la maintenance en fonction de la criticité des équipements, cette hiérarchisation, a été élaborée en accord avec les services. | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
132 | Un compte-rendu est établi après chaque intervention (Rapport d'Intervention) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
133 | Les éventuelles consignes de sécurité à respecter sont données sur les Bons de Travaux ou documents spécifiques | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1
134 | pour chaque intervention, on connaît son coût et le temps passé | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
135 | Pour les équipements principaux, on connaît un indicateur de bon fonctionnement | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
136 | Pour les équipements principaux, on connaît un indicateur de temps d'intervention | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
137 | Pour les équipements principaux, on connaît un indicateur de disponibilité | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1
138 | On peut connaître rapidement la situation budgétaire du service (dépenses par compte) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1
139 | La comptabilité du service suit l'évolution des coûts budgétisés, engagés, réalisés | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1
140 | Il existe une gestion des interventions externes (appel à la sous-traitance, co-traitance...) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
141 | La valeur du stock des pièces de rechange est connue | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
142 | Pour les équipements principaux, on connaît les coûts de maintenance | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
143 | Les catalogues fournisseurs et les documentations techniques sont classés et sont facilement accessibles | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1
144 | La planification des interventions (maintenances ou contrôles qualité) est réalisée suivant la disponibilité des équipements | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
145 | La planification des interventions (maintenances ou contrôles qualité) est réalisée suivant la disponibilité et la compétence des ressources humaines | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
146 | La planification des interventions (maintenances ou contrôles qualité) est réalisée suivant la disponibilité des outillages et des pièces | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
147 | On sait affecter les ressources en fonction des besoins (temps, procédures, accessoires...) | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
148 | Les interventions externes (co-traitance) sont gérées: suivi des travaux, archivage,… | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
149 | Il existe un moyen de choisir le(s) intervenant(s) le(s) plus adapté(s) à l'intervention | [5 empty] | 1 | 0 | M |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
150 | les anomalies détectées lors d'une intervention sont indiquées dans le rapport d'intervention | [5 empty] | 1 | 0 | T |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
151 | on peut connaître l'état des Demandes d'Intervention (en attente de diagnostic, attente pièce, planification) | [5 empty] | 1 | 0 | T |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
152 | Les Demandes d'Intervention / Bon de Travail / Rapport d'Intervention sont classés et archivés pour chaque équipement | [5 empty] | 1 | 0 | T |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
153 | Il existe une structure et un formalisme pour enregistrer les informations (ex: INSTRUCTIONS pour remplir la GMAO ou le RSQM) | [5 empty] | 1 | 0 | T |  | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
154 | On peut consulter l'historique des interventions pour chaque équipement | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.2.2 | maint |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
155 | le Registre de Sécurité Qualité et Maintenance est facilement accessible à tous les acteurs en ayant besoin | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.2.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
156 | L'accès aux données informatiques est sécurisé dans la saisie ou la modification des informations (enregistrement, ajout, réforme, …) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.2.2 |  | 7.5.2 | 4.1.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
157 | Les équipements sont classés selon une règle de codification des équipements (CNEH, GMDN, ECRI, …) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.2.2 | maint |  |  | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
158 | chaque équipement est défini par un nom (commun et/ou commercial) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
159 | chaque équipement est défini par son n° de série | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
160 | chaque équipement est rattaché à un fabricant et/ou un fournisseur | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 | maint |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
161 | pour chaque équipement on connaît la durée de la garantie | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 |  |  |  |  | 1
162 | chaque équipement est défini par sa date de mise en service | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 |  |  |  | O-06-2 | 1
163 | pour chaque équipement on connaît les types de maintenance à réaliser ainsi que leur périodicité | [5 empty] | 1 | 0 | M | 4.3.1 |  |  |  | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
164 | pour chaque équipement on connaît le ou les contrôles qualité ou de sécurité à réaliser ainsi que leur périodicité | [5 empty] | 1 | 0 | C | 4.3.1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
165 | pour chaque équipement, on connaît la liste des documents rattachée (mode opératoire, notice technique,…) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 |  |  |  | O-06-4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
166 | I'inventaire des équipements est tenu à jour (nouveaux équipements, mutations,...) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.1 | maint | 7.5.2 | 5.8 | O-06-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
167 | les opérations réalisées sur les équipements sont codifiées (mise en service, maintenance corrective/préventive, contrôle qualité, réforme, …) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
168 | pour chaque opération on connaît l'élément déclencheur (demande d'intervention, planning, compteur, mesure, …) | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
169 | pour chaque intervention on connaît le nom et la fonction de la personne qui réalise l'action | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.2 |  |  |  | O-06-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
170 | chaque mode opératoire possède une désignation et une codification | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.3
171 | chaque mode opératoire intègre la qualification ou l'habilitation requise pour réaliser les opérations | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
172 | la liste des matériels (appareillage, pièce de rechange, outils, …) est intégrée dans chaque mode opératoire | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
173 | les références normatives ou les valeurs spécifiques essentiels à la conformité des résultats sont intégrées aux modes opératoires et sur les enregistrements | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.3 |  |  |  | O-06-4-2 O-06-4-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | chaque formulaire d'enregistrement possède une désignation et une codification | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
175 | chaque enregistrement intègre le nom, la qualification ou l'habilitation de la personne qui a réalisé les opérations | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
176 | pour chaque enregistrement on précise si les résultats sont "conforme" ou "non conforme" | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.4 |  |  |  | O-06-4-2 O-06-4-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
177 | les dates de début et de fin des opérations sont précisées dans un rapport d'intervention | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.4 |  |  |  | O-06-4-2 O-06-4-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
178 | pour chaque opération sur un équipement, on connaît les suites données en fonction des résultats obtenus | [5 empty] | 1 | 0 | T | 4.3.4 |  |  |  | O-06-4-2 O-06-4-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
[6 empty] | évaluation général | 178 | 0
[6 empty] | évaluation RSQM | 28 | 0 |  | 0
[6 empty] | évaluation Norme maintenance | 51 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | évaluation ISO 9000 | 95 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | évaluation ISO 17025 | 86 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | bonnes pratiques biomédicales | 110 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | évaluation traçabilité | 38 | 0 | T
[6 empty] | évaluation maintenance | 36 | 0 | M
[6 empty] | évaluation formation | 12 | 0 | F
[6 empty] | évaluation contrôle qualité | 13 | 0 | C
[6 empty] | évaluation organisation | 79 | 0 | O
[6 empty] | évaluation décret maint | 157 | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | évaluation anesthésie | 107 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | évaluation GBEA | 95 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | évaluation périnatalité | 96 | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | évaluation EURATOM | 81 | 0 | [10 empty] | 0
[6 empty] | évaluation circulaire | 13 | 0 | [11 empty] | 0
[6 empty] | évaluation marquage CE | 13 | 0 | [12 empty] | 0
[6 empty] | évaluation matériovigilance | 19 | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | évaluation accréditation | 89 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | indiquer la référence de l'exigence réglementaire | [17 empty] | 0
[6 empty] | indiquer la référence de l'exigence réglementaire | [18 empty] | 0
[6 empty] | indiquer la référence de l'exigence réglementaire | [19 empty] | 0

## résultat
EVALUATION DU SERVICE BIOMEDICAL
EVALUATION DU SERVICE BIOMEDICAL SELON LES REFERENTIELS | [5 empty] | EVALUATION DU SERVICE BIOMEDICAL PAR DOMAINE
| RSQM | NORME DE MAINTENANCE | ISO 17025 | BONNES PRATIQUES | ISO 9000 |  | 0RGANISATION | MAINTENANCE | CONTROLE QUALITE | TRACABILITE | FORMATION
objectif | 28 | 51 | 86 | 110 | 95 | objectif | 79 | 36 | 13 | 38 | 12
évaluation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | évaluation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pourcentage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | pourcentage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : |  | 2002-08-28
EVALUATION DU SERVICE BIOMEDICAL PAR RAPPORT AUX EXIGENCES REGLEMANTAIRES
|  |  | Décret 2001-1154 du 5/12/2001 | anesthésie Arrêté du 03/10/1995 | GBEA Arrêté du 26/11/1999 | périnatalité Arrêté du 25/4/2000 | Directive Européenne 97/43 Euratom du 30/6/1997 | circulaires | Directive Européenne CEE 93/42 du 14/6/93 | matériovigilance Le décret 96-32 du 15 janvier 1996 | accréditation | ajouter une 1 exigence réglementaire | ajouter une 2ième exigence réglementaire | ajouter une 3ieme exigence réglementaire
|  | objectif | 157 | 107 | 95 | 96 | 81 | 13 | 13 | 19 | 89 | 0 | 0 | 0
|  | évaluation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pourcentage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
date de l'évaluation : |  | 2002-08-28

## évolution
EVOLUTION DE LA DEMARCHE QUALITE
date
RSQM
MAINTENANCE
ISO 17025
ISO 9000
BONNES PRATIQUES
0RGANISATION
MAINTENANCE
CONTROLE QUALITE
TRACABILITE
FORMATION
décret maintenance
anesthésie
GBEA
périnatalité
EURATOM
circulaires
marquage CE
matériovigilance
accréditation
ajouter une 1 exigence réglementaire
ajouter une 2ième exigence réglementaire
ajouter une 3ieme exigence réglementaire

## mémo
références | date de parution | objectifs | équipements concernés | services concernés | chapitre ou article | actions a réliser par le service biomédical
Article 14 de la Loi n° 98-535 du 1/7/1998 décret 2001-1154 du 5/12/2001 | J.O. du 02/07/1998 5/12/2001 | Par la "Loi du 1er juillet 1998 n°98-535 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, Art 14-III - Art L.665-5 sur la maintenance et le contrôle qualité des dispositifs médicaux", le législateur souhaitait voir élaborer un outil pour le maintien de la conformité des performances du dispositif médical mis sur le marché et en service. Cette demande se traduit désormais par le décret n°2001-1154, qui a pour but de responsabiliser l'exploitant pour assurer la sécurité des patients et des utilisateurs des dispositifs médicaux. | liste à paraître |  |  | le service biomédical doit définir et mettre en œuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et des contrôles qualité sur les DM
le service biomédical doit disposer d'un inventaire des dispositifs
le service biomédical défini son organisation destinée à s'assurer le l'exécution des contrôles qualité des DM
le service biomédical a mis en place des indicateurs permettant de mesurer les dispositions adoptées
toutes les opérations réalisées sur un DM sont enregistrées dans un registre
le service biomédical réalise ou fait réaliser les contrôles qualité selon les exigences définies par le DG de l'AFSSPS
l'organisation a été adoptée après avis des instances médicales consultatives
Directive 93/42/CEE arrêté du 3/10/1995 | J.O. du 13/10/1995 | Amélioration de la sécurité de l’anesthésie et de ses suites. | Dispositifs médicaux cités aux articles D.712-43 et D.712-47 du Code de la santé publique, soit les matériels de monitoring, ventilation, arrivée de fluides médicaux, de défibrillation cardiaque, de réchauffement patient, etc … | Anesthésie | 3.1 | une procédure définissant l'organisation de la réception des dispositifs médicaux existe
[5 empty] | 3.3 | cette procédure intègre le contrôle de la présence d'un manuel d'utilisation en français
[5 empty] | 3.1 | la qualité des personnes chargées de la réception est définie
[5 empty] | 3.2 | une procédure définissant l'organisation de la mise en service existe
[5 empty] | 3.2 | une procédure définissant l'organisation de la remise en service existe
[5 empty] | 3.4 | une procédure vérifie que les conditions d'utilisation sont compatibles avec les préconisations du fournisseur
[5 empty] | 3.5 | une procédure permet aux utilisateurs de signaler tout dysfonctionnement auprès du service biomédical
[5 empty] | 4.1 | une formation auprès des utilisateurs est réalisée
[5 empty] | 3.2 | la qualité des personnes chargés de la mise en service est définie
[5 empty] | 3.2 | la qualité des personnes chargés de la remise en service est définie
[5 empty] | 5 | La mise en service des DM de prêt pour démonstration ou mise à disposition est formalisée par écrit
[5 empty] | 5 | pour chaque DM, la nature et la périodicité des opérations de maintenance est définie
[5 empty] | 5 | la qualité et la formation des personnels affectés à la maintenance est définie
[5 empty] | 5 | les opérations de maintenance effectuées sur les DM sont systématiquement enregistrées
[5 empty] | 5 | le mode et la durée d'enregistrement sont définis par écrit
[5 empty] | 6 | l'établissement a mis en place une commission de suivi pluridisciplinaire permettant le contrôle de la bonne application des procédures mise en places et de la mise à jour des ces dernières
GBEA arrêté du 26/11/1999 | Version 1 : Arrêté du 02 novembre 1994 J.O. du 04/11/1994. Version 2 : Arrêté du 26 novembre 1999 J.O. du 11/12/1999. | Mettre en place une démarche qualité dans les laboratoires d’analyses médicales. | équipements de laboratoire | Laboratoire |  | - Inventaire exhaustif de l’ensemble des appareils équipant le laboratoire - Organisation d’une maintenance adaptée - Enregistrement des actions de maintenance - Suivi des contrats de maintenance - Suivi des qualifications et des formations des personnels biomédicaux
Néonatologie et réanimation néonatologie arrêté du 25/4/2000 (article 2) | J.O. du 16/06/2000. 25 avril 2000 |  | Tous les dispositifs médicaux permettant d’assurer l’obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale. | Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale. |  | - Inventaire des dispositifs médicaux permettant d’assurer l’obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale - Organisation d’une maintenance adaptée aux conditions d’utilisation - Contrôles suite à une première mise en service et toute remise en service Remplacement rapide des dispositifs médicaux en cas d’obsolescence .
Directive Européenne 97/43 Euratom du 30 juin 1997. | l'arrêté du 20/05/2000 | Pose les principes généraux de la protection des personnes contre les rayonnements. | liste à paraître | Radiologie, bloc opératoire. |  | gestion des équipements obligations de maintenance sur certains équipements contrôles qualité interne ou externe sur certains équipements
Directive Européenne CEE 93/42 du 14 juin 1993, | J.O. du 12/07/1993 | Indique la conformité des dispositifs médicaux à des «exigences essentielles». | Tous les appareils, équipements, matières, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destinés par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. | Tous les services utilisant des dispositifs médicaux définis à l’article L.665-3 du livre V bis du code la santé publique. |  | Maîtriser la gestion des prescriptions des constructeurs contenues dans les notices d’utilisation Posséder un inventaire fiable des dispositifs médicaux Planifier les opérations d’entretien et d’étalonnage Réaliser ou faire réaliser ces opérations d’entretien Apporter la preuve que ces opérations ont bien été effectuées
matériovigilance Le décret 96-32 du 15 janvier 1996 modifié par le décret n°99-145 du 4 mars 1999 |  | Mettre en place un réseau de vigilance des dispositifs médicaux. | tous les dispositifs médicaux | tous les services exploitant des dispositifs médicaux |  | Transmettre au correspondant local tout incident ou risque d’incident Enregistrer, analyser, et valider les incidents ou risques d’incidents avoir un inventaire des dispositifs et un historique des interventions réalisées sur les dipostifs médicaux. Planifier les opérations d’entretien et d’étalonnage
circulaires DH/EM1/962926 Microscopes opératoires | 1996-06-11 | Pose les principes généraux d'exploitation des microscopes opératoires. | Microscopes opératoires et autres dispositifs illuminants la rétine (utilisés en ophtalmologie). | service utilisant ces dispositifs |  | gestion des équipements obligations de maintenance sur certains équipements contrôles qualité interne ou externe sur certains équipements
circulaires DH/EM1/964459 tables d'opérations | 1996-06-12 | Pose des principes généraux d'exploitation des tables d'opération. | tables d'opération | bloc opératoire |  | - Inventaire tenu à jour. - Faire une maintenance préventive conforme aux programmes préconisés par le fabricant et assurée par un personnel technique qualifié, ou une société de tierce maintenance ou le fabricant lui-même.
circulaires DH/EM1/14 appareil de SPO2 | 1994-03-29 | Pose les principes généraux d'exploitation des oxymètres de pouls. | oxymètre de poul | service utilisant ces dispositifs |  | - Veiller à ce que les appareils de SpO2 ne soient utilisés que pour les applications auxquelles ils sont spécifiquement destinés. - Inventaire tenu à jour. - Veiller à ce que les instructions d’utilisation fournies par les fabricants soient scrupuleusement respectées. - Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l’appareil (selon les indications du fabricant) ainsi que le déclenchement satisfaisant des alarmes. - N’utiliser que des capteurs compatibles avec les appareils, c’est à dire soit les capteurs recommandés par les fabricants des appareils, soit des capteurs pour lesquels ladite compatibilité a été explicitement garantie par les fournisseurs.
l'ACCREDITATION Ordonnance n°96346 du 24 avril 1996 | 1996-04-24 | Mettre en place une démarche d’amélioration continue de la qualité dans les établissements de santé. |  | l'ensemble de l'établissement de santé |  | Exigences impliquant le champ d’activité : - Les besoins sont évalués sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. - Une politique de maintenance est définie. - Une maintenance préventive est assurée. - Une maintenance curative est assurée. - La traçabilité des produits et dispositifs médicaux est assurée. - Le système de vigilance alimente une réflexion permettant l’amélioration des pratiques professionnelles quant à l’usage des produits et dispositifs médicaux. Remarque : dans le cadre de l'élaboration de l'outil d'auto-diagnostic, seules les exigences impliquant le champ d'activité sont intégrées dans cette analyse.
Arrêté du 04 juin 1993 | J.O. du 15/06/1993. | Pose les principes généraux de d'exploitation des centrifugeuses | Les centrifugeuses | Tous les services utilisant des centrifugeuses |  | gestion des équipements obligations de maintenance sur certains équipements contrôles qualité interne ou externe sur certains équipements

## décret maint
Décret 2001-1154 du 5/12/2001 | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre pour repondre aux exigences | 96.43% | 100% | 88.18% | 84.88% | 81.05%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre pour repondre aux exigences |  | 2002-07-03 | 2002-08-09
RSQM | 96.43% | 57.14% | 0.75714
NORME DE MAINTENANCE | 100% | 65.88% | 67.65%
ISO 17025 | 84.88% | 37.27% | 47.91%
ISO 9000 | 81.05% | 47.67% | 39.19%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 88.18% | 37.27% | 47.91%

## anesthé
anesthésie Arrêté du 03/10/1995 | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 85.71% | 56.86% | 57.27% | 65.12% | 52.63%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences |  | 2002-07-03
RSQM | 85.71% | 46.43%
NORME DE MAINTENANCE | 56.86% | 37.45%
ISO 17025 | 65.12% | 25%
ISO 9000 | 52.63% | 33.6%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 57.27% | 25%

## GBEA
GBEA Arrêté du 26/11/1999 | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 82.14% | 54.9% | 51.82% | 54.65% | 48.42%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences |  | 2002-07-03
RSQM | 82.14% | 45.36%
NORME DE MAINTENANCE | 54.9% | 36.86%
ISO 17025 | 54.65% | 22.36%
ISO 9000 | 48.42% | 27.91%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 51.82% | 22.36%

## périnatalité
périnatalité Arrêté du 25/4/2000 | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 82.14% | 54.9% | 53.64% | 54.65% | 48.42%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences
RSQM | 82.14%
NORME DE MAINTENANCE | 54.9%
ISO 17025 | 54.65%
ISO 9000 | 48.42%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 53.64%

## EURATOM
Directive Européenne 97/43 Euratom du 30/6/1997 | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 67.86% | 37.25% | 40% | 54.65% | 37.89%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences
RSQM | 67.86%
NORME DE MAINTENANCE | 37.25%
ISO 17025 | 54.65%
ISO 9000 | 37.89%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 40%

## circulaires
circulaires | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 25% | 7.843% | 8.182% | 5.814% | 9.474%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences
RSQM | 25%
NORME DE MAINTENANCE | 7.843%
ISO 17025 | 5.814%
ISO 9000 | 9.474%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 8.182%

## marq CE
Directive Européenne CEE 93/42 du 14/6/93 | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 28.57% | 7.843% | 7.273% | 5.814% | 8.421%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences
RSQM | 28.57%
NORME DE MAINTENANCE | 7.843%
ISO 17025 | 5.814%
ISO 9000 | 8.421%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 7.273%

## matériovigilance
matériovigilance Le décret 96-32 du 15 janvier 1996 | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 39.29% | 13.73% | 12.73% | 9.302% | 11.58%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences |  | 2002-07-02
RSQM | 39.29% | 37.14%
NORME DE MAINTENANCE | 13.73% | 12.35%
ISO 17025 | 9.302% | 9.636%
ISO 9000 | 11.58% | 5.698%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 12.73% | 9.636%

## accréditation
accréditation | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre en % repondre aux exigences | 75% | 58.82% | 49.09% | 39.53% | 42.11%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre en % repondre aux exigences |  | 2002-07-02
RSQM | 75% | 37.14%
NORME DE MAINTENANCE | 58.82% | 12.35%
ISO 17025 | 39.53% | 9.636%
ISO 9000 | 42.11% | 5.698%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 49.09% | 9.636%

## ajout ER
MODIFICATION DU QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION
Cette page décrit les différentes étapes à réaliser afin de rajouter des exigences réglementaires au questionnaire d'auto-évaluation.
1 | avant d'effectuer des modifications, sauvegardez votre fichier dans un autre répertoire (attention il ne faut pas changer le nom du fichier sinon les macros ne fonctionneront plus).
2 | indiquer les références de l'exigence réglementaire dans le tableau choix des questionnaires de la feuille "général" (pour modifier le texte d'un bouton cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner la fonction modifier le texte) ainsi que dans le tableau évaluation du service biomédical par rapport aux exigences réglementaires de la feuille "résultat" et enfin corriger le nom de la feuille "ajout ref" par le référence de l'exigence.
3 | analyser le ou les texte(s) réglementaire(s) afin de tranposer les exigences sous forme d'affirmation.
4 | vérifier si certaines affirmations sont déjà dans le questionnaire. Si les affirmations ne sont pas dans le questionnaire il faut les rajouter pour cela il est nécessaire d'insérer des lignes à partir le la ligne 180.
5 | pour chaque affirmation rajoutée, il est nécessaire de spécifier son domaine (mettre la lettre correspondant au domaine dans la case de la colonne J).
6 | pour chaque affirmation rajoutée, il faut ensuite spécifier à quel référentiel cette affirmation correspond. (mette le paragraphe du référentiel dans la case du référentiel)
7 | lorsque vous avez rajouté toutes les affirmations nécessaires à cette nouvelle évaluation, il faut ensuite mettre le chiffre 1 dans toutes les cases de la colonne X (si vous rajoutez une exigence) correspondant aux affirmations que vous voulez selectionner (affirmations exitantes et nouvelles).Depuis le tableau choix des questionnaires de la feuille "général", appuyer sur le bouton correspondant à la nouvelle exigence (la macro réalisée permet de filtrer uniquement les affirmations correspondant à cette nouvelle exigence).
8 | pour le questionnaire d'auto-évaluation fonctionne, il faut ensuite compléter les cases H200 et I200 , (attention ces cellules sont masquées, il faut les afficher pour pouvoir les compléter). Pour compléter les cases des colonnes H et I, il faut additionner toutes les lignes correspondant aux affirmations selectionnées. Pour cela taper "=" dans la cellule et additionner toutes les affirmations selectionnés par la macro (vous pouvez voir un exemple en cliquant sur une autre cellule de la colonne H ou I). attention il faut additionner les cellules une par une.
9 | pour mettre à jour les référentiels, il est nécessaire d'intégrer les nouvelles affirmations à la liste. Par exemple, si vous avez rajouter des affirmations concernant le référentiel ISO 9000, selectionner la cellule H184 et additionner les cellule H--- correspondant aux affirmations que vous avez rajoutées. faire la même opération pour la colonne I.
10 | cette étape n'est pas obligatoire, elle vous permettra de pouvoir visualiser uniquement l'évaluation de cette exigence afin de pouvoir réaliser uniquement l'évaluation de cette exigence, il faut ensuite compléter le tableau situé dans la feuille corresponsdent au texte réglementaire. Tout d'abord le tableau choix des questionnaires de la feuille "général" cliquer sur le bouton "afficher les résultats". cette fonction permet de mettre à jour tous les tableaux croisés dynamiques situés dans la feuille "tableau croisé". Pour compléter le tableau correspondant à l'exigence il faut relever dans la feuille "tableau croisé" pour chaque nouveau référentiel, les différentes valeurs des cases "total somme éval et total somme valeur".(attention il ne faut mettre la valeur de la cellule, mais indiquer le chemin d'accès). pour chaque référentiel il suffit de changer le numéro de la ligne. (le principe est le même pour les autres exigences, vous pouvez prendre exemple dessus).
11 | pour finir, il vous suffit de cliquer depuis le feuille "général" cliquez l'un des boutons "ajouter une exigence réglementaire" afin que les différents graphiques soient mis à jour. Vous pouvez annuler cette étape en cliquant sur le bouton "annuler modification"

## ajout ref1
ajouter une 1 exigence réglementaire | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 0% | 1.961% | 0% | 0% | 0%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences |  | 2002-07-02
RSQM | 0% | 37.14%
NORME DE MAINTENANCE | 1.961% | 12.35%
ISO 17025 | 0% | 9.636%
ISO 9000 | 0% | 5.698%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 0% | 9.636%

## ajout ref2
ajouter une 2ième exigence réglementaire | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 0% | 1.961% | 0% | 0% | 0%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences |  | 2002-07-02
RSQM | 0% | 37.14%
NORME DE MAINTENANCE | 1.961% | 12.35%
ISO 17025 | 0% | 9.636%
ISO 9000 | 0% | 5.698%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 0% | 9.636%

## ajout ref3
ajouter une 3ieme exigence réglementaire | RSQM | NORME DE MAINTENANCE | BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | ISO 17025 | ISO 9000
| 28 | 51 | 110 | 86 | 95
niveau à atteindre enur repondre aux exigences | 0% | 1.961% | 0% | 0% | 0%
évaluation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
date de l'évaluation : | 2002-08-28
EVALUATION
niveau à atteindre enur repondre aux exigences |  | 2002-07-02
RSQM | 0% | 37.14%
NORME DE MAINTENANCE | 1.961% | 12.35%
ISO 17025 | 0% | 9.636%
ISO 9000 | 0% | 5.698%
BONNES PRATIQUES BIOMEDICALES | 0% | 9.636%

## tableau croisé
décret maint | 1 |  | anesthésie | 1 |  | GBEA | 1 |  | périnat | 1 |  | EURATOM | 1 |  | circulaires | 1 |  | marquage CE | 1 |  | matério | 1 |  | accréditation | 1 |  | 1e exigence réglementaire | 1 |  | 2e exigence réglementaire | 1 |  | 3e exigence réglementaire | 1
maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme | maint | Données | Somme
maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0 | maint | Somme éval | 0
| Somme valeur | 51 |  | Somme valeur | 29 |  | Somme valeur | 28 |  | Somme valeur | 28 |  | Somme valeur | 19 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 30 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0
Total Somme valeur |  | 51 | Total Somme valeur |  | 29 | Total Somme valeur |  | 28 | Total Somme valeur |  | 28 | Total Somme valeur |  | 19 | Total Somme valeur |  | 4 | Total Somme valeur |  | 4 | Total Somme valeur |  | 7 | Total Somme valeur |  | 30 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1
décret maint | 1 |  | anesthésie | 1 |  | GBEA | 1 |  | périnat | 1 |  | EURATOM | 1 |  | circulaires | 1 |  | marquage CE | 1 |  | matério | 1 |  | accréditation | 1 |  | 1e exigence réglementaire | 1 |  | 2e exigence réglementaire | 1 |  | 3e exigence réglementaire | 1
RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme | RSQM | Données | Somme
4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 8 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.4 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | 4.3.1 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 12 |  | Somme valeur | 10 |  | Somme valeur | 10 |  | Somme valeur | 10 |  | Somme valeur | 8 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 8 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 9 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1
4.3.2 | Somme éval | 0 | 4.3.2 | Somme éval | 0 | 4.3.2 | Somme éval | 0 | 4.3.2 | Somme éval | 0 | 4.3.2 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 |  |  |  | 4.3.2 | Somme éval | 0 | 4.3.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 2 | Total Somme valeur |  | 7 |  |  |  |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3
4.3.3 | Somme éval | 0 | 4.3.3 | Somme éval | 0 | 4.3.3 | Somme éval | 0 | 4.3.3 | Somme éval | 0 | 4.3.3 | Somme éval | 0 | [6 empty] | 4.3.4 | Somme éval | 0 | 4.3.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 | [7 empty] | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2
4.3.4 | Somme éval | 0 | 4.3.4 | Somme éval | 0 | 4.3.4 | Somme éval | 0 | 4.3.4 | Somme éval | 0 | 4.3.4 | Somme éval | 0 | [6 empty] | Total Somme éval |  | 0 | 4.3.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 5 |  | Somme valeur | 5 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 5 | [6 empty] | Total Somme valeur |  | 11 |  | Somme valeur | 5
Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | [9 empty] | Total Somme éval |  | 0
Total Somme valeur |  | 27 | Total Somme valeur |  | 24 | Total Somme valeur |  | 23 | Total Somme valeur |  | 23 | Total Somme valeur |  | 19 | [9 empty] | Total Somme valeur |  | 21
décret maint | 1 |  | anesthésie | 1 |  | GBEA | 1 |  | périnat | 1 |  | EURATOM | 1 |  | circulaires | 1 |  | marquage CE | 1 |  | matério | 1 |  | accréditation | 1 |  | 1e exigence réglementaire | 1 |  | 2e exigence réglementaire | 1 |  | 3e exigence réglementaire | 1
ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme | ISO 9000 | Données | Somme
1 | Somme éval | 0 | 1 | Somme éval | 0 | 1 | Somme éval | 0 | 1 | Somme éval | 0 | 1 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
4 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 4 | Somme éval | 0 | 5.4 et 6 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 6 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 3 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1
6 | Somme éval | 0 | 6 | Somme éval | 0 | 6 | Somme éval | 0 | 6 | Somme éval | 0 | 6 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.5.1 | Somme éval | 0 | 6 et 7.5.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1
6 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 6 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 6 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 6 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 5.4 et 6 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.6 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 5
5.3 | Somme éval | 0 | 5.4 et 6 | Somme éval | 0 | 5.4 et 6 | Somme éval | 0 | 5.4 et 6 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.5.4 et 7.5.3 | Somme éval | 0 | 8.3 | Somme éval | 0 | 5.5 ; 8.1 et 8.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1
5.4 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.6 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | 8.5.2/3 | Somme éval | 0 | 7.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 | Total Somme valeur |  | 8 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
5.4 et 6 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.2 | Somme éval | 0 | 8.2.4 | Somme éval | 0 |  |  |  | Total Somme éval |  | 0 | 7.1 et 7.5.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  |  |  | Total Somme valeur |  | 11 |  | Somme valeur | 1
5.5 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.6 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.6 | Somme éval | 0 | 7.1 et 7.6 | Somme éval | 0 | 7.4 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | [6 empty] | 7.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 | Total Somme valeur |  | 9 | [7 empty] | Somme valeur | 1
5.6 | Somme éval | 0 | 7.2 | Somme éval | 0 | 7.2 | Somme éval | 0 | 7.2 | Somme éval | 0 | 7.5.1 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 7.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 | [10 empty] | Somme valeur | 1
7.1 | Somme éval | 0 | 7.4 | Somme éval | 0 | 7.4 | Somme éval | 0 | 7.4 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 7.5.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 | [10 empty] | Somme valeur | 4
7.1 et 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.5.3 et 7.5.4 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 7.5.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 5 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 6
7.1 et 7.6 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | 7.5.2 | Somme éval | 0 | 7.5.4 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 7.5.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 4 | [10 empty] | Somme valeur | 1
7.2 | Somme éval | 0 | 7.5.3 | Somme éval | 0 | 7.5.3 | Somme éval | 0 | 7.5.3 | Somme éval | 0 | 7.5.4 et 7.5.3 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 7.5.3 et 7.5.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 1
7.4 | Somme éval | 0 | 7.5.3 et 7.5.4 | Somme éval | 0 | 7.5.4 | Somme éval | 0 | 7.5.3 et 7.5.4 | Somme éval | 0 | 7.6 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 7.5.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 5 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 | [10 empty] | Somme valeur | 2
7.5.1 | Somme éval | 0 | 7.5.4 | Somme éval | 0 | 7.5.4 et 7.5.3 | Somme éval | 0 | 7.5.4 | Somme éval | 0 | 8.2.4 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 7.5.4 et 7.5.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 2 | [10 empty] | Somme valeur | 1
7.5.2 | Somme éval | 0 | 7.5.4 et 7.5.3 | Somme éval | 0 | 7.6 | Somme éval | 0 | 7.5.4 et 7.5.3 | Somme éval | 0 | 8.3 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 8.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 | [10 empty] | Somme valeur | 1
7.5.3 | Somme éval | 0 | 7.6 | Somme éval | 0 | 8.2.4 | Somme éval | 0 | 7.6 | Somme éval | 0 | 2; 5.2 et 7.2 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 8.2.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 2
7.5.3 et 7.5.4 | Somme éval | 0 | 8.2.4 | Somme éval | 0 | 8.3 | Somme éval | 0 | 8.2.4 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | [9 empty] | 8.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 | Total Somme valeur |  | 36 | [10 empty] | Somme valeur | 2
7.5.4 | Somme éval | 0 | 8.3 | Somme éval | 0 | 2; 5.2 et 7.2 | Somme éval | 0 | 8.3 | Somme éval | 0 | [12 empty] | 8.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 | [13 empty] | Somme valeur | 2
7.5.4 et 7.5.3 | Somme éval | 0 | 8.5.2/3 | Somme éval | 0 | 5.1, 5.2 et 5.4 | Somme éval | 0 | 2; 5.2 et 7.2 | Somme éval | 0 | [12 empty] | 8.5.2/3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [13 empty] | Somme valeur | 3
7.6 | Somme éval | 0 | 2; 5.2 et 7.2 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | 5.1, 5.2 et 5.4 | Somme éval | 0 | [12 empty] | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 46 |  | Somme valeur | 1 | [12 empty] | Total Somme valeur |  | 40
8.1 | Somme éval | 0 | 5.1, 5.2 et 5.4 | Somme éval | 0 |  |  |  | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  |  |  | Total Somme valeur |  | 46
8.2.1 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 2 | Total Somme valeur |  | 50
8.2.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4
8.2.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 2
8.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 2
8.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4
8.5.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
8.5.2/3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 3
2; 5.2 et 7.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
5.1, 5.2 et 5.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
5.1 ; 5.3 ; 5.4 et 7.1 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
5.5 ; 8.1 et 8.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
8.2.2 et 8.5.2/3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
Total Somme éval |  | 0
Total Somme valeur |  | 77
décret maint | 1 |  | anesthésie | 1 |  | GBEA | 1 |  | périnat | 1 |  | EURATOM | 1 |  | circulaires | 1 |  | marquage CE | 1 |  | matério | 1 |  | accréditation | 1 |  | 1e exigence réglementaire | 1 |  | 2e exigence réglementaire | 1 |  | 3e exigence réglementaire | 1
ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme | ISO 17025 | Données | Somme
4.1.3 | Somme éval | 0 | 4.1.3 | Somme éval | 0 | 4.1.3 | Somme éval | 0 | 4.1.3 | Somme éval | 0 | 4.1.3 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
4.1.5 | Somme éval | 0 | 4.1.5 | Somme éval | 0 | 4.1.5 | Somme éval | 0 | 4.1.5 | Somme éval | 0 | 4.12 | Somme éval | 0 | 5.10 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 4.3 | Somme éval | 0 | 4.12 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1
4.12 | Somme éval | 0 | 4.12 | Somme éval | 0 | 4.12 | Somme éval | 0 | 4.12 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | 4.9 | Somme éval | 0 | 4.14 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1
4.13 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.2.3 | Somme éval | 0 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | 5.10 | Somme éval | 0 | 4.2.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
4.14 | Somme éval | 0 | 4.2.3 | Somme éval | 0 | 4.2.3 | Somme éval | 0 | 4.2.3 | Somme éval | 0 | 4.3 | Somme éval | 0 | 5.5 et 5.6 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 4.2.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 5 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
4.2.2 | Somme éval | 0 | 4.3 | Somme éval | 0 | 4.3 | Somme éval | 0 | 4.3 | Somme éval | 0 | 4.4 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 |  |  |  | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 2 | Total Somme valeur |  | 5 |  |  |  |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
4.2.3 | Somme éval | 0 | 4.4 | Somme éval | 0 | 4.4 | Somme éval | 0 | 4.4 | Somme éval | 0 | 4.5 | Somme éval | 0 | [6 empty] | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | 4.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 | [7 empty] | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3
4.3 | Somme éval | 0 | 4.5 | Somme éval | 0 | 4.5 | Somme éval | 0 | 4.5 | Somme éval | 0 | 4.5 et 5.10 | Somme éval | 0 | [6 empty] | Total Somme éval |  | 0 | 4.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [6 empty] | Total Somme valeur |  | 8 |  | Somme valeur | 2
4.4 | Somme éval | 0 | 4.5 et 5.10 | Somme éval | 0 | 4.5 et 5.10 | Somme éval | 0 | 4.5 et 5.10 | Somme éval | 0 | 4.6 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 4.5 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 | [10 empty] | Somme valeur | 1
4.5 | Somme éval | 0 | 4.6 | Somme éval | 0 | 4.6 | Somme éval | 0 | 4.6 | Somme éval | 0 | 4.9 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 4.5 et 5.10 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 1
4.5 et 5.10 | Somme éval | 0 | 4.9 | Somme éval | 0 | 4.9 | Somme éval | 0 | 4.9 | Somme éval | 0 | 5.10 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 4.8 et 4.9 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 | [10 empty] | Somme valeur | 1
4.6 | Somme éval | 0 | 5.10 | Somme éval | 0 | 5.10 | Somme éval | 0 | 5.10 | Somme éval | 0 | 5.3 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 4.9 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 6 | [10 empty] | Somme valeur | 3
4.9 | Somme éval | 0 | 5.2 | Somme éval | 0 | 5.2 | Somme éval | 0 | 5.2 | Somme éval | 0 | 5.4 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.10 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 9 | [10 empty] | Somme valeur | 2
5.10 | Somme éval | 0 | 5.3 | Somme éval | 0 | 5.3 | Somme éval | 0 | 5.3 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.2 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 5 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 2 | [10 empty] | Somme valeur | 4
5.2 | Somme éval | 0 | 5.4 | Somme éval | 0 | 5.4 | Somme éval | 0 | 5.4 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.3 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 9 |  | Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 | [10 empty] | Somme valeur | 1
5.3 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 5.5 | Somme éval | 0 | 5.8 et 5.10 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.4 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 1
5.4 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 5.8 | Somme éval | 0 | 5.9 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.5 et 5.6 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 9 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 1
5.5 | Somme éval | 0 | 5.8 et 5.10 | Somme éval | 0 | 4.1; 4.3 et 4.4 | Somme éval | 0 | 5.8 et 5.10 | Somme éval | 0 | 4.1; 4.3 et 4.4 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.8 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 5
5.8 | Somme éval | 0 | 5.9 | Somme éval | 0 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | 5.9 | Somme éval | 0 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.8 et 5.10 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 1
5.8 et 5.10 | Somme éval | 0 | 4.1; 4.3 et 4.4 | Somme éval | 0 | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | 4.1; 4.3 et 4.4 | Somme éval | 0 | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | [9 empty] | 5.9 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [10 empty] | Somme valeur | 2
5.9 | Somme éval | 0 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | 4.4 et 4.7 | Somme éval | 0 | 4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | 5.5 et 5.6 | Somme éval | 0 | [9 empty] | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [9 empty] | Total Somme valeur |  | 34
4.1; 4.3 et 4.4 | Somme éval | 0 | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | 5.5 et 5.6 | Somme éval | 0 | 4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 47
4.2.3 ; 4.3 et 4.12 | Somme éval | 0 | 4.4 et 4.7 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | 4.4 et 4.7 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 47 |  | Somme valeur | 1
4.1.4, 4.2.4 et 5.2 | Somme éval | 0 | 5.5 et 5.6 | Somme éval | 0 |  |  |  | 5.5 et 5.6 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  |  |  |  | Somme valeur | 1
4.4 et 4.7 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 |  |  |  | Total Somme éval |  | 0
| Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 56 |  |  |  | Total Somme valeur |  | 47
5.5 et 5.6 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
4.9 et 4.13 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
4.8 et 4.9 | Somme éval | 0
| Somme valeur | 1
Total Somme éval |  | 0
Total Somme valeur |  | 73
décret maint | 1 |  | anesthésie | 1 |  | GBEA | 1 |  | périnat | 1 |  | EURATOM | 1 |  | circulaires | 1 |  | marquage CE | 1 |  | matério | 1
[24 empty] | accréditation | 1 |  | 1e exigence réglementaire | 1 |  | 2e exigence réglementaire | 1 |  | 3e exigence réglementaire | 1
bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme
F-01 | Somme éval | 0 | F-01 | Somme éval | 0 | F-01 | Somme éval | 0 | F-01 | Somme éval | 0 | F-01 | Somme éval | 0 | F-01 | Somme éval | 0 | F-01 | Somme éval | 0 | F-01 | Somme éval | 0 | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme | bonnes pratiques | Données | Somme
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | F-01 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0
F-02 | Somme éval | 0 | F-03 | Somme éval | 0 | F-03 | Somme éval | 0 | F-03 | Somme éval | 0 | O-01 | Somme éval | 0 | O-02 O-06-2 | Somme éval | 0 | O-02 O-06-2 | Somme éval | 0 | O-01 O-06-4 | Somme éval | 0 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 5 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | F-03 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0
F-03 | Somme éval | 0 | O-01 | Somme éval | 0 | O-01 | Somme éval | 0 | O-01 | Somme éval | 0 | O-01 O-06-4 | Somme éval | 0 | O-02-2-2 | Somme éval | 0 | O-02-2-2 | Somme éval | 0 | O-02 | Somme éval | 0 |  | Somme valeur | 6 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1 | Total Somme valeur |  | 1
| Somme valeur | 8 |  | Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 | F-04 | Somme éval | 0
F-04 | Somme éval | 0 | O-01 O-06-4 | Somme éval | 0 | O-01 O-06-4 | Somme éval | 0 | O-01 O-06-4 | Somme éval | 0 | O-02 | Somme éval | 0 | O-05-3 | Somme éval | 0 | O-04-2 | Somme éval | 0 | O-02-2-2 | Somme éval | 0 |  | Somme valeur | 2
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 | O-01 | Somme éval | 0
O-01 | Somme éval | 0 | O-02 | Somme éval | 0 | O-02 | Somme éval | 0 | O-02 | Somme éval | 0 | O-02 O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 |  | Somme valeur | 5
| Somme valeur | 8 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 | O-01 O-06-4 | Somme éval | 0
O-01 O-06-4 | Somme éval | 0 | O-02 O-06-2 | Somme éval | 0 | O-02 O-06-2 | Somme éval | 0 | O-02 O-06-2 | Somme éval | 0 | O-02-2-1 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0 | O-06-4-1 | Somme éval | 0 | O-06-4 | Somme éval | 0 |  | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | O-02 | Somme éval | 0
O-02 | Somme éval | 0 | O-02-2-1 | Somme éval | 0 | O-02-2-1 | Somme éval | 0 | O-02-2-1 | Somme éval | 0 | O-02-2-2 | Somme éval | 0 | O-06-4-4 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | O-06-4-1 | Somme éval | 0 |  | Somme valeur | 2
| Somme valeur | 5 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 8 |  | Somme valeur | 2 | O-02 O-06-2 | Somme éval | 0
O-02 O-06-2 | Somme éval | 0 | O-02-2-2 | Somme éval | 0 | O-02-2-2 | Somme éval | 0 | O-02-2-2 | Somme éval | 0 | O-03-5 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 |  |  |  | O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0 |  | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 | Total Somme valeur |  | 9 |  |  |  |  | Somme valeur | 2 | O-02-2-1 | Somme éval | 0
O-02-2-1 | Somme éval | 0 | O-03-5 | Somme éval | 0 | O-03-5 | Somme éval | 0 | O-03-5 | Somme éval | 0 | O-04-2 | Somme éval | 0 | [6 empty] | Total Somme éval |  | 0 |  | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 8 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 | [6 empty] | Total Somme valeur |  | 14 | O-02-2-2 | Somme éval | 0
O-02-2-2 | Somme éval | 0 | O-04-2 | Somme éval | 0 | O-04-2 | Somme éval | 0 | O-04-2 | Somme éval | 0 | O-04-3 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 5
| Somme valeur | 6 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [9 empty] | O-03-5 | Somme éval | 0
O-03-5 | Somme éval | 0 | O-04-3 | Somme éval | 0 | O-04-3 | Somme éval | 0 | O-04-3 | Somme éval | 0 | O-05-1 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 2
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 | [9 empty] | O-03-7 | Somme éval | 0
O-04-2 | Somme éval | 0 | O-05-1 | Somme éval | 0 | O-05-1 | Somme éval | 0 | O-05-1 | Somme éval | 0 | O-05-3 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 | [9 empty] | O-04-2 | Somme éval | 0
O-04-3 | Somme éval | 0 | O-05-3 | Somme éval | 0 | O-05-3 | Somme éval | 0 | O-05-3 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 2
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 | [9 empty] | O-04-3 | Somme éval | 0
O-05-1 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-3 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 1 | [9 empty] | O-05-1 | Somme éval | 0
O-05-3 | Somme éval | 0 | O-06-3 | Somme éval | 0 | O-06-3 | Somme éval | 0 | O-06-3 | Somme éval | 0 | O-06-4-1 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 2 | [9 empty] | O-05-2 | Somme éval | 0
O-06-2 | Somme éval | 0 | O-06-4 | Somme éval | 0 | O-06-4 | Somme éval | 0 | O-06-4 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 1 | [9 empty] | O-05-4 | Somme éval | 0
O-06-3 | Somme éval | 0 | O-06-4-1 | Somme éval | 0 | O-06-4-1 | Somme éval | 0 | O-06-4-1 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 9 |  | Somme valeur | 8 |  | Somme valeur | 9 |  | Somme valeur | 4 | [9 empty] | O-06-2 | Somme éval | 0
O-06-4 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 | Somme éval | 0 | O-06-4-4 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 3
| Somme valeur | 1 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 6 | [9 empty] | O-06-3 | Somme éval | 0
O-06-4-1 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0 | O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0 | O-06-5 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 18 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 2 | [9 empty] | O-06-4 | Somme éval | 0
O-06-4-2 | Somme éval | 0 | O-06-4-4 | Somme éval | 0 | O-06-4-4 | Somme éval | 0 | O-06-4-4 | Somme éval | 0 | O-O6-1 | Somme éval | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 3 |  | Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 1 | [9 empty] | O-06-4-1 | Somme éval | 0
O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0 | O-06-5 | Somme éval | 0 | O-06-5 | Somme éval | 0 | O-06-5 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | [10 empty] | Somme valeur | 6
| Somme valeur | 4 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 | Total Somme valeur |  | 44 | [9 empty] | O-06-4-2 | Somme éval | 0
O-06-4-4 | Somme éval | 0 | O-O6-1 | Somme éval | 0 | O-O6-1 | Somme éval | 0 | O-O6-1 | Somme éval | 0 | [13 empty] | Somme valeur | 3
| Somme valeur | 7 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 |  | Somme valeur | 2 | [12 empty] | O-06-4-2 O-06-4-3 | Somme éval | 0
O-06-5 | Somme éval | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | Total Somme éval |  | 0 | [13 empty] | Somme valeur | 3
| Somme valeur | 2 | Total Somme valeur |  | 63 | Total Somme valeur |  | 57 | Total Somme valeur |  | 59 | [12 empty] | O-06-4-4 | Somme éval | 0
O-O6-1 | Somme éval | 0 | [22 empty] | Somme valeur | 3
| Somme valeur | 3 | [21 empty] | O-06-5 | Somme éval | 0
O-O6-2 | Somme éval | 0 | [22 empty] | Somme valeur | 1
| Somme valeur | 1 | [21 empty] | Total Somme éval |  | 0
Total Somme éval |  | 0 | [21 empty] | Total Somme valeur |  | 54
Total Somme valeur |  | 97