Compte rendu de la semaine du 31 janvier 2005 au 06 février 2005

Lundi 31 janvier 2005

Arrivée au Service Biomédical

Présentation à l’ensemble de la Direction de Services Economiques.

Attribution de mon lieu de travail.

Définition des thèmes du stage se décomposant en deux parties distinctes :

- Remplacement de 5 magnétoscopes U-MATIC par 5 enregistreurs - lecteurs CD/DVD pour les salles d’examens du service d’endoscopies digestives.

- Installation ou remplacement de matériels pour la mise en place d’un réseau de stockage et d’archivage d’images et de séquences vidéo numériques pour le bloc commun des services de chirurgie.

Mardi 01 février 2005

Inventaire des équipements du système d’acquisition et de stockage des images et des séquences vidéo à partir d’un listing du logiciel de GMAO ASSET+ de GE :

- Générateur pour vidéo endoscopes (PENTAX, OLYMPUS, FUJINON)

- Magnétoscopes (SONY VHS, S-VHS, U-MATIC)

- Récepteurs de télévision (SONY)

Documentation sur les lecteurs-enregistreurs CD/DVD de plusieurs marques.

Visite de l’atelier technique biomédical et du service d’endoscopies digestives de l’hôpital Archer 2.

Mercredi 02 février 2005

Etude théorique de la compatibilité des enregistreurs - lecteurs CD/DVD et du matériel en place dans le service d’endoscopies digestives.

Attribution du programme d’équipement médical 2004/2006 et répartition par service des budgets alloués pour les matériels à remplacer ou à installer.

Jeudi 03 février 2005

Journée au service d’endoscopies digestives  pour l’étude des besoins et des attentes du personnel concernant le remplacement des magnétoscopes U-MATIC par des enregistreurs -lecteurs CD/DVD :

- Matin : Visualisation des procédés d’acquisition et de stockage lors de quelques examens avec l’assistance de madame CHERIQUI (cadre infirmier) et de monsieur ASSO (infirmier responsable de la vidéo).

- Après-midi : Etude pratique des connectiques et des compatibilités des magnétoscopes à remplacer avec l’ensemble des systèmes d’acquisition des différents racks. Evaluation quantitative des données déjà archivées sur cassettes U-MATIC à transférer sur CD.

Vendredi 04 février 2005.

Compte rendu de la semaine.

Compte rendu de la visite avec analyse des besoins et des attentes du personnel (format papier et rendez-vous avec mademoiselle HOLLANDER).

Interpolation du matériel attendu et du budget attribué.

Réunions :

Mise en place de codes produit au sein de la direction des services Economiques.

Rendez-vous commerciaux :

Société CLEANTOP : désinfection d’endoscopes par un nouveau procédé d’eau électrolytique acide.

Société MACQUET (ALM) : remise d’un cahier des charges pour l’installation de colonnes et de bras dans les nouveaux services d’urgence de l’hôpital St Roch.

Compte rendu de la semaine du 07 février 2005 au 13 février 2005

Lundi 07 février 2005

Bilan et rapport de l’étude des besoins correspondant aux attentes, des utilisateurs et au budget alloué par le programme d’équipement 2004/2006.

Mise en place d’une consultation (cahier des charges décrivant les principales caractéristiques auxquelles doivent répondre les matériels à acheter). Cette consultation contient :

- Le type de matériels concernés par cette consultation.

- L’allotissement.

- Une liste exhaustive de certains détails techniques (principaux et optionnels).

- Les conditions de maintenance.

- Les documents techniques pour l’atelier biomédical, d’installations de base et d’utilisations pour le personnel.

- Les garanties et formations attendu.

- Les coordonnées des services concernés.

Mardi 08 février 2005

Après la rédaction des détails techniques et la prise d’informations auprès de l’unité des équipements hôteliers et de l’unité des équipements de laboratoires pour les consommables, deux choix se sont dégagés :

- Des lecteurs – enregistreurs CD.

- Des lecteurs – enregistreurs DVD.

Prise d’informations sur les produits existants sur le marché et comparatif des prix.

Il apparaît que des lecteurs – enregistreurs DVD soient plus adaptés à l’utilisation par le personnel du Service d’endoscopies digestives, d’une part par la compatibilité avec le matériel existant et d’autre part par la rentabilité des consommables en adéquation avec le type et le temps d’enregistrement.

Mercredi 09 février 2005

Visite de l’atelier biomédical, le matin, pour :

- Une vérification concernant la compatibilité technique et réglementaire (marquage CE/CE médical) des lecteurs - enregistreurs DVD et des processeurs vidéo PENTAX, OLYMPUS, et FUJINON.

- La prise des coordonnées de certaines sociétés spécialisées dans l’informatique et dans le multimédia.

Visite du Service d’endoscopies digestives, l’après-midi, pour :

- Un bilan et une présentation succincte du matériel qui sera attribué au service.

- Un relevé des enregistrements effectués les années précédentes pour l’estimation du temps d’enregistrement annuel et de la quantité de consommables associés.

Jeudi 10 février 2005

Rédaction partielle de la consultation.

Vendredi 11 février 2005.

Rédaction définitive de la consultation et vérification technique par Mademoiselle HOLLANDER.

Compte rendu de la semaine.

Cf. document Consultation.

Réunions :

- Réunion concernant l’accréditation et la préparation à l’évaluation du CHU de Nice par les experts de l’ANAES selon son manuel version 2 : Etude de la référence 14 sur l’organisation et la coordination de la gestion des risques pour les services techniques.

- Inventaire des dispositifs médicaux de Service d’ophtalmologie de l’hôpital St Roch en vue d’une opération « tiroir ».

Rendez-vous commerciaux :

Société OLYMPUS : Nouveau type de bistouri :

- Système Sonosurg avec échauffement des molécules tissulaire par effet mécanique des ultrasons et aspiration.

- Présentation du mode thermofusion dans un milieu salin (meilleur conducteur car faible impédance).

- Présentation d’un nouveau système de conduction par circulation du courant du bistouri vers le bistouri par différence de potentiel.

Compte rendu de la semaine du 14 février 2005 au 20 février 2005

Lundi 14 février 2005

Comparatif technique des différentes marques d’éclairages opératoire pour la salle d’opération 2 (salle neuve  implantée au RDC de l’extension).

cf. fichier Excel « lampes éclairages »

Mardi 15 février 2005

Préparation pour la réunion sur l’accréditation et précisément pour les références relatives à la gestion des risques (réf 14, 15, 17, 18). Etude du :

- Rapport d’accréditation du centre hospitalier universitaire de Nice pour la visite expérimentale ayant comme référentiel le manuel de l’ANAES version 2 bêtas (version expérimentale).

- Les fiches d’autoévaluation relatives à chaque référence.

Mercredi 16 février 2005

Le  CHU de Nice s’est proposé Etablissement test pour la version « 2 » expérimentale  du manuel d’accréditation de l’ANAES. Le rapport d’accréditation de la visite expérimentale qui a eut lieu  du 24 au 28 mai 2004 en présence d’expert visiteurs a été publié peu après. La réunion a eut comme base de travail ce rapport et le rapport de la version 1. Le groupe de travail été composé de représentants de services ayant un lien direct avec l’organisation de la qualité et de la gestion des risques, et d’un ancien expert visiteur consultant pour le CHU de Nice. Les grandes lignes qui s’en sont dégagés sont :

- Une intégration d’un dispositif de gestion de la qualité et des risques.

- Mise en place d’un programme d’action.

- Faire le lien sécurité/qualité.

- Pérennisation des groupes de travail dans le temps.

- Mettre en place une dynamique => PDCA.

- Formaliser les documents qui seront remis aux experts visiteurs

- Mettre en place une gestion documentaire « papier » et « électronique en intranet » => nécessite un logiciel de gestion.

Jeudi 17 février 2005

Recherche de matériels pour la deuxième phase de mon stage :

- Acquisition et stockage de données numériques en blocs opératoires, c’est à dire en milieu stérile et données conforme à DICOM.

- Archivage des images stockées et des données patient.

Vendredi 15 février 2005.

Inventaire papier du matériel vidéo déjà installé dans les blocs opératoires et vérifications des compatibilités budgétaires et fonctionnels.

Compte rendu de la semaine.

Réunions :

cf. mercredi 16 février.

Rendez-vous commerciaux :

Société ETHICON S.A. : GYNECARE

- Bistouri pour les chirurgies en gynéco-obstrétique.

Société MEDTRONIC XOMED :

# Moniteur pour le contrôle per-opératoire du système nerveux en chirurgie ORL.

- Produit NIM-Response 2.0 => Mise à jour update de l’ancienne version.

- Uniformiser les changements de matériel.

Société SOPHYSA :

- Produit VESALIUS N1 :

- générateur pour bistouri électrique en microdissection et micro coagulation pour la neurochirurgie

- Mode bipolaire à résonance moléculaire

- Moniteur ICP :

- Mise à disposition avec achat de consommables auprès de la pharmacie.

Compte rendu de la semaine du 21 février 2005 au 27 février 2005

Lundi 21 février 2005

Demande de devis :

- Rampe chauffante adulte : Maintenir la température d’un patient lors du passage par le sas de transfert du bloc opératoire ( Sociétés MEDIPREMA, FISHER & PAYKEL, DRAEGER MEDICAL  SA.

- Manipulateur utérin : Réalisation des hystérectomies coelioscopiques : Il permet l’étanchéité aux gaz, l’exposition des culs de sac vaginaux, l’antéversion poussée de l’utérus pour le traitement des ligaments utero sacrés ( Sociétés KARL STORZ – ENDOSCOPES, WOLF RICHARD France, OLYMPUS France.

Réunion courants faibles – réseaux :

Mise en place d’un réseau multimédia (informatique, imagerie, téléphonie, télévision, dossier patient informatisé, acquisition et archivage données patient de type physiologiques et médicales) du type PACS avec protocole DICOM sue le nouveau site pasteur 2 :

- Recensement pièces

- Equipement pièce par pièce :

- Etude des besoins des utilisateurs.

- Ergonomique (contraintes techniques architecturales)

- Budgétiser les équipements pièce par pièce.

- Mettre en place un réseau  avec les différentes modalités et un système de vidéosurveillance.

- Orienter les technologies pour les séquences vidéo.

- Privilégier le groupement des différents réseaux ( Intégration.

- Regrouper les différents services utilisant ces réseaux.

- Au niveau câblage : spécifications à minima.

Mardi 22 Février 2005

Validation de la consultation sur fourniture de matériels d’acquisition et de stockage numérique, des consommables, des accessoires et de la maintenance associés pour le Service de Gastro-entérologie Unité d’Endoscopie Digestive :

- Fourniture de cinq lecteurs - enregistreurs de DVD, des accessoires et de la maintenance associés.

- Fourniture  d’un lecteur – graveur CD/DVD monté en périphérique externe sur un ordinateur de bureau existant, des consommables, des accessoires et la maintenance associés.

Envoi de la consultation à différents fournisseurs grand public ou professionnels :

FNAC

INTERNITY

IEC-ASV

GROUPE DIGITALE

PRO et COMPAGNIE

ASI informatique

VIRGIN MEGASTORE

Mercredi 23 février 2005 / Jeudi 24 février 2005

Relance de demande de devis pour la fourniture d’un laser CO2 pour le service d’Odontologie (

Sociétés EMMECI 4 SRL, FOURNITURES HOSPITALIERES SA, DEKA, BERNAS MEDICAL, QUANTA SERVICES.

Réunion sur la GMAO avec le logiciel Asset+ de General Electrics avec les ingénieurs utilisateurs du Service Biomédical, discussions sur :

- Mettre en place une interface Magh2 (logiciel de comptabilité) /Asset+ (logiciel de GMAO) :

- Correspondance des mises en service et liquidations

- Vérifier les  biens déjà acquis car erreurs sur les équipements enregistrés.

- Problème : Enregistrement séparé pour la comptabilité et la gestion du matériel.

- Requête BO (Business Object) à effectuer de manière journalière pour visualisation des commandes passées.

- Mettre à jour les classes des DM.

Vendredi 15 février 2005.

Journée à l’hôpital Archet 2 :

- Atelier Biomédical : Etude des procédures de mise en service (incubateurs pour  la Maternité, de maintenance corrective avec fiche électronique de déclaration d’incident (réseau des moniteurs de contrôle d’anesthésie en panne au Bloc Centralisé) et maintenance préventive avec fiche de maintenance préventive et protocoles de vérifications associés (pousse seringue). Etude des conditions de travail et des différents postes de l’atelier.

Le dossier de mise en service comporte notamment comme documents :

- L’offre de prix.

- Le bon de commande.

- La fiche de mise en service.

- La fiche de transmission.

- Le guide d’utilisation.

- Le guide technique.

- La fiche de suivi formation.

- Service de dermatologie : Rencontre avec Mme ORREGIA pour l’achat d’un impédancemètre pour cryothérapie + 3 paires d’aiguilles autoclavables. Les marques consultées sont ERBE, COSMEDICO, et GALDERMA LABORATOIRES. Demande si possible d’une mise à l’essai.

Réunions :

cf. lundi 21 février et mercredi 23 février.

Rendez-vous commerciaux :

Compte rendu de la semaine du 28 février 2005 au 6 mars 2005

Lundi 28 février 2005

Demande de devis :

- Moniteur tissulaire d’impédancemètrie pour cryothérapie : Permettre le contrôle d’une cryo-destruction par mesure de l’impédance  cutanée de façon bipolaire ( Sociétés ERBE, COSMEDICO, GALDERMA LABORATOIRES

- Un système de lavage d’optique de type « pompe auto laveur de DESSI » ou équivalent.

( Sociétés MEDTRONIC XOMED France, ATMOS, WOLF, PROMEPLA, KARL STORZ, SOPRO, BARD France.

Les caractéristiques principales de ce système seront :

- Moyen de lavage endo sinusien à pression variable.

- Moyen d’irrigation associé à des micromoteurs pneumatiques ou électriques.

- Moyen d’irrigation permanent sans être associés aux moyens de lavage.

Mardi 01 mars 2005

Mise en place d’une consultation :

- Moniteur tissulaire d’impédancemètrie pour cryothérapie : Permettre le contrôle d’une cryo-destruction par mesure de l’impédance  cutanée de façon bipolaire ( Sociétés ERBE, COSMEDICO, GALDERMA LABORATOIRES

Mercredi 02 mars 2005

Validation et envoi aux sociétés d’une consultation :

- Moniteur tissulaire d’impédancemètrie pour cryothérapie : Permettre le contrôle d’une cryo-destruction par mesure de l’impédance  cutanée de façon bipolaire ( Sociétés ERBE, COSMEDICO, GALDERMA LABORATOIRES.

- Sept aspirateurs électriques portables munis de chargeur de batteries incorporées. Ce matériel facilitera l’intervention d’urgence du sauveteur et assurera une aspiration efficace de la sphère oropharyngée et/ou de la trachée. Afin de faciliter son utilisation et d’éviter les opérations de nettoyage et de stérilisation, les aspirateurs seront munis de réceptacles à usage unique ( Sociétés AGA MEDICAL, ATMOS, AMBU, La diffusion Technique Française, AIROX.

Jeudi 03 mars 2005

Demande de devis :

- Un système d’irrigation - aspiration afin d’effectuer un lavage complet de la cavité péritonéale de façon à identifier les lésions avant de les traiter  Il permettra notamment d’opérer plus facilement les patients par coelioscopie ( Sociétés PROMEPLA, KARL STORZ ENDO, SOPRO, BARD France SAS.

Vendredi 04 mars 2005.

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

Réunions :

Rendez-vous commerciaux :

Société GAMIDA :

- Couverture chauffante et générateur d’air chaud.

Il existe deux types de réchauffeurs :

- Air pulsé

- De fluide

Il faut faire attention à ce que les systèmes soient ou ne soient pas associés à un type de consommables captifs, ce qui doit entraîné une évaluation sur une période de 5 ans.

Les réchauffeurs de fluide sont surtout associés à la chirurgie pédiatrique.

- Système de matelas avec réchauffement ou refroidissement du patient :

- Matelas avec système à eau

- Evite la mise en place de poches de glace dont le principe ne s’adapte pas au patient que ce soit physiologique ou hygiénique, forte variation de température et nids à bactéries.

- Moniteurs de débit cardiaque :

Permet de déterminer le volume cardiaque sans utiliser un echo-doppler par introduction d’une sonde buccale, non invasif

Société SMITH & NEPHEW : Equipements blocs informatisés

La société propose un équipement complet sur le plan software et hardware capable de s’adapter aux matériels existants sur le principe de « l’architecture ouverte ».

Les règles de bases de ce système sont : échange, contrôle, gestion, formation universitaire.

Il est, de plus, personnalisable, modulaire, évolutif et intuitif.

Il utilise toutes les modalités existantes en mode numérique, les systèmes d’acquisition, de visualisation et d’archivage.

Compte rendu de la semaine du 07 mars 2005 au 13 mars 2005

Lundi 07 mars 2005 / Mardi 08 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mercredi 09 mars 2005

3éme réunion : Finaliser et synthétiser les références concernant la gestion des risques.

Le  CHU de Nice s’est proposé Etablissement test pour la version « 2 » expérimentale  du manuel d’accréditation de l’ANAES. Le rapport d’accréditation de la visite expérimentale qui a eut lieu  du 24 au 28 mai 2004 en présence d’expert visiteurs a été publié peu après. La réunion a eut comme base de travail ce rapport et le rapport de la version 1. Le groupe de travail été composé de représentants de services ayant un lien direct avec l’organisation de la qualité et de la gestion des risques.

Cf. documents sur la réunion.

Jeudi 10 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Vendredi 11 mars 2005

- Visite de l’atelier biomédical à l’hôpital Pasteur.

- Organisation internes des ateliers biomédicaux de l’hôpital Archet (site de l’Archet uniquement)  et de l’hôpital Pasteur (site de Pasteur, Saint Roch, Cimiez et Tende) du CHU de Nice.

- 3 secteurs d’activités avec techniciens polyvalents pour chaque site + 1 secteur « dialyse » pour le site de Pasteur :

- Secteur « Dispositifs de soins et chirurgie » : anesthésie, hémodialyse, perfusion, chirurgie, thérapie.

- Secteur « Technologies d’explorations et stérilisation » : imagerie, laboratoire, explorations fonctionnelles, endoscopies, rééducation, stérilisation.

- Secteur « Logistique et entretien petit matériel » : SAP, petit matériel, transport du matériel médical.

Chaque technicien est formé pour la maintenance curative et préventive à divers niveaux  de deux ou trois catégories d’équipements dans un secteur spécifique. Cette diversification permet la rotation du personnel dans chaque secteur permettant une liberté de mouvement en cas d’absence volontaire ou non, et une complémentarité dans les équipes.

Il faut savoir que beaucoup de matériels de laboratoire ont une maintenance spécifique et celle-ci est surtout réalisée en externe (cf. contrat de maintenance).

Avant l’arrêté du 03 mars 2003 « fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L.5212-1 et D.665-5-3 du code de la santé publique », la maintenance préventive de certains équipements n’étaient pas réalisée. Ainsi, la mise en application de cet arrêté a été fixée au 1er janvier 2005, et le service biomédical a bien réalisé cette procédure. Une étude comparative est réalisée actuellement par deux techniciens stagiaires afin de déterminer si une embauche de techniciens est nécessaire pour la réalisation d’une maintenance en interne. (Cf. Arrêté du 03 mars 2003).

Service de régulation (1984) : c’est une hot line interne au CHU de Nice spécialement dédiée aux ateliers biomédicaux afin de fournir une assistance sur le fonctionnement des dispositifs médicaux au personnel médical. Il y a une alternance hebdomadaire des ateliers biomédicaux car cette hot line nécessite la présence en continu d’un technicien exclusivement réservé à ce poste. Le problème rencontré est le degré d’implication du personnel qui effectue juste l’appel pour signaler la panne mais ne veut surtout pas manipuler. Je pense, à titre personnel, que le corps médical, ne prend pas en compte l’aspect technique d’un dispositif médical.

Réunions :

cf.  Le 09 mars 2005

Rendez-vous commerciaux

Société MEDIN France :

MEDIN développe des produits destinés à la chirurgie générale et plus spécifiquement à la chirurgie de la tête. L'instrumentation, à destination humaine, animale et végétale, va de la chirurgie fine à la microchirurgie (ophtalmologie, neurochirurgie, ORL, stomatologie, chirurgie maxillo-faciale). La société s'avère capable de fournir, outre l'instrumentation classique chirurgicale, une série spécialisée pour les acquéreurs.

Les nouveautés bénéficient des dernières avancées dans le domaine du traitement de surface. Ces innovations (création d'un alliage par projection de carbone et de titane sur de l'inox) sont réalisées en collaboration avec la société IBS (Ion Beam System) de Gréasque, spécialisée dans le traitement de surface. Ces alliages présentent des caractéristiques mécaniques intéressantes. Le nitrure de titane offre une très grande résistance à la corrosion, un état de surface quasi-parfait et par conséquent une adhérence moindre aux produits. Il procure également une neutralité vis à vis de certains organes (intérêt physico-chimique). Par exemple : les implants dentaires sont réalisés en titane ; lors de l'utilisation d'outils non traités au titane, un risque de transfert de particules et de pollution métalliques demeure. MEDIN propose un kit complet d'instruments réalisés en titane pour éviter ces effets. L'instrumentation pour les opérations de la prostate bénéficie également de ce traitement.

La société se dirige vers l'hyperspécialisation, cet axe est déjà réalisé dans l'implantologie dentaire avec des praticiens spécialisés. MEDIN montre le désir de se tenir à la pointe des techniques pour développer l'instrumentation adaptée à ces nouvelles méthodes.

MEDIN élabore (création ou transformation) l'instrumentation en fonction des besoins spécifiques des clients. Nous offrons une partie conseil importante lors de la vente pour évaluer les besoins réels des acquéreurs, un service à la livraison et une garantie offerte sur le matériel avec échange systématique de l'instrumentation lors de problèmes (casse, oxydation, défauts de soudure...). La société MEDIN procure un service après vente pour toutes les réparations ou transformations désirées. De plus, les délais de livraison sont très courts (un mois au maximum si l'instrumentation n'est pas en stock).

Société FISHER & PAYKEL : A.O humidificateurs chauffants

Voir Mme KOLLER

Compte rendu de la semaine du 14 mars 2005 au 20 mars 2005

Lundi 14 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mardi 15 mars 2005

Réunion maintenance groupe de suivi des DM de stérilisation (autoclaves, machines à laver).

St Roch, Pasteur, Archet, Laboratoires.

Avec le décret du 03 mars 2003 fixant les listes des DM soumis à l’obligation de maintenance

et au contrôle de qualité, Madame BOUHIER (ingénieur biomédical dédiée à la maintenance) a mis en place des groupes de suivi par catégorie d’équipements tant sur le plan curatif que préventif.

La réunion concernée les matériels de stérilisation (autoclaves, machines à laver)

Les personnes présentes étaient l’ingénieur biomédical chef, l’ingénieur maintenance, les deux chefs d’atelier, et le technicien supérieur responsable de la maintenance des DM de stérilisation.

Les points principaux qui se sont dégagés de la réunion :

- Les garanties en cours.

- Les contrats de maintenance en cours avec l’ensemble des sociétés.

- Les maintenances préventives effectuées en interne à différents niveaux.

- Les maintenances préventives effectuées en externe et les coûts générés.

- Mettre en place une maintenance préventive pour la stérilisation centrale car curative actuellement.

Mercredi 16 mars 2005

Réunion : Dématérialisation des procédures d’achat régies par le Code des Marchés Publics

De nombreux centres hospitaliers soumis au Code des Marchés Publics sont en train de dématérialiser leurs procédures d’achat, c’est à dire que la démarche administrative et les interactions acheteurs/fournisseurs seront de plus en plus présentes sous forme électronique par le biais de l’informatique, de l’Internet et d’une plate-forme commune avec 26 C.H.U. de France.

Les processus étant identiques tant sur la version papier que sur la version électronique, la présentation a été surtout orientée sur l’utilisation du logiciel  et de l’aspect sécurité s’y référant, par la mise en place de mots de passe, de login et de clés numérotées pour l’ouverture d’enveloppes. Bien que le service biomédical n’est qu’une petite implication dans l’utilisation de ce logiciel (rédaction du cahier des charges pour le dispositif  médical), je pense qu’il existe plusieurs aspects négatifs dans ce logiciel :

- Une somme de 100 euros à investir pour la consultation des offres mises en ligne.

- Un système de sécurité et de gestion assez lourd, demandant une importante formation et  implication des utilisateurs.

- La mise en commun de tous les appels d’offre des C.H.U. sur un même site. Le monopole de cette société sera présent avec une utilisation de plus en plus importante de son logiciel, et par conséquent, l’enrichissement d’une base de données sur les fournisseurs et les acheteurs. Le logiciel fera office de nœud central et d’intermédiaire principal entre les différents acteurs des marchés publics.

Jeudi 17 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Visite avec Melle HOLLANDER du Service de Consultation en Ophtalmologie de l’hôpital St Roch concernant l’opération tiroir qui sera effectuée fin avril. La réunion avec le Chef du service Mr. Le Pr. GASTAUD et les Cadres de Santé, nous ont permis de faire le point sur les deux phases du déménagement :

- L’inventaire entre les appareils à stocker, à remplacer, ou à réformer.

- Les achats prioritaires du Programme d’Equipement Médical pour le Service.

- La justification d’achat de matériels auprès du Comité de Suivi.

- Un accord sur les périodes et l’organisation de l’opération tiroir.

Vendredi 18 mars 2005

Etude sur les nomenclatures concernant les dispositifs médicaux, se référant aux procédures d’achat que ce soit en interne ou en externe.

Réunions :

cf.  Semaine.

Rendez-vous commerciaux :

Compte rendu de la semaine du 21 mars 2005 au 27 mars 2005

Lundi 21 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mardi 22 mars 2005

- Réunion opération « tiroir » ophtalmologie

- 1ère phase (29 – 30 mars 2005) :

Déplacement du bureau de Mr. le Pr. GASTAUD. La Société responsable de l’unité de consultation doit s’occuper de son déménagement avec l’assistance d’un technicien biomédical.

- 2eme phase (11 – 16 avril 2005) :

Déplacement de quelques dispositifs et unités de consultation du Service Consultation Ophtalmologie vers les salles situées autour de la salle d’attente de Mr. le Pr. GASTAUD.

Inventaire à faire pour les matériels à stocker, à transférer et à réformer.

- 3eme phase (courant septembre 2005) :

Installations du matériels stockés ou transférés en avril, et du nouveaux matériels acquis pendant la période de transition (voir Consultation matériels consultations ophtalmologie).

Cf. compte rendu réunion.

- Maintenance préventive sur le système de traitement d’eau pour l’hémodialyse.

Mr CHOLAT – Société GAMBRO

Cf. Protocole de désinfection du prétraitement d’eau et désinfection de l’osmoseur.

Cf. Document Qualité de l’eau en hémodialyse.

Mercredi 23 mars 2005 / Jeudi 24 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Vendredi 25 mars 2005

Vérification du listing envoyé par Madame Stefano et mise à jour de celui-ci par une visite du Service d’Ophtalmologie de l’hôpital St Roch.

Réunions :

cf.  Semaine.

Rendez-vous commerciaux :

Société MEDTRONIC : les technologies en navigation chirurgicales :

Cf. Documentation fournie.

Société TYCO / VALLEYLAB : Remplacement de bistouris électriques en fin de vie par des bistouris neufs :

12 bistouris électriques n’ont plus l’assurance de pouvoir être maintenus par la société et le CHU de Nice a acquit 12 bistouris électriques neufs en compensation.

Ce rendez-vous consiste en la mise en service et la formation à l’utilisation de ces bistouris dans les services concernés, et la mise en place sur les bras de distribution ou les guéridons, selon que le module de distribution « Argon » est une ergonomie compatible avec le guéridon.

Il a été mis en avant les prix abusifs qu’exercer la Société sur les consommables stériles à usage unique, et de plus captifs.

Compte rendu de la semaine du 28 mars 2005 au 03 avril 2005

Lundi 28 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mardi 29 mars 2005

Société AUGUSTINE MEDICAL : le réchauffement à air pulsé :

Les dispositifs médicaux présentés sont :

- Model 750 : générateur à air pulsé

- Model 545 : couverture chauffante sous le patient avec revêtement anti-escarre.

Document trouvé sur internet sur la technologie Bair Hugger et la société AUGUSTINE MEDICAL :

La thérapeutique Bair Hugger vous permet d'offrir les meilleurs soins possibles. 
Des études ont montré que le réchauffement des patients par un dispositif à air pulsé pour maintenir la température centrale supérieure a 36°C permet d'améIiorer les résultats de l'intervention, de réduire les facteurs de risque et de baisser les taux de complications de type:

- infection des plaies

- coagulopathie

- accidents cardiaques

- morbidité

- mortalité

La thérapeutique Bair Hugger est une réelle source d'économies. 
Des études ont montré que le réchauffement à air pulsé:

- réduit les risques de complications coûteuses.

- réduit la durée d'hospitalisation moyenne des patients, ce qui a pour effet d'améliorer la productivité du personnel et d'optimiser l'utilisation de l'équipement.

- contribue à réduire le volume d'anesthésique nécessaire grâce au raccourcissement de la durée requise pour métaboliser les substances.

La thérapeutique Bair Hugger :

- remplace d'autres méthodes ou des méthodes dépassées susceptibles d'avoir d'importants coûts indirects (main -d'œuvre importante, entretien, complications cliniques).

- Offre un système intégral complet pour répondre aux besoins de vos patients en matière de thermorégulation.

La thérapeutique Bair Hugger renforce la satisfaction des patients. 
Le réchauffement à air pulsé :

- amélioré le confort et le bien-être du patient en contribuant à éliminer les frissonnements et la sensation de froid en phase de réanimation

- permet de réduire les durées de réveil et la fréquence des complications, pour une plus grande satisfaction des patients.

"Les patients maintenus en état de normothermie sont sortie de l'hôpital 40% plus tôt. Cela représente une économie moyenne de 1534 à 4602 USD par patient. Les patients maintenus en état de normothermie, ont séjourné au service de soins intensifs 43% de temps en moins."1

AUGUSTINE MEDICAL, Inc.

L’objectif principal d'AUGUSTINE MEDICAL est d'améIiorer les résultats du traitement des patients - et pas uniquement de vendre ses produits. A cette fin, nous proposons divers services à valeur ajoutée destinés à vous permettre, ainsi qu'à votre établissement, de dispenser les meilleurs soins possibles. Pour tout renseignement sur les services suivants, nous vous invitons à nous contacter par téléphone.

Recherche
AUGUSTINE MEDICAL investit dans la recherche des deux manières suivantes

- Nous finançons en permanence la recherche sur les moyens d'améliorer les résultats des traitements et d'abaisser leurs coûts.

- Par ailleurs, nous consacrons une part importante de nos revenus à la recherche et au développement de produits et de thérapeutiques utiles et innovants.

Formation du personnel

- Nous proposons un programme de formation complet sur tous nos produits de gestion de la température, pour que vous puissiez employer la méthode thérapeutique Bair Hugger® en toute confiance.

- Notre programme de formation, conçu par des professionnels, offre aux membres du personnel un apprentissage rapide et efficace

Mercredi 30 mars 2005 / Jeudi 31 mars 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Vendredi 01 avril 2005

Présentation du listing final pour le déménagement du Service d’Ophtalmologie de l’hôpital St Roch à madame Stefano, et correction sur du matériel réformé, ou à réformer

Réunions :

Rendez-vous commerciaux :

cf.  Semaine.

Compte rendu de la semaine du 04 avril 2005 au 10 avril 2005

Lundi 04 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mardi 05 avril 2005

Société VITALITEC : Bistouri en mode thermofusion :

Modèle Starion => mode variable pour les tissus mous et petites artères à l’aide d’une gachette et mode puissance maximum pour les grosses artères à l’aide d’un bouton poussoir.

Usage unique pour les pinces ; Dispositif au prix excessivement cher.

Mercredi 06 avril2005 / Jeudi 07 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Demande de devis société Kensington pour systèmes de câbles anti-vol et tableau comparatif matériel informatique pour le Service de Neurologie de l’hôpital Pasteur.

Vendredi 08 avril 2005

Rédaction des comptes-rendus.

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Réunions :

Rendez-vous commerciaux :

Cf. semaine

Compte rendu de la semaine du 11 avril 2005 au 17 avril 2005

Lundi 11 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Demande de devis pour une station de travail Power Mac G5 aux sociétés FNAC, MCS Apple Center et APSYS MEDITERRANEE pour le Service de Neurologie de Mr. le Pr.THOMAS en vue de relevé de données Images et EEG (Electro Encéphalogramme) => Système d’archivage.

Mardi 12 avril 2005

Société MEDTRONIC : Système de navigation + logiciels + instrumentation nécessaire + maintenance pour le bloc commun de l’Archet pour le service de Chirurgie pédiatrique de Mr. le Pr. GRIFFET et pour le service de Chirurgie orthopédique de Mr. le Pr. BOILEAU, ce système sera utilisé pour les opérations relatives à la chirurgie osseuse, la neurochirurgie, la chirurgie ORL et les organes pleins.

Le système doit permettre, à partir d'images obtenues par résonance magnétique, par scanographie ou par radioscopie des reconstructions et des simulations des phases opératoires ainsi qu'un repérage per-opératoire.

Cf. Documentation sur le système de navigation MEDTRONIC

Mercredi 13 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Madame BIAGIOLI, Madame PASTORINO, Madame MACIERA, Madame RULLAN de l’Unité de Gestion Médicale m’ont  expliqué les fonctions qu’elles occupaient :

- Madame BIAGIOLI, rentre directement dans la continuité d’une procédure d’achat de matériels de classe II, c’est-à-dire de matériels neufs. Elle est la clé de voûte de l’unité biomédicale, des ateliers biomédicaux, des services de soins, et de la direction des services économiques. Ses fonctions sont d’assurer la commande, la mise en service et la liquidation d’un dispositif médical par l’intermédiaire du logiciel MAGH 2.

Elle reçoit par le service biomédical une fiche de transmission (cf. dossier marché public et PEM 2004-2006), les devis fournisseur, les contrats de maintenance le cas échéant et le transmet à la cellule des marchés pour établir un numéro EUL correspondant à un numéro des besoins, c’est en quelque sorte l’étiquette qui permet de suivre l’évolution du dossier. Elle établit alors un bon de commande, puis transmet le dossier au directeur des services économiques pour signature. En parallèle, elle met en place un dossier informatique dans le logiciel ASSET+ pour l’inventaire, les principales caractéristiques et la maintenance associée.

Au retour du dossier et après approbation de celui-ci, elle complète le dossier informatique MAGH 2 pour finaliser l’achat, et transmet les documents adéquats dans les services et les fournisseurs concernés :

- Fournisseur : Bon de commande et devis actualisé pour établir une facture qui sera transmise à la trésorerie pour la liquidation.

- Ateliers biomédicaux de l’Archet et Pasteur : Bon de commande, devis, la fiche de renseignements généraux pour la mise en service, et la fiche de transmission.

- Economat : la fiche de transmission, devis, bon de commande.

- Service de soins concerné par l’achat : la fiche de transmission et la fiche de suivi formation des utilisateurs.

- Madame RULLAN s’occupe des commandes de pièces détachées pour les ateliers biomédicaux dans le cadre de  la maintenance interne.

- Madame MACIERA s’occupe des contrats de maintenance externe et interne, de la location de matelas spéciaux pour les lits des services de soins.

- Madame PASTORINO assiste Madame BIAGIOLI pour des procédures d’achat plus lourdes administrativement telles que les appels d’offres. Son contrat de travail étant moins important.

Jeudi 14 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Déplacement au service d’Ophtalmologie de Mr. le Pr. GASTAUD afin de vérifier le bon déroulement du déménagement dans les locaux provisoires. Le personnel utilise l’inventaire pour mettre en place les équipements dans les locaux correspondants. Les sociétés assurent la mise en place de matériel spécifique comme les unités de consultations rondes et les projecteurs de test LUNEAU. Le déménagement est prévu sur deux jours afin de nuire le moins possibles au bon fonctionnement du service.

Vendredi 15 avril 2005

- Rédaction du compte-rendu.

- Visite au Bloc Commun de l’Archet afin de rencontrer la Cadre de Santé Madame BEGOT pour le commencement de ma deuxième partie de stage. Il consiste à la mise en place, dans des salles d’opérations, de matériels de stockage numérique et de systèmes d’archivage pour un montant global de 55000 euros selon le Programme d’Equipement Médical 2004-2006.

- Rendez-vous avec Mr. le Pr. THOMAS pour finaliser la commande du POWER MAC G5, station de travail dédiée à l’archivage d’EEG et de données images numérisées.

Réunions :

Cf. semaine

Rendez-vous commerciaux :

Cf. semaine

Compte rendu de la semaine du 18 avril 2005 au 24 avril 2005

Lundi 18 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Rendez-vous avec le Docteur FONTAINE pour un Appel d’offre concernant un système de stimulation cérébrale profonde pour le traitement de la maladie de Parkinson. Ce système est composé de :

- Un cadre stéréotaxique pour la tête du patient.

- Un trépan et un moteur chirurgical.

- Un micro descendeur servant de guide, fixé soit au cadre stéréotaxique soit sur le bras d’un robot dont la position a été déterminé préalablement.

- Cinq tubes guide d'environ un millimètre de diamètre insérés à travers le cerveau à l’aide du micro descendeur.

- Plusieurs électrodes tests positionnées sur le cerveau permettant un enregistrement électrophysiologique permettant de reconnaître l’activité du noyau.

Mardi 19 avril 2005

Rendez-vous avec le Professeur BATT qui sera le représentant de la Commission Médicale d’Etablissement pour le Comité de Suivi. Ce comité a été mis en place pour les achats qui n’étaient pas prévu lors de la rédaction du Programme d’Equipement Médical car, par exemple, le PEM 2004-2006 a été constitué pendant l’année 2003 et les besoins ont évolué depuis cette année dus, surtout, à des opérations « tiroir » qui nécessitent du matériels supplémentaires si les nouveaux locaux ont une infrastructure plus importante ou à l’évolution des technologies sur les 3 ans. Les demandes exceptionnelles doivent être argumentées et étayées sur dossier et sont validées sur décision collégiale.

Le prochain Comité de Suivi aura lieu le mardi 28 juin à Cimiez.

Mercredi 20 avril 2005

Société MEDTRONIC XOMED Microfrance :

- Remplacement de 2 moniteurs EEG par deux nouveaux modèles en version écran LCD couleur avec affichage de 4 pistes et 8 pistes (upgrade). Ces deux nouveaux moniteurs sont destinés au Service ORL de Mr. le Pr. SANTINI. Cet échange nécessite l’accord du Service Biomédical pour un remplacement décalé ou simultané et un changement de propriété pour la traçabilité des 2 anciens moniteurs.

- Présentation de systèmes de puces à installer sur les dispositifs médicaux pour la traçabilité lors de la stérilisation et des interventions chirurgicales, puis pour la lutte contre le vol.

- Présentation d’un nasofibroscope et des consommables associés. Mise en avant des problèmes de décontamination et de désinfection par l’AFSSAPS.

Jeudi 21 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Tableau comparatif des propositions pour des systèmes de Navigation destinés au Services d’Orthopédie et de Chirurgie Infantile. Les devis étudiés ont été établis par la Société BrainLAB France SARL avec le système VECTORVISION et la Société MEDTRONIC XOMED France SARL avec le système TREON.

Réunion avec Melle HOLLANDER, le Docteur CLARY, et le Docteur JULLIEN du Service de pneumologie adulte pour l’appel d’offres en vidéoendoscopie souple. Les trois sociétés proposées sont FUJINON, OLYMPUS, et PENTAX. Les systèmes de chaque société ont été essayés et le choix sera porté sur le système qui a donné le plus de satisfaction à l’équipe soignante.

Vendredi 22 avril 2005

Amélioration du tableau comparatif vu la veille et rédaction du compte-rendu hebdomadaire.

Réunions :

Cf. semaine

Rendez-vous commerciaux :

Cf. semaine

Compte rendu de la semaine du 25 avril 2005 au 01 mai 2005

Lundi 25 avril 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Prise de rendez-vous avec Madame BEGOT, cadre de santé du Bloc Centralisé de l’Archet 2 pour la deuxième partie du stage consistant en l’achat de matériel pour le stockage de données numérique.

Finalisation du tableau comparatif des propositions pour des systèmes de Navigation destinés au Services d’Orthopédie et de Chirurgie Infantile. Les devis étudiés ont été établis par la Société BrainLAB France SARL avec le système VECTORVISION et la Société MEDTRONIC XOMED France SARL avec le système TREON.

Contrôle des mouvements et réformes de matériels pour les années 2004-2005 sur AssetPlus.

Mardi 26 avril 2005

Journée au bloc commun de l’Archet 2 sous la responsabilité de Madame BEGOT :

Présentation de l’environnement du bloc commun concernant la disposition des salles, les salles attribuées à chaque spécialité, l’organisation du personnel pour une intervention, la dotation en matériel par spécialité.

Visualisation du déroulement de trois interventions correspondant à chaque spécialité :

- Orthopédie : Instabilité antérieure de l’épaule et plus spécifiquement lésions de Bankart.

Cf. source : P. Boileau - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie du sport, hôpital de l'Archet, centre hospitalo-universitaire, 151, route de Saint-Antoine-Ginestière, 06202 Nice (France).

http://srvsofcot.sofcot.com.fr/Apcort/conf/02_79/art05/art05.htm.

Perthes et Bankart ont été les premiers auteurs à décrire le détachement du complexe capsulo-labral du bord de la glène et du col de la scapula (« la lésion de Bankart »). Cette lésion a été définie comme la « lésion essentielle » responsable du caractère chronique de l'instabilité antérieure, Schématiquement, une lésion de Bankart correspond à une désinsertion du labrum à la partie antéro-inférieure, emportant le point d'ancrage du LGHI et du LGHM (ligament glénohuméral moyen) du rebord de la glène.

Localisation habituelle de la lésion de Bankart : désinsertion du labrum antéro-inférieur et détachement du ligament glénohuméral inférieur (LGHI) avec la bande antérieure (BA).

Une lésion de Bankart supprime « l'effet cale » du rebord glénoïdien, diminue la profondeur de la glène de 50 % du fait du détachement du labrum, et supprime l'effet de « concavité-compression » habituellement présent lors de la contraction de la coiffe des rotateurs. Lippitt et al. ont montré que la résection du labrum réduit la résistance à la translation de 20 %. Lazarus et al. ont démontré que la création d'un défect chondrolabral réduit la stabilité de 65 % dans la direction du défect.

La lésion de Bankart est présente de manière quasi constante au cours des instabilités antérieures traumatiques : elle doit être considérée comme une lésion majeure, qui mérite d'être réparée chaque fois qu'elle existe. Les arthroscopies faites chez des patients présentant une première luxation traumatique la retrouvent dans 95 % des cas. Dans les instabilités chroniques, cette lésion peut ne pas cicatriser, pérennisant ainsi le décollement antérieur du labrum, ou cicatriser de manières fibreuse (pseudarthrose fibreuse) donnant alors au labrum un aspect faussement rassurant qu'il faut tester au crochet. La cicatrisation du labrum peut également se faire de manière trop médiale, c'est l'ALPSA (anterior labroligamentous periosteal sleeve avulsion) de Neviaser. Cette possible cicatrisation explique sûrement que la lésion de Bankart soit retrouvée de manière moins constante dans les instabilités chroniques, les taux rapportés étant compris entre 50 et 90 %.

Stabilisations arthroscopiques

De nombreuses techniques de stabilisation arthroscopique de l'épaule ont été proposées : agrafes métalliques, sutures transglénoïdiennnes, rivets résorbables, ancres et sutures.

Les différentes techniques arthroscopiques de stabilisation antérieure de l'épaule. A : Agrafage (Johnson) ; B : Sutures transglénoïdiennes en « U » (Morgan) ; C : Sutures transglénoïdiennes multiples (Caspari) ; D : Rivets résorbables (Warren) ; E : Ancres et sutures (Wolf).

Ancres et sutures

La technique de stabilisation par des ancres métalliques à expansion associées à des sutures a été initialement décrite par Wolf en 1993. Snyder a modifié la technique en proposant d'utiliser des sutures non résorbables montées sur des ancres vissées. La technique de stabilisation par ancres étant plus récente, il y a peu de séries publiées rapportant les résultats. Le taux d'échec est de 13 %, compris entre 0 % et 24.

La technique de stabilisation par ancres et sutures a l'avantage d'éviter le passage de broches au travers de la glène et se rapproche de la technique conventionnelle. Les inconvénients sont d'ordre technique : difficultés pour passer les sutures au travers des tissus mous de façon à réaliser une retente capsulaire et difficultés pour faire des noeuds sous contrôle arthroscopique. Le coût des ancres peut être considéré comme un inconvénient supplémentaire.

Comme pour les autres techniques, des complications sont possibles : malposition des ancres, expulsion et migration d'ancres entraînant des dégâts cartilagineux, voire de l'arthrose, rupture de suture, mise en tension insuffisante des tissus sur l'ancre ne permettant pas une cicatrisation tissulaire.

Les ancres résorbables constituent un progrès technologique et sont souvent préférées aujourd'hui par les chirurgiens. Outre le fait qu'elles sont radiotransparentes et se résorbent, elles sont a priori moins agressives pour les sutures : l'oeillet dans lequel passe les sutures permet un glissement plus aisé (lors de la descente du noeud), moins érosif que celui des ancres métalliques.

- Gynécologie : L'hystérectomie de l’utérus à cause d’un cancer gynécologique. Transfert à l’ANAPATH pour analyse.

Comment procède-t-on à l'ablation de l'utérus?

Malgré une constante diminution, l'hystérectomie est une des opérations les plus pratiquées dans le monde. Aux États-Unis, un des pays où on la pratique le plus avec l'Australie, on estime que plus de 600 000 femmes sont opérées chaque année. Au Canada, une femme sur cinq devra subir l'ablation de l'utérus. Qu'est-ce qu'une hystérectomie? Quand doit-on subir une hystérectomie? Quelles en sont les conséquences? Existe-t-il des alternatives à l'opération? Voici quelques réponses à vos questions.

Qu'est-ce qu'une hystérectomie?
L'hystérectomie est une opération qui consiste en l'ablation chirurgicale de l'utérus et, généralement du col de l'utérus. Il arrive parfois que l'on doive aussi enlever les ovaires et les trompes de Fallope. On parle alors d'hystérectomie avec exérèse des ovaires. Il existe différents types d'approche pour réaliser l'intervention. On peut en effet procéder par voie abdominale, par voie vaginale ou par voie vaginale assistée par laparoscopie. Au Québec, on estime que 33 % des hystérectomies sont pratiquées par voie vaginale et 66 % par voie abdominale. Ces chiffres démontrent que, depuis le début des années 90, l'hystérectomie par voie vaginale a connu une hausse significative par rapport à l'intervention par voie abdominale, alors que seulement 20 % des opérations se faisaient par voie vaginale.

Hystérectomie par voie abdominale
L'hystérectomie par voie abdominale est pratiquée à travers une incision d'environ 15 centimètres au dessus de la région pubienne. Le séjour hospitalier dure habituellement une semaine et la convalescence, entre deux et trois mois. Le recours à l'hystérectomie par voie abdominale est nécessaire dans les cas d'endométriose sévère, en l'absence de prolapsus utérin, lorsqu'une personne a déjà eu une césarienne, une chirurgie pelvienne ou une chirurgie abdominale, qu'elle présente des adhérences abdominales, ou que les fibromes utérins sont volumineux. 

Hystérectomie par voie vaginale
Lorsque l'utérus est mobile et que son volume ne dépasse pas 12 centimètres, il est possible de procéder à l'ablation de l'utérus par le vagin. Ce type d'hystérectomie est cependant contre-indiqué dans tous les cas où l'hystérectomie par voie abdominale s'impose. L'hystérectomie par voie vaginale présente de nombreux avantages. Le séjour à l'hôpital et la convalescence sont moins longs (deux jours à l'hôpital et 4 à 5 semaines de convalescence), l'opération ne laisse pas de cicatrice visible et elle présente moins de risques de complications.

Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
Dans certains cas, même si l'hystérectomie par voie vaginale ne peut être réalisée, il est possible d'éviter l'hystérectomie par voie abdominale. On procède alors à une hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie. Le laparoscope est un instrument de la grosseur d'un crayon muni d'une lumière et de différents accessoires. Le laparoscope est inséré à travers deux ou trois petites incisions sur l'abdomen. Ses accessoires permettent de libérer l'utérus de ses attaches, qui peut alors être enlevé par le vagin. Le cas échéant, cette opération peut aussi inclure l'ablation des ovaires et des trompes. Ce type d'opération présente les mêmes avantages que l'hystérectomie par voie vaginale : séjour à l'hôpital et convalescence de plus courte durée, cicatrices minuscules et moins de risques de complications.

- Chirurgie digestive : By pass gastrique pour une patiente de 158kg

Cf. source : Le by pass gastrique.

http://affevyes.club.fr/by-pass/page1.htm

Introduite et développée par Mason, en 1969, cette intervention associe une réduction de la capacité gastrique et une petite malabsorption. Elle consiste à faire une trans-section verticale de l’estomac de façon à isoler une poche proximale de capacité restreinte (10 à 30 ml) où arrivent les aliments. Séparée du reste de l’estomac, celle-ci est ensuite reliée directement au jéjunum par l’intermédiaire d’une anastomose gastro-jéjunale sur anse en Y (voir schéma). Les aliments passent ainsi directement dans l’intestin en court-circuitant non seulement la plus grande partie de l’estomac (d’où le nom de l’intervention) mais également le duodénum et le jéjunum proximal.
Très en vogue aux Etats-Unis, cette intervention est très délicate, notamment pas coelioscopie et le risque opératoire est plus élevé que celui des gastroplasties par anneau ou par agrafage. Il s’agit en effet d’une procédure qui requiert deux anastomoses dont l’une techniquement difficile à la partie haute de l’estomac, d’accès peu aisé chez l’obèse, d’où un taux de fistules anastomotiques qui est de 2 à 4% et une mortalité opératoire qui est de l’ordre de 0,5 à 1 %.
En revanche, elle induit une perte de poids plus rapide et plus importante qui s’explique par trois mécanismes: une restriction alimentaire liée à la petite poche gastrique et au passage très rapide des aliments dans l’intestin, une malabsorption intestinale dont le degré est fonction de la longueur du jéjunum exclu et un « dumping syndrome» (malaise avec tachycardie) qui entraîne une réaction d’aversion envers les aliments sucrés.

Les premiers critères de choix apparaissent au vu des manipulations et du nombre d’enregistreur qui sera implantés. En effet, chaque spécialité possède plusieurs salles d’interventions :

- Salles 1-2 : Service de Chirurgie Orthopédique de Mr. le Pr. BOILEAU

- Salles 3-4 : Service de Chirurgie Digestive et Hépatobiliaire de Mr. le Pr. GUGENHEIM

- Salles 5-6 : Service de Chirurgie Abdominale et Cancérologique de Mr. le Pr. BOURGEON

- Salle 7 : Salle de réserve commune à toutes les spécialités

- Salles 8-9 : Service de Chirurgie Gynécologique de Mr. le Pr. BONGAIN

- Salles 10-11 : Service de Chirurgie Pédiatrique de Mr. le Pr. GRIFFET

Ils seront intégrés dans des colonnes vidéo, c’est-à-dire des dimensions modestes.

Ils seront autonomes, donc ne pas avoir de contraintes de programmation si il y a lieu de le débrancher.

Ils devront être ergonomique et posséder une interface facilement compréhensible par l ‘ensemble du personnel médical.

Mercredi 27 avril 2005

Jeudi 28 avril 2005

Vendredi 29 avril 2005

Réunions :

Cf. semaine

Rendez-vous commerciaux :

Cf. semaine

Compte rendu de la semaine du 02 mai 2005 au 08 mai 2005

Lundi 02 mai 2005 / Mardi 03 mai 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mercredi 04 mai 2005

Société SMITH&NEPHEW :

- Monsieur ELOY : Responsable Secteur Sud-est

Mise à disposition de matériels pour la vidéo chirurgie en arthroscopie :

- Le prêt de matériel doit être effectué sur une courte période sinon la mise en concurrence lors de l’appel d’offre peut être litigieux. Nous pouvons pour cela analyser le cadre d’un prêt tels que les causes, le temps et donner une fiche de mise à disposition d’un matériel préalable au dépôt de celui-ci dans le service de soins afin d’en définir les clauses.

- Mise au point pour la présentation du système d’imagerie et informations intégrées à mettre en place sur le plateau technique de Pasteur II. Cette présentation sera faite à l’ensemble des chefs de service des spécialités présentes sur le plateau technique. Il apparaît que la date qui correspondrait le mieux serait de prendre 1 heure avant la Commission Médical d’Etablissement.

- Monsieur FORGET : Responsable marketing

Résection d’hernie discale par radiofréquence : Electrothermal 20S Spine System.

- Sur le plan administratif : Evaluation financée par les Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC) et évaluation effectuée par le Centre National de l’Expertise Hospitalière (CNEH). Mise à disposition du matériel est soumis à plusieurs critères : contrôle, maintenance, et classe de l’appareil. La société a déjà mis en place les protocoles d’essais, le nombre de patients (30), et a obtenu le marché pour les consommables adéquat auprès du CHU de Nice. Comme la durée du prêt est fixée à 1 an, un numéro d’inventaire sera attribué au matériel en prêt.

- Sur le plan médical et technique : Ce dispositif permet la thermo-coagualition de fissure sur l’épine dorsal et évite ainsi l’apparition d’une hernie discale. La température est contrôlée graduellement avec la fréquence, et nous pouvons établir une montée en température proportionnellement au temps. Le cathéter est à usage unique et le câble inter distal est autoclavable à 134°/18min.

Jeudi 05 mai 2005

FERIE.

Vendredi 06 mai 2005

- Rédaction du compte-rendu hebdomadaire.

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- Rendez-vous de mise au point avec Mademoiselle HOLLANDER.

- Demande devis urétéro-rénoscope aux sociétés RICHARD WOLF, KARL STORZ, OLYMPUS et PENTAX.

- Demande devis néphroscope aux sociétés RICHARD WOLF, KARL STORZ, OLYMPUS.

- Mise au point avec le Service de Dermatologie de l’hôpital Archet concernant l’impédancemètre tissulaire et l’état des essais de celui-ci dans le service.

Réunions :

Cf. semaine

Rendez-vous commerciaux :

Cf. semaine

Compte rendu de la semaine du 09 mai 2005 au 15 mai 2005

Lundi 09 mai 2005 / Mardi 10 mai 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mercredi 11 mai 2005

Sociétés PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, TOSHIBA, et SIEMENS :

Présentation sur la journée des produits répondant à l’appel d’offre pour l’achat de 2 scanners et d’un IRM en imagerie médicale auprès du personnel responsable de l’achat, de l’exploitation et de la maintenance de ces appareils.

Jeudi 12 mai 2005

- Rédaction du compte-rendu hebdomadaire.

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Vendredi 13 mai 2005

Cf. PV de la réunion pour le remplacement des manodétendeurs+bouteilles simples par bouteilles avec manodétendeurs intégrés OXEANE.

Réunions :

Cf. semaine.

Compte rendu de la semaine du 16 mai 2005 au 22 mai 2005

Lundi 16 mai 2005 / Mardi 17 mai 2005

Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mercredi 18 mai 2005

Réunion avec Mademoiselle HOLLANDER, Madame BOUHIER, et les techniciens biomédicaux dans les ateliers des sites de l’Archet et de Pasteur, les thèmes abordés ont été :

- Le nouvel atelier biomédical sur Pasteur II.

- La présentation du plateau technique et des spécialités s’y référant.

- L’accréditation du CHU de Nice et les références pour le biomédical : gestion des risques, maintenance…

- Le décret du 03 mars 2003 concernant la maintenance de certains dispositifs médicaux en anesthésie réanimation et l’organisation à mettre en place au sein du Service Biomédical et des ateliers biomédicaux.

- La matériovigilance et la bonne utilisation de la fiche de signalement matériovigilance cerfa 10246*02 avec l’arbre de décision pour une déclaration immédiate/faculative.

Cf. CD Stage Dundee.

Jeudi 19 mai 2005/ Vendredi 20 mai 2005

- Rédaction du compte-rendu hebdomadaire.

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- Recherche et préparation d’un CD contenant les documents nécessaires à la présentation de la gestion des risques dans le Biomédical en France pour Melle HOLLANDER dans le cadre de son stage en Ecosse. Ce stage est géré par HOPE, comité permanent des Hôpitaux de l’Union Européenne.

Réunions :

Cf. semaine.

Compte rendu de la semaine du 30 mai 2005 au 05 juin 2005

Lundi 30 mai 2005 / Mardi 31 mai 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mercredi 01 juin 2005

Présentation technique d’un casque microscope VARIOSCOPE M5 par Mr. AGAY de la société Becker Médical au Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice – Chirurgie de la Main de Mme. Le  Pr. LEBRETON.

Les avantages principaux de ce casque par rapport au matériel existant dans le bloc sont :

- Une ergonomie simplifiée par rapport au microscope opératoire existant de marque ZEISS et de type OPMI.

- Une compacité du système avec une lumière froide, un processeur vidéo et des boutons de réglage facile d’accès.

- Un poids allégé 320g.

- Une autonomie pour les réglages avec pédales zoom et mode focus / autofocus.

- Prix catalogue : 45000 € TTC

Jeudi 02 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Vendredi 03 juin 2005

- Livraison des lecteurs-enregistreurs de DVD, du lecteur graveur de CD/DVD, et du logiciel de montage vidéo au Service d’Endoscopie Digestive par la société FNAC. La mise en service de certains matériels a été assuré par un technicien biomédical, un technicien de la FNAC, Monsieur ASSO (infirmier responsable de l’équipement vidéo) et moi-même.

- Rédaction du compte rendu hebdomadaire.

Compte rendu de la semaine du 06 juin 2005 au 12 juin 2005

Lundi 06 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mardi 07 juin 2005

Récapitulatif des offres pour l’utéroscope sur tableau Excel sociétés OLYMPUS, STORZ et WOLF.

Mercredi 08 juin 2005 / Jeudi 09 juin 2005 / Vendredi 10 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- Dépouillement des offres pour l’appel d’offres sur le matériels de consultation ophtalmologique et récapitulatif des offres sur tableau Excel => sociétés LUNEAU S.A. , HAAG-STREIT France, et TOPCON S.A.R.L.

- Rédaction du compte rendu hebdomadaire.

Compte rendu de la semaine du 13 juin 2005 au 19 juin 2005

Lundi 13 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mardi 14 juin 2005

Récapitulatif des offres pour le néphroscope sur tableau excel sociétés STORZ et WOLF.

Mercredi 15 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- Etude du dossier pour l’analyseur de NO Ecomedics et le spiromètre Sensormedics V22lv

Jeudi 16 juin 2005 / Vendredi 17 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- Relance auprès de Madame BEGOT, Cadre de Santé du Bloc Commun de l’hôpital Archet 2, pour obtenir les questionnaires permettant d’étudier les besoins en matériel d’acquisition et de stockage numérique des services de chirurgie, qui serviront à établir le cahier des charges techniques du CCTP.

- Relance auprès de la société SOPRO ACTEON GROUP pour la mise à disposition du système d’irrigation aspiration ENDOSHOWER afin d’effectuer des essais dans le bloc central des urgences. La société ayant à charge de contacter les Cadres de Santé Madame DULBECCO et Madame BOTTERO.

Compte rendu de la semaine du 20 juin 2005 au 26 juin 2005

Lundi 20 juin 2005 / Mardi 21 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

Mercredi 22 juin 2005

Récapitulatif des questionnaires retournés par les chefs de service du bloc commun de l'hôpital Archet pour la mise en place du matériel d’acquisition et de stockage numérique. Ce récapitulatif constituera une base de données pour monter le cahier des clauses techniques particulières du CCP.

Jeudi 23 juin 2005 / Vendredi 24 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- Comité de suivi (cf. dossier PEM et marchés publics pour le compte-rendu de la réunion et la procédure de fonctionnement du Comité de Suivi des Equipements Médicaux).

Compte rendu de la semaine du 27 juin 2005 au 03 juillet 2005

Lundi 27 juin 2005 / Mardi 28 juin 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- La société CARDINAL HEALTH est devenu le fournisseur du CHU de Nice pour les bocaux et poches à usage unique, après la Commission d’Appels d’Offre du 01 juin 2005.

L’étude de ce dossier a été effectuée par Madame KOLLER (Unité des Fournitures Médicales et Consommables médico technique non stériles), avec qui je me suis entretenu fréquemment car le choix des aspirations portables que je devais faire pour le SMUR Terrestre dépendait de son choix pour les réceptacles.

En effet, le CHU de Nice étant un grand hôpital dans sa capacité d’accueil, la Direction des Services Economiques  est divisé en plusieurs unités qui sont complémentaires sur beaucoup de matériels (par exemple : aspirations portables avec les consommables…).

Ce mode de fonctionnement comporte à la fois des avantages et des inconvénients :

- Les unités sont focalisées sur un type de matériel précis, donc une meilleure connaissance technique et financière du matériel choisi.

- Le problème vient du fait que toutes les démarches doivent être coordonnées. Si tout se passe bien, c’est-à-dire une communication inter service et une synchronisation dans les délais, le CHU de Nice aura une réactivité importante, sinon une réactivité faible dans le cas contraire.

- Les deux sujets de stage, devait être effectué en coordination avec l’unité laboratoires et l’unité fournitures hôtelières qui avaient à charge les supports de stockage numériques CD et DVD.

Mercredi 29 juin 2005

- Récapitulatif des offres pour un néphroscope destiné au Service d'Urologie de Mr. le Pr. AMIEL. Les dispositifs médicaux étudiés proviennent des sociétés OLYMPUS, STORZ et WOLF.

Jeudi 30 juin 2005 / Vendredi 01 juillet 2005

- Continuité dans les dossiers :

- Relance de demande de devis.

- Réception de devis.

- Entretien avec les commerciaux ou services après vente de certaines sociétés.

- Tableaux comparatifs pour déterminer le meilleur choix possible en fonction des besoins, d’une part, et du budget prévu, de l’autre.

- Comité de suivi (cf. dossier PEM et marchés publics pour le compte-rendu de la réunion et la procédure de fonctionnement du Comité de Suivi des Equipements Médicaux)

Compte rendu du 04 juillet 2005 au 13 juillet 2005

- Concernant le matériel d’acquisition et de stockage numérique, le cahier des clauses techniques a été rédigé, en attendant la validation de la rédaction, la cellule des marchés et le Directeur des Services Economiques.

Documents : cf. dossier projet cd blocsop

- Pour le néphroscope : Demande de devis et Tableau récapitulatif OLYMPUS, STORZ et WOLF

Documents : cf. dossier Tableaux comparatifs et dossier Demande devis

- Pour l’urétérorénoscope : Demande de devis et Tableau récapitulatif OLYMPUS, STORZ, WOLF, PARAMAT et PENTAX qui n’a pas pu répondre à la demande.

Documents : cf. dossier Tableaux comparatifs et dossier Demande devis

- Pour les aspirations portables, Madame KOLLER a renouvelé le marché avec la société CARDINAL HEALTH. Au vu des compatibilités, j’ai envoyé un fax avec fiche de mise à disposition en document joint pour une demande d’évaluation du produit ATMOPORT S de la Société ATMOS.

- De plus, j’ai envoyé un exemplaire de bocal 1 L gamme CRD de la Société CARDINAL HEALTH  à la Société AGA Médical pour vérifier la compatibilité entre le bocal et leur système d’aspiration.

Documents : cf. dossier Tableaux comparatifs, dossier Demande devis et dossier fax.

- Pour l’analyseur de NO, j’ai envoyé l’offre technique et financière de la Société SERES au Docteur CRENESSE de l’EFP de l’Archet pour voir si elle était intéressée par l’offre et une éventuelle évaluation. Le matériel étant assez spécifique, nous n’avons eu que deux propositions SEBAC MSR et SERES avec une offre s’élevant à 45000€ environ.

Documents : cf. dossier Demande devis.

- Pour les lampes à photopolymériser sans fil, j’ai fais une demande de devis auprès des 4 sociétés que vus m’avez transmis dans le dossier Henry schein France, SOGIM Grimouille, Prestige dentaire, W&H France.

Documents : cf. dossier Demande devis.

Concernant les évaluations de matériel :

Pour le laser CO2, mise en service par la société QUANTA SERVICE dans le Service d’Odontologie de Mr. le Pr. MAHLER le 12/07/05.

Début de la rédaction du rapport de stage