## HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

DIRECTION DES EQUIPEMENTS ET DE

LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

E.H : 18.370 non prévu

DEMANDE D’OFFRE

Consultation selon une procédure adaptée

sans avis public de mise en concurrence

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg projettent d’acquérir un logiciel de re-visualisation et de post-traitement d’images et de boucles vidéo d’échographie. L’offre englobe la fourniture, l’installation et la mise en service du logiciel sur deux postes informatiques fournis par le C.R.I.H Alsace (Centre de Ressources en Informatique Hospitalière).

Description du besoin : Les 2 postes sur lesquels sera installé le logiciel seront reliés en réseau à 4 échographes compatibles DICOM 3.0 (Service class : Print SCU, Store SCU, Worklist) et 2 imprimantes réseaux, le tout réparti sur 3 box. Par conséquent, le logiciel proposé devra permettre  :

- l’accès aux données DICOM (images, vidéos, données patient, données protocole d’examen …) issues  des échographes ou d’un support amovible (CD, Clé USB…), leur transfert, leur stockage sur disque dur ou disque amovible (CD/DVD) et la gestion de la base de données locale.

- la visualisation et le post-traitement de ces images d’échographie et boucles vidéo et leur stockage sous plusieurs formats (DICOM, JPEG, AVI, MPEG …) sur disque local , disque amovible (CD/DVD) ou réseau informatique (PACS …)

- les mesures (distances, aires, angles …) et l’annotation des images

- la comparaison d’examens

- l’impression sur support A4 (avec aperçu) des images post-traitées sur l’une des deux imprimantes au choix

La gestion de compte-rendus n ‘est pas obligatoire.

Le fournisseur définira  avec le CRIH la configuration minimale requise des stations informatiques et s’assurera de la compatibilité de son logiciel avec l’ensemble des modalités (citées précédemment) connectées au réseau.

Les candidats sont priés de faire parvenir une offre précisant :

- la composition de la fourniture

- le type de licence : licence dédiée poste ou licence flottante

- la durée de garantie

- le délai de livraison ( Ce délai est contractuel ; son non-respect entraînera l’application des pénalités de retard définies au C.C.A.G./F.C.S.)

L’offre sera accompagnée des documents suivants :

- un RIB avec les coordonnées bancaires nécessaires au paiement de la facture

- autres documents au choix de l’acheteur

Les offres seront envoyées :

- soit par mail à l’adresse suivante :robin.gigleux@chru-strasbourg.fr , soit par fax, au 03.88.11.63.66, à l’attention de M. GIGLEUX

- et par courrier à l’adresse suivante robin.gigleux@chru-strasbourg.fr

Les Offres devront parvenir à destination avant le 12 / 05 / 2006

Les critères de choix retenus sont, par ordre de priorité décroissante :

1. Coût de l’offre 60% 2. Délai de livraison 30% 3. Durée de garantie 10%

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats peuvent s'adresser à la Direction des Equipements et de la Maintenance Biomédicale, à Mr GIGLEUX / Tel 03.88.11.61.13

Durée de validité des offres :  4 mois à compter de la date de réception indiquée ci – dessus.