## POMP
Questionnaire Technique | Réponses du soumissionnaire
Références commerciales
Nom du constructeur :
Nom du fournisseur :
Modèle proposé :
Numéro et date de certification CE :
Délai de livraison du système proposé :
Date de début de commercialisation en France :
Caractéristiques techniques
Pompe à perfusion
Référence :
Poids :
Dimensions (L x l x h) :
Caractéristiques électriques :
Alimentation secteur :
+ Courant (A) :
+ Tension (V / Hz) :
Bloc batterie :
+ Bloc batterie (technologie) :
+ Autonomie du bloc batterie (min) :
+ Temps de charge du bloc batterie (min) :
Condition de fonctionement :
Plage de température (°C) :
Plage d'hygrométrie (%) :
Autres :
Débit :
Plage de débit ( ml/h) :
Incréments (ml/h) :
Précision du débit (%) :
Volume perfusé :
Débit de MVO
Pression de perfusion :
Modes de programmation:
Bolus :
Plage de débit du bolus
Bolus manuel (Oui/Non) :
Volume programmable :
Bolus programmable (Oui/Non) :
Volume programmable :
Réduction automatique du bolus en cas
de levée d'occlusion (Oui/Non) :
Capacité des seringues (ml) :
Type de seringues acceptées :
Type d'alarmes :
Evènements pris en compte (à détailler) :
Porte ouverte (Oui/Non) :
Positionnement tubulure (Oui/Non) :
Occlusion (Oui/Non) :
Déconnexion tubulure (Oui/Non) :
Détection d'air (Oui/Non) :
Pré-alarme de fin de perfusion (Oui/Non) :
Fin de perfusion (Oui/Non) :
Flacon vide (Oui/Non) :
Justesse de débit (Oui/Non) :
Contrôles de la pression (Oui/Non) :
Batterie faible (Oui/Non) :
Batterie déchargée (Oui/Non) :
Erreurs techniques (Oui/Non) :
Autotest (Oui/Non) :
Autres (àdétailler) :
Paramètrisation des seuils d'alerte (Figé/
Reglables par utilisateurs) :
Type d'alarmes en fonction du niveau de gravité
(Visuelle et/ou sonore et/ou bloquante) :
Panneau de commande :
Commandes accessibles directement
(à détailler) :
Possibilité de neutraliser les commandes
(Oui/Non) :
Accès discriminant suivant le profil
utilisateur (Oui/Non) :
Affichage :
Type d'écran :
Dimension de l'écran :
Données affichées (à détailler) :
Mémoire :
Données en mémoire :
Accès discriminant suivant le profil utilisateur
(Oui/Non) :
Possibilité de programmation libre :
Historique évènements :
Type d'évènements pris en compte :
Nombre d'évènements :
Connexion vers l'extérieur :
Prise RS 232 (Oui/Non) :
Autre type de prise :
Protocole de communication :
Données exportables (à détailler) :
Décontamination :
Existence d'un protocole de nettoyage
(Oui/Non) :
Procédure de décontamination (à détailler) :
Fréquence :
Temps moyen de mise en œuvre :
Produits conseillés :
Produits déconseillés :
Possibilité d'utilisation de produits alcalins
(Oui/Non) :
Maintenance :
Nécessité de maintenance préventive (Oui/
Non) :
Fréquence :
Procédure (à détailler) :
Temps d''immobilisation :
Protection contre les projections d'eau
Protection contre les fuites de courant :
Protection contre les chocs électriques :
Compatibilité électro-magnétique :
SAV
Prestataire SAV :
Lieu(x) d'implantation :
Nombre de techniciens en France :
Nombre de techniciens pour la région Nord (59) :
Délais d'intervention pour le CHV :
Coût horaire de la main d'œuvre TTC:
Coût du déplacement TTC :
Horaires pratiqués :
Existance d'une hot-line (O/N, préciser le numéro
d'appel) :

## POUSSE
Questionnaire Technique | Réponses du soumissionnaire
Références commerciales
Nom du constructeur :
Nom du fournisseur :
Modèle proposé :
Numéro et date de certification CE :
Délai de livraison du système proposé :
Date de début de commercialisation en France :
Caractéristiques techniques
Pousse seringue monovoie pour Services d'Hospitalisation
Référence :
Poids :
Dimensions (L x l x h) :
Caractéristiques électriques :
Alimentation secteur :
+ Courant (A) :
+ Tension (V / Hz) :
Bloc batterie :
+ Bloc batterie (technologie) :
+ Autonomie du bloc batterie (min) :
+ Temps de charge du bloc batterie (min) :
Condition de fonctionement :
Plage de température (°C) :
Plage d'hygrométrie (%) :
Autres :
Débit :
Plage de débit ( ml/h) :
Incréments (ml/h) :
Précision du débit (%) :
Débit de MVO
Pression de perfusion :
Bolus :
Plage de débit du bolus
Bolus manuel (Oui/Non) :
Volume programmable :
Bolus programmable (Oui/Non) :
Volume programmable :
Réduction automatique du bolus en cas
de levée d'occlusion (Oui/Non) :
Capacité des seringues (ml) :
Type de seringues acceptées :
Type d'alarmes :
Evènements pris en compte (à détailler) :
Pré-alarme de fin de perfusion (Oui/Non) :
Fin de perfusion (Oui/Non) :
Occlusion (Oui/Non) :
Déconnexion de la ligne (Oui/Non) :
Problème mecanique de poussée (Oui/Non) :
Justesse de débit (Oui/Non) :
Batterie faible (Oui/Non) :
Batterie déchargée (Oui/Non) :
Autres (àdétailler) :
Paramètrisation des seuils d'alerte (Figé/
Reglables par utilisateurs) :
Type d'alarmes en fonction du niveau de gravité
(Visuelle et/ou sonore et/ou bloquante) :
Panneau de commande :
Commandes accessibles directement
(à détailler) :
Possibilité de neutraliser les commandes
(Oui/Non) :
Accès discriminant suivant le profil
utilisateur (Oui/Non) :
Affichage :
Type d'écran :
Dimension de l'écran :
Données affichées (à détailler) :
Mémoire :
Données en mémoire :
Accès discriminant suivant le profil utilisateur
(Oui/Non) :
Bibliothèque de médicaments (Oui/Non) :
Nombre des médicaments :
Liste exhaustive des médicaments :
Possibilité de programmation libre :
Historique évènements :
Type d'évènements pris en compte :
Nombre d'évènements :
Connexion vers l'extérieur :
Prise RS 232 (Oui/Non) :
Autre type de prise :
Protocole de communication :
Données exportables (à détailler) :
Décontamination :
Existence d'un protocole de nettoyage
(Oui/Non) :
Procédure de décontamination (à détailler) :
Fréquence :
Temps moyen de mise en œuvre :
Produits conseillés :
Produits déconseillés :
Possibilité d'utilisation de produits alcalins
(Oui/Non) :
Maintenance :
Nécessité de maintenance préventive (Oui/
Non) :
Fréquence :
Procédure (à détailler) :
Temps d''immobilisation :
Protection contre les projections d'eau
Protection contre les fuites de courant :
Compatibilité électro-magnétique :
SAV
Prestataire SAV :
Lieu(x) d'implantation :
Nombre de techniciens en France :
Nombre de techniciens pour la région Nord (59) :
Délais d'intervention pour le CHV :
Coût horaire de la main d'œuvre TTC:
Coût du déplacement TTC :
Horaires pratiqués :
Existance d'une hot-line (O/N, préciser le numéro
d'appel) :