DEFIBRILLATEURS HP/PHILIPS

| CNEH | DESIGNATION | CLASSE | MARQUE | MODELE | NOMBRE EN MAINTENANCE | NOMBRE EN GMAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32501 | DEFIBRILLATEUR NON IMPLANTABLE | IIb | HP PHILIPS | M1722B | 1 | 1 |
|  |  |  |  | M1723A | 1 | 1 |
|  |  |  |  | M1723B | 2 | 2 |
|  |  |  |  | M4735A | 1 | 1 |
|  |  |  |  | M4735A XL | 11 | 11 |

| TECHNICIENS FORMES | MATERIEL DE TEST | TRACABILITE |
| --- | --- | --- |
| Technicien n°1 | METRON QA 90 METRON QA 40M | CERTIFICAT DE CONTROLE PAPIER HP/PHILIPS POUR M172X PAPIER ENREGISTEUR FICHE DE CONTROLE DE SECURITE ELECTRIQUE METRON |

| PERIODICITE DE MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE | PERIODICITE DE MAINTENANCE PREVENTIVE OBLIGATOIRE |
| --- | --- |
| 1 AN | 1 AN |

REMARQUES