Salle 4 Radiologie

N° configuration : R019809

Table télécommandée numérisable

# SIEMENS SIREGRAPH CF PLSX50

Juin 1997

| Société contractuelle : | SIEMENS |
| --- | --- |
| Date de début du contrat : | 01/01/2007 |
| Durée du contrat : | 31/12/2007 reconduction express jusqu’au 31/12/2010 |
| Prix TTC : | xxxxxx€ |
| Type de contrat : | Contrat de service n°xxxxxxx Curatif et pièces illimité Hors éléments sous vide (tube RX) + avenant contrôle qualité réglementaire |
| Prestations annuelles | 1 Maintenance préventive comprenant : contrôle de sécurité contrôle qualité Réglage, nettoyage, mise à jour 1 Contrôle Qualité réglementaire à partir de 2007 |
| Délai d’intervention | 8 heures ouvrées |
| Protocole fournis | Néant |

Remarques : - Tube changé en 05/2007 Demander un rapport détaillé pour chaque maintenance préventive.. Contrôle qualité mis en place pour 2007. Délai : 20/11/2008 Vérifier le rapport détaillé et les films identifiés utilisés pour le contrôle - Mettre à jour la GMAO