Salle 4 Radiologie

N° configuration : R019809

Table télécommandée numérisable

# SIEMENS SIREGRAPH CF PLSX50

Juin 1997

| Type de matériel | Code CNEH | Marque | Modèle | N° de série | Date de mise en service | N° GMAO | Maintenance préventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Date | Périod. | Prestat. |
| Table de radio télécommandée | 05202 | SIEMENS | SIREGRAPH CF | 1311 | 04/06/1997 | 1414 | 16/06/2006 | 12 mois | PHILIPS |
| Moniteur de contrôle | 11104 | SIEMENS | M44-2M | 7031361 | 04/06/1997 | 1416 |  |  |  |
| Moniteur de contrôle | 11104 | SIEMENS | 625-525L | 2496 | 04/06/1997 | 2847 |  |  |  |
| Générateur de rayons X | 05501 | SIEMENS | POLYDOROS SX80 | 1435 | 04/06/1997 | 2848 |  |  |  |
| Ensemble gaine tube RX | 05503 | SIEMENS | OPTI-150-30 -50C-100 | 3488 | 11/05/2007 |  |  |  |  |
| Porte potter mural | 05203 | SIEMENS | BUCKY CX | 1563 | 04/06/1997 |  |  |  |  |
| Lecteur de plaques photostimulables | 11603 | AGFA | ADC SOLO | 3238 | 28/08/2003 | 2327 | 10/11/2006 | 12 mois | AGFA |
| Camera d’identification | 11304 | AGFA | ADCL | 3MTXP0J | 28/08/2003 | 2326 |  |  |  |