Salle 3 Radiologie

N° configuration : R011619

Table télécommandée numérique

# SIEMENS SIREGRAPH D340

Polyspot : Décembre 1990

Upgradée en Fluorospot 30/08/1998

| Date | Pièces principales changées |
| --- | --- |
| 01/06/1995 | Changement tubes cathodiques du moniteur 38cm et 44cm |
| 18/10/1996 | Changement du tube RX N°251061 |
| 31/08/2006 | Remplacement du collimateur |