Figure 8 : Processus introduisant les chapitres de la norme NFC15211 ainsi que ses interactions avec les autres textes réglementaire

# Text boxes

Limitation des perturbations électromagnétiques

Protection contre les chocs électriques

Protection contre l’incendie

Protection contre l’explosion

Sources de remplacement

Protection contre les effets de la foudre

Vérification des installations

Maintenance et essais des installations

Satisfaire la Norme

NF C15-211

Circulaire du 8/09/2006  DHOS/E4/2006/393

Décret du 12/09/2007

Arrêté du 3/10/1995

Sécurité et continuité électrique du réseau électrique satisfaits

| Veille réglementaire, Installation, Maintenance |
| --- |
| Vente | Achat |
| Société Externe : (Constructeur / Fournisseur) | Service interne : Technique / Biomédical |

Actions

Acteurs