|  | PROS | Références | Données d'entrée du processus | Données de sortie du processus | Valeur ajoutée du processus | Indicateur d'efficacité du processus | Tolérances | Mesure | Efficacité Oui / Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Système de management de la qualité | Fiches Qualité | Traitement d'une non conformité, d'une réclamation client, d'une réclamation aux fournisseurs, d'une action corrective ou d'une action préventive. | Résolution du problème rencontré | Actions d'Améliorations | Nombre de fiches Qualité traitées dans un délai de 6 mois maximum | 3 fiches maximum non traitées dans les 6 mois | 1 | OUI |
| A2 | Système de management de la qualité | Satisfaction client | Envoi du questionnaire | Synthèse des questionnaires reçus | Amélioration du SMQ | Taux de satisfaction | Supérieur à 75% | - | - |
| B | Prise en charge des DM | Demande de Maintenance d'un DM | Demande par GMAO " MP5" | Nombre de demande état A | Engagement de la Revue de Contrat | Nombre d'interventions état A supérieur à 5 jours | 0 | 0 | OUI |
| C1 | Interventions | Maintenance Corrective | Nombre d'interventions Statut E | Nombre d'interventions Statut T | Remise en service dans les 3 jours ouvrés depuis le 1er janvier | Nombre de Maintenance état T / nombre interventions | Supérieur ou égal à 50% | 56,3% | OUI |
| C2 | Interventions | Maintenance Préventive | Demande générée par GMAO "MP5" | Rapport d'intervention sur MP5 | Maintenance Préventive réalisée | maintenances préventives effectuées / nombre prévu | >83% | 42,9% | NON |
| D | Contrôle et essais | Non conformité | Vérification du bon état de fonctionnement | S'assurer de la fonctionnalité du DM | Satisfaction du client | Absence de non conformités | 0 | 1 | NON |
| E | Achats | Achat de pièces détachées et de prestations | Commande | Réception de la commande | Qualité des pièces détachées reçues et prestations effectuées | Nombre de réclamations aux fournisseurs externes par rapport au nombre de cdes | Inférieur à 2% | 9/368 2,44% | NON |
| F | Maîtrise des ECME | Maîtrise des ECME | Besoin d'un ECME conforme | ECME étalonnés | Conformité des opérations de maintenance avec les ECME | Nombre d'ECME étalonnés / nombre prévu | +/- 10% | 1/1 | OUI |
| G | Contrôle électrique | Contrôle électrique | Contrôle électrique Bistouris et Incubateurs | Réalisation de ces contrôles | Sécurité patient et utilisateur | Respect du planning annuel | >83% | 25% | NON |
| H | Contrôle Rayonnement ionisant | Contrôle Rayonnement ionisant | Liste des DM concernés à contrôler | Réalisation des contrôles DM conforme | Sécurité patient et utilisateur Radio protection | Respect du planning annuel Zéro non-conformité | 100% | Pas com-mencé | - |
| I | Formation du personnel Bio | Formation du personnel | Identification d'un besoin de formation | Réalisation du plan de formation | Veille technologique du personnel | Nombre de formations suivi par le personnel | 100% des formations réalisées | Aucune format. | - |
| J | Retrait de l'inventaire | Retrait de l'inventaire | Matériel non maintenable | Matériel réformé | Gestion du patrimoine | Vérification du retrait effectif dans la GMAO | 0 | 0 | OUI |
| K | Prestations associées | Gestion des pipettes | Demande de réparation | Pipettes dépannées | Conformité au GBEA | Nombre de pipettes non conformes après maintenance | 0 | 0 | OUI |
| L | Prestations associées | Gestion du parc de prêt | Demande de prêt de DM | Prêt du DM | Continuité des soins | Nombre de DM prêtés | Pas de tolérance | - | - |
| M | Formation aux utilisateurs | Formation aux utilisateurs | Demande de formation | Personnel formé | Bonne utilisation d'un DM | Formations réalisées et conformes à la demande | 100% | Aucune format. | - |