Chapitre 0. REGISTRE DE MISE A JOUR DU MANUEL QUALITE

  - Liste des dernières modifications

Chapitre 1. PRESENTATION

  - Objet du manuel qualité

  - Références

    - Références normatives

    - Références réglementaires

  - Présentation du service

    - Missions

      - Acquisition et Intégration des Equipements Médicaux

      - Maintenance, Disponibilité et Sécurité

      - Conseil, Assistance et Veille

    - Politique

    - Objectifs

Chapitre 2 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

  - Définitions :

    - Termes professionnels

    - Termes qualité

Chapitre 3 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

  - Processus du système de management

  - Exigences relatives à la documentation

    - Généralités

    - Manuel qualité

    - Maîtrise des documents

    - Enregistrements relatifs à la qualité

Chapitre 4 RESPONSABILITES DE LA DIRECTION

  - Engagement de la Direction Générale

  - Engagement de la Direction des Services Economiques

  - Ecoute clients

  - Politique qualité

    - Objectifs qualité et planification

      - Objectifs qualité

      - Planification de la qualité

      - Responsabilité, autorité et communication

      - Revue de Direction

  - Objectifs Qualité et Planification

Chapitre 5. PROCESSUS METIERS ET GESTION DE PROCESSUS

  - Processus n°1 : Management

  - Processus n°2 : Métiers

  - Processus n°3 : Soutien

Page 2 sur 37

Chapitre 0. REGISTRE DE MISE A JOUR DU MANUEL QUALITE

Version originale : Version 0 de mai 2009

| Date | Version | Chapitre / page | Modifications | Mise à jour par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 mai 2009 | 0 | Toutes | Création | H. Falaise / S. Quilan |

Page 3 sur 37

Chapitre 3. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

  - Exigences relatives à la documentation

    - Généralités

La charte graphique et les modes de rédaction des procédures sont exclusivement rédigés et gérés par la cellule qualité.

Ces documents sont disponibles sur INTRANET.

    - Manuel qualité

Ce document est un récapitulatif des dispositions prises pour assurer la gestion de la qualité en conformité avec la norme ISO 9001 et l’EN 46002. Il est sous la responsabilité du Coordinateur Qualité qui en assure la mise à jour, la distribution et l’archivage.

Le rôle de ce manuel est de permettre à ses destinataires (Direction, clients, auditeurs) d’avoir une connaissance précise de l’organisation du système qualité et de mesurer les conditions d’organisation.

Ce manuel comprend les procédures nécessaires ou y fait référence.

Deux types de documents de prescription sont attachés au manuel qualité :

- Procédures générales correspondant à un processus ;

- Document de prescription spécifique à un évènement, une action (instruction, mode opératoire)

La diffusion du manuel qualité est maîtrisée :

- La dernière version du manuel est en ligne sur le site INTRANET de l’hôpital.

- Une liste spécifiquement concernée de destinataire peut-être informée des mises à jour

Le manuel est indicé et mis à jour :

Chaque feuille du Manuel Qualité est pourvue d’un indice.

    - Maîtrise des documents

Cf « Procédure de gestion documentaire QUAPC001 »

  - Ecoute clients

Nos clients directs sont les services de soins.

Outre les contacts directs, ces clients ont pour moyens de communication formalisés :

- Les fiches annuelles de recensement des besoins en équipements médicaux (nouveaux ou à renouveler) et des formations biomédicales ;

- Les bons de commandes internes d’accessoires ou de petits matériels ;

- La fiche de déclaration des évènements indésirables (FEI - non dédiée biomédical) qui leur permet de signaler tout dysfonctionnement ou insatisfaction.

Ces fiches transmises à la cellule qualité pour enregistrement sont redirigées vers le service responsable qui doit donner suite. Ces fiches sont suivies par le coordonateur qualité.

Le service biomédical réalise une enquête de satisfaction triennale auprès des services de soins.

Les demandes des clients sont prises en compte dans les différents processus définis dans ce manuel qualité.

Page 11 sur 47

  - Politique qualité

La politique du service biomédical est de mettre à disposition des personnels médical et soignant les équipements biomédicaux, qui répondent totalement aux besoins exprimés ou implicites.

3.3.1 Objectifs qualité et planification

      - Objectifs qualité

La politique de management Qualité a pour objectif de créer et d’entretenir dans le service, l’état d’esprit qualité qui doit permettre d’atteindre les objectifs suivants :

- Définir avec précision et objectivité les besoins du client et vérifier qu’il est possible de les satisfaire ;

- Evaluer les risques inhérents à nos prestations afin d’agir efficacement et en toute sécurité ;

- Impliquer tout le personnel par l’information, la responsabilisation, la motivation ;

- Améliorer continuellement les services, procédés, informations, relations, formations afin d’être toujours plus efficients ;

- Etre en conformité avec les normes techniques requises dans le domaine d’application de la maintenance et de l’exploitation des matériels médicaux

Les objectifs sont quantifiés dans un plan d’action qualité.

L’ensemble de ces objectifs peut-être visualisé sur l’adaptation de la roue de Deming aux activités du service biomédical :

DEMING THEORIQUE

Page 12 sur 37

DEMING BIOMEDICAL

Page 13 sur 46

# Text boxes

Mettre à la disposition des clients des équipements performants et répondant à leurs besoins

Améliorer les performances par le biais d’actions préventives et correctives

Définir les besoins des clients et les satisfaire

Etre organisé pour assurer les fonctions acquisition  et maintenance de façon adaptée

PLANIFIER

AMELIORER

Etablir une relation de confiance avec les clients

Mesurer notre efficience à l’aide d’indicateurs

Suivre la  non qualité et les événements indésirables(FEI)

Mettre en place une politique de maintenance pertinente

Augmenter la motivation en développant les qualifications et en associant le personnel à cette politique qualité

AGIR

VERIFIER

Manuel qualité