## GRILLE DE CRITICITE
CENTRE HOSPITALIER PAUL CHAPRON LA FERTE BERNARD
FICHE DE GRAVITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX
SERVICES : PHARMACIE | [9 empty] | Date
RESPONSABLE | [8 empty] | 2011-07-03
NOM: | [5 empty] | PRENOM:
SERVICES BIOMEDICAL
NOM: | [5 empty] | PRENOM:
[5 empty] | NIVEAU DE GRAVITE | [6 empty] | CRITICITE
Code | Désignations des DM | Prix | Marque/ model | Mise en service | Santé du patienT | Qualite des soins | Santé du personnel | Biens matériels | Risque juridique | l’image de l’établissement | Total gravite | Age | Coef Age | frequence Maint Curative | Coef fréquence | Total Criticité
027650 | AUTOCLAVE A VAPEUR | 44321.56 | KH 66/101 | 1997-06-01 | Catastrophique | Grave | Significatif | Sérieux | significatif | Significatif | 6 | 14.0959 | 3 | 1 |  | 24
027651 | SOUDEUSE SACHETS | 4068.1 | A1000 | 1991-06-01 | Grave | Grave | significatif | Sérieux | significatif | significatif | 4 | 20.1014 | 18 | 0 |  | 72
030068 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | 21114 | G7826 | 2003-09-10 | Mineur | Sérieux | significatif | Sérieux | Mineur | Mineur | 3 | 7.8164 | 2 | 1 |  | 9
030094 | OSMOSEUR | 5405 | RIOS 8 | 2003-09-01 | Mineur | Mineur | Mineur | Sérieux | Mineur | Mineur | 3 | 7.8411 | 2 | 0 |  | 6
030114 | BALANCE DE PRECISION | 1218 | EG22006-2NM | 2005-01-25 | Sérieux | Sérieux | Mineur | Sérieux | Mineur | Mineur | 3 | 6.4384 | 2 | 0 |  | 6
030328 | ISOLATEUR | 40000 | NOMINAT 500 2T | 2005-09-22 | Grave | Grave | significatif | Sérieux | significatif | significatif | 4 | 5.7808 | 2 | 0 |  | 8
040230 | CHAMBRE FROIDE A +4°C | 0 | GASTRO LINE |  | significatif | Sérieux | significatif | Grave | mineur | significatif | 4 | 111.5808 | 18 |  |  | 72
040280 | ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE LABORATOIRE | [9 empty] | 0 | 111.5808 | 18 |  |  | 0
20102101 | MACHINE A NETTOYER A ULTRASONS | 1952.45 | S90H | 2010-05-25 | Mineur | Significatif | Significatif | Mineur | Mineur | Mineur | 1 | 1.1068 | 1 | 0 |  | 1
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
[12 empty] | 111.5808 | 18
Note on F15: David: Négligeable, Mineure: Aucun impact, Insatisfaction du patient Significatif,Significative: Insatisfaction manifeste, sentiment d’insécurité, manque de confort, gêne légère Très significatif, Sérieux: Atteinte superficielle, Gêne physique légère ou transitoire
Note on G15: David: xfghjklm: sdfghjkl sdfghjk:qsdfghj <swdfg:setdryfgh Atteinte superficielle Gêne physique légère ou transitoire
Note on J20: David: hgjbk,l

## GRAPHIQUE CRITICITE
Calcul de la gravité | [5 empty] | Graphique criticité par service |  |  |  | Liste déroulante
Santé du patient | Qualite des sions | Santé du personnel | Biens matériels | Risque juridique | l’image de l’établissement | C1 | C2 | C3 |  | Mineur
6 | 4 | pb | 3 | pb | pb | 0 | 0 | 1 |  | Significatif
4 | 4 | pb | 3 | pb | pb | 0 | 0 | 1 |  | Sérieux
1 | 3 | pb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | Grave
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | Critique
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | Catastrophique
4 | 4 | pb | 3 | pb | pb | 0 | 1 | 0
pb | 3 | pb | 4 | 1 | pb | 0 | 0 | 1
pb | pb | pb | pb | pb | pb | 1 | 0 | 0
1 | pb | pb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
pb | pb | pb | pb | pb | pb | 1 | 0 | 0
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb | 3 | 4 | 3 | 10
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb
pb | pb | pb | pb | pb | pb