## Aide
FICHE DE GESTION DES SERVEURS ET DES RESEAUX INFORMATIQUES LIES AUX DM
Cette fiche de gestion des serveurs et des réseaux informatiques liés aux DM a été élaborée au Centre Hospitalier de Laon sur les conseils de Mr Stéphane BACZYNSKI, Ingénieur Biomédical et en collaboration avec Messieurs Olivier GUELTON et Manuel RIBEIRO, techniciens biomédicaux à l’occasion de mon stage de certification ABIH (UTC de Compiègne). Elle sera utilisée par les techniciens biomédicaux, afin de leur apporter une aide technique sur les matériels informatiques liés aux DM de façon à mieux appréhender les risques de dysfonctionnements et d’interactions.
L’enjeu principal, est de sécuriser les installations dans le but de garantir un bon fonctionnement du matériel et de pérenniser la collecte des données patient.
Cette fiche doit permettre aux techniciens d’intervenir plus rapidement et plus efficacement lors de dépannage, remplacement de matériel …
Elle est complémentaire du RSQM et de la GMAO.
Afin de rendre cet outil plus efficace, il est préférable de l’associer à un synoptique et un plan du secteur concerné.
Cette fiche est composée de trois feuilles:
- la première feuille : intitulée "Aide" est une aide à l'utilisation de cet outil documentaire .
- la seconde feuille : intitulée "caractéristiques serveur réseau" comporte deux volets:
a) Le volet de gauche comprend les modifications et maintenances réaliser sur le serveur et le réseau.
b) Le volet de droite est composé de 4 items comprenants les caractéristiques du serveur et de son réseau.
- la troisième feuille : intitulé "listing des matériels" comporte le listing des DM et des matériels informatiques en lien sur le réseau.
Ce document est imprimable en format A3, la feuille intitulée "caractéristique serveur réseau" étant le recto et la feuille intitulée "listing des matériels" le verso.
Afin de remplir correctement cette fiche, il est conseillé de respecter l'ordre qui est indiqué ci-dessous en rouge.
Pour toutes remarques ou renseignements complémentaires, je reste à votre disposition : fred.francelle@yahoo.fr
Frédéric FRANCELLE
FEUILLE CARACTERISTIQUES SERVEUR-RESEAU
VOLET DE DROITE
Item identification de la fiche.
1/ Entrez le nom de l’établissement cellule N4 2/ Entrez le numéro de fiche réseau cellule U5, les numéros de fiche doivent être établis de façon logique. Exemple :
3/ Cliquez sur la case correspondante au type de réseau en question
(s’il s’agit d’un sous réseau ou d’un réseau principal). Pour cette étude nous considérons que: - Un réseau est un ensemble d’équipements reliés entre eux pour échanger des informations et disposants d’un serveur central. - Un sous-réseau est un ensemble d’équipement reliés entre eux pour échanger des informations et disposant d’un serveur ou d’un loader central dépendant lui-même d’un réseau principal. 4/entrez le nom du réseau ou du sous-réseau (deux possibilités): - S'il s’agit d’un réseau principal : Indiquez cellule O9 le nom du réseau en question, puis les sous réseaux dont il dispose ainsi que leur n° de fiche dans le tableau situé en dessous . - S'il s’agit d’un sous-réseau : Indiquez cellule O12 le nom du sous-réseau en question, puis dans le petit cadre blanc en dessous le nom et le numéro de fiche du réseau principal dont il dépend.
5/ Remplissez la partie droite de l'item:
Date d'installation du matériel.
Date de mise à jour de la fiche.
Cochez les cases corespondantes aux piéces jointes incluses.
Item SERVEUR.
6/ Indiquez son nom, son adresse IP, sa situation géographique (localisation) s’il dispose d’une prise de courant sécurisée. (onduleur) 7/ Indiquez le mode de fonctionnement: Par exemple : (ICS : Signifie "le Partage de Connexion à Internet, Environnement client / serveur, Environnement client léger ...) 8/ Choisissez oui ou non dans la rubrique sauvegarde, si oui entrez le type de sauvegarde par exemple : gravage CD, USB, serveur en miroir … 9/ Entrez N° de série du serveur. 10/ Entrez le système d’exploitation par exemple : Windows XP, MAC … 11/ Indiquez les logiciels présents dans le serveur. 12/ cochez les case correspondantes aux accès internet ou intranet (oui ou non). En cas d’accès à internet des précisions peuvent être apportées céllule T33 . 13/ Cochez la case correspondante à l’entité qui a la gestion de ce serveur dans le cas autre : précisez qui dans la cellule O36. 14/ Indiquez les mots de passe utiles pour accéder aux applications. 15/ Si un cryptage est réalisé cochez la case et apportez des précisions en dessous. 16/ Indiquez dans le tableau les liens que peut avoir ce serveur avec d’autres serveurs via des passerelles, interfaces … (cellule N40) 17/ Sélectionnez la case correspondante à télémaintenance si oui indiquez comment : adresse VPN, modem, adsl … (si non quelles seraient les possibilités),dans lacellule P49.
Item RESEAU.
18/ Indiquez dans le tableau les éléments d’interconnexion ainsi que leurs caractéristiques
Ci-dessous vous trouverez quelques exemples d'éléments d'interconnexions : [1][2][3]
Le concentrateur :
Le concentrateur (appelé Hub en anglais) est un élément matériel qui permet de relier plusieurs ordinateurs entre eux. Son rôle consiste à prendre les données binaires parvenant d’un port et de les diffuser sur l’ensemble des ports.
Le commutateur :
Comme le concentrateur, le commutateur (Switch) est un élément matériel qui permet de relier plusieurs ordinateurs entre eux. Sa seule différence avec le Hub réside dans la capacité de connaître l’adresse physique des machines qui lui sont connectées et d’analyser les trames reçues pour les diriger vers la machine de destination.
Les répéteurs :
Le répéteur (repeater) est un équipement utilisé pour régénérer le signal entre deux nœuds du réseau, afin d’étendre la distance du réseau. On peut l’utiliser pour relier deux câbles de types différents.
Les ponts :
Le pont (bridge) est un dispositif matériel permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Il reçoit la trame et analyse l’adresse de l’émetteur et du destinataire et la dirige vers la machine destinataire.
Les passerelles :
La passerelle est un système matériel et logiciel permettant de relier deux réseaux, servant d’interface entre deux protocoles différents. Lorsqu’un utilisateur distant contact un tel dispositif, celui-ci examine sa requête, et si celle-ci correspond aux règles que l’administrateur réseaux a défini, la passerelle crée un pont entre les deux réseaux. Les informations ne sont pas directement transmises plutôt traduite pour assurer la transmission de deux protocoles. Ce système permet de relier deux systèmes informatiques qui n’utilisent pas la même architecture. Les passerelles permettent donc d’assurer une compatibilité au niveau des applications entre réseaux hétérogènes. Des postes situés sur un réseau peuvent ainsi dialoguer avec l'application située sur un autre ordinateur ou sur un autre réseau doté d'une architecture propriétaire (spécifique d'un constructeur particulier).
Le modem :
Le modem est un périphérique utilisé pour transmettre les informations via un support téléphonique. Comme un ordinateur fonctionne avec des données numériques et qu’une ligne téléphonique véhicule des informations analogiques, le modem sert à convertir les signaux analogiques venant de la ligne téléphonique en signaux numériques utilisables par l’ordinateur et vice versa. Le modem utilise les techniques de modulation et de démodulation.
Le routeur :
Les routeurs sont destinés à relier des réseaux de technologies différentes. Ils opèrent au niveau de la couche réseau et effectuent le routage des informations à travers tous les réseaux interconnectés. On leur associe également des fonctions de filtrage et de sécurité. Le routeur, étant perçu comme un point d'entrée dans un réseau, peut vérifier que les utilisateurs des messages sont connus et autorisés à émettre. Dans le cas d'une connexion à Internet, le routeur pare-feu (firewall) protège le réseau contre les intrusions. Il pourra aussi vérifier les protocoles auxquels appartiennent les messages qui se présentent et refuser l'entrée du réseau à certains d'entre eux.
Le routeur possède donc plusieurs interfaces réseaux, chacune d’elle possède sa propre adresse IP et est connectée sur un réseau différent.
Les interfaces informatiques
Une interface définit la frontière de communication entre deux entités, comme des éléments de logiciel, des composants de matériel.
C’est donc une jonction entre deux matériels ou logiciels leur permettant d'échanger des informations par l'adoption de règles communes, physiques ou logiques.
19/ Indiquez si le réseau emprunte le réseau local Lan de l’hôpital (oui ou non) 20/ Cochez la case correspondant à l’entité qui a la gestion de ce réseau dans le cas autre : précisez qui dans la cellule U61.
20/ Indiquez l'infrastructure du réseau : Les infrastructures ou supports peuvent être des câbles dans lesquels circulent des signaux électriques, l'atmosphère où circulent des ondes radio, ou des fibres optiques qui propagent des ondes lumineuses. Elles permettent de relier « physiquement » des équipements assurant l'interconnexion des moyens physiques qui sont définis par des protocoles. Les normes IEEE définissent les spécifications relatives à la mise en œuvre de plusieurs types de réseaux ETHERNET.[1][2][3]
21/ Indiquez la topologie du réseau : La topologie d’un réseau correspond à la manière dont les équipements informatiques sont reliés entre eux. [1][2][3]
La performance du réseau dépendra de sa topologie.
Ci-dessous vous trouverez quelques exemples de topologie de réseau:
Le réseau en anneau :
La défaillance d'un nœud rompt la structure d'anneau si la communication est unidirectionnelle. Un réseau à une topologie en anneau quand toutes ses stations sont connectées en chaine les unes aux autres par une liaison bipoint et la dernière à la première. (Chaque station joue le rôle de station intermédiaire.) Chaque station qui reçoit une trame, l'interprète et la réémet à la station suivante de la boucle si c'est nécessaire.
Le reseau en arbre :
Il est divisé en niveau. Le sommet, de haut niveau, est connecté à plusieurs nœuds de niveau inférieur, dans la hiérarchie. Ces nœuds peuvent être eux-mêmes connectés à plusieurs nœuds de niveau inférieur. Le tout dessine alors un arbre, ou une arborescence. Le point faible de ce type de topologie réside dans l'ordinateur "père" de la hiérarchie qui, s'il tombe en panne, paralyse la moitié du réseau.
Le réseau en bus :
La défaillance d'un nœud (ordinateur) ne scinde pas le réseau en deux sous-réseaux. Ces unités sont reliées de façon passive par dérivation électrique ou optique. Les caractéristiques de cette topologie sont les suivantes:
- Lorsqu'une station est défectueuse et ne transmet plus sur le réseau, elle ne perturbe pas le réseau.
- Lorsque le support est en panne, c'est l'ensemble du réseau qui ne fonctionne plus.
- Le signal émis par une station se propage dans un seul sens ou dans les deux sens.
- Si la transmission est bidirectionnelle : toutes les stations connectées reçoivent les signaux émis sur le bus en même temps (au délai de propagation près).
Le réseau en étoile :
La panne d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau. En revanche, l'équipement central (un concentrateur (hub) ou un commutateur (switch) qui relie tous les nœuds constitue un point unique de défaillance : une panne à ce niveau rend le réseau totalement inutilisable. L'inconvénient principal de cette topologie réside dans la longueur des câbles utilisés.
Le réseau linéaire :
La défaillance d'un nœud (ordinateur) peut scinder le réseau en deux sous-réseaux
Le réseau maillé :
Chaque terminal est relié à tous les autres, l'inconvénient est le nombre de liaisons nécessaires, cependant, il permet une plus grande fiabilitée.
22/ Indiquez le protocole de communication :
Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre des processus. Il s’agit d’un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. Il en existe plusieurs selon ce que l'on attend de la communication.
Ci-desous quelques exemples de protocoles
Le protocole TCP/IP (transport control Protocol/Internet Protocol)
1) Le rôle du protocole IP :
Le protocole IP traite les datagrammes IP indépendamment les uns des autres en définissant leur représentation, leur routage et leur expédition. Les datagrammes sont des données encapsulées, c'est-à-dire des données auxquelles on a ajouté des en-têtes correspondant à des informations sur leur transport.
Il détermine le destinataire du message grâce à 3 champs :
- Le champ adresse IP : adresse de la machine
- Le champ masque de sous-réseau : un masque de sous-réseau permet au protocole IP de déterminer la partie de l'adresse IP qui concerne le réseau
- Le champ passerelle par défaut : permet au protocole Internet de savoir à quelle machine remettre le datagramme si jamais la machine de destination n'est pas sur le réseau local
2) Le rôle du protocole TCP :
Le protocole TCP se charge de la communication entre les applications, c’est-à-dire entre les logiciels utilisés par les ordinateurs.
Il vérifie que le destinataire est prêt à recevoir les données.
Il fractionne les messages en paquets plus petit (car les paquets IP ont une taille limitée) et numérote les paquets.
A la réception, il vérifie que tous les paquets sont bien arrivés et peut redemander les paquets manquants.
Il réassemble les paquets avant de les transmettre aux logiciels.
Il envoie des accusés de réception pour prévenir l'expéditeur que les données sont bien arrivées.
Le protocole TCP/IP permet donc à des logiciels situés sur des ordinateurs différents de communiquer de façon fiable.
Le protocole HTTP
Le protocole HTTP permet un transfert de fichiers localisés grâce à une chaîne de caractères appelée URL entre un navigateur (le client) et un serveur Web.
Le protocole HTTPS
Le protocole HTTPS est une extension de HTTP utilisant SSL (Secure Socket Layer)
Le SSL est un système qui permet de sécuriser l’échange d’information, il garantie la confidentialité, l’intégrité et l’authentification (permet de s’assurer de l’identité des communicants)
SSL peut être utilisé pour sécuriser pratiquement n'importe quel protocole utilisant TCP/IP.
Le protocole FTP
FTP (file transfer protocol) est un protocole de transfert de fichier. Il permet le transfert de fichier est l'échange de longs documents entre ordinateurs. Cette application est surtout employée pour le téléchargement de divers fichiers multimédias. Elle peut servir pour la sauvegarde régulière des données. L'utilisateur est alors un client s'adressant à un serveur de fichier. Dans le réseau privé virtuel d'une entreprise, on utilise plutôt les versions sécurisées de FTP pour assurer le chiffrement des données transmises.
Le protocole FTPS
FTPS est une extension de FTP utilisant SSL (voir l’explication du SSL ci-dessus) .
Le protocole RADIUS
Le protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), est un protocole d'authentification standard.
Le fonctionnement de RADIUS est basé sur un système client/serveur chargé de définir les accès d'utilisateurs distants à un réseau.
Le protocole RADIUS repose principalement sur un serveur (le serveur RADIUS), relié à une base d'identification (base de données) et un client RADIUS, appelé NAS (Network Access Server), faisant office d'intermédiaire entre l'utilisateur final et le serveur. L'ensemble des transactions entre le client RADIUS et le serveur RADIUS est chiffré et authentifié grâce à un secret partagé.
23/ Indiquez le standard de communication:
Ci-desous quelques exemples de standards de communications
La norme international HL7 [4]
HL7 est un standard qui définit un format pour les échanges informatisés de données cliniques, financières et administratives entre systèmes d’informations hospitaliers.
Cette norme permet à plusieurs systèmes hétérogènes d’échanger des données cliniques sans tenir compte des plateformes et des applications.
HL7 désigne Santé Niveau 7, le chiffre 7 correspond à la couche application de la norme OSI pour les réseaux.
Les messages HL7 sont composés d’une suite de segments, chaque segment est composé d’un ensemble de champs qui sont eux-mêmes composés de composants et de sous composants. La suite et l’ordre des segments dans le message sont définit par le type de message à envoyer (admission, transfert, congé etc.…).
Il existe à ce jour plusieurs version de ce standard.
La norme HPRIM [5]
H.PR.I.M. (Harmonie et PRomotion de l'Informatique Médicale) est une norme française de transmission des examens de biologie créée en 1990.
Initialement développée par les laboratoires d'analyse pour communiquer entre eux, elle a été ensuite utilisée pour transmettre les résultats aux médecins prescripteurs. Par la suite, la couverture fonctionnelle du standard s'est étendue sur un grand nombre de cas d'utilisations d'échanges entre SIH.
Parallèlement, en 2004, le consortium HPRIM a rejoint la norme internationale HL7 dont elle est devenue le sous-ensemble francophone le plus utilisé (HL7 - France HPRIM).
Il existe 2 générations de formats de fichiers d'échange HPRIM.
La norme DICOM [6]
La norme DICOM « Digital Imaging and Communication in Medicine » est un document qui définit une méthode de communication pour les différents équipements d'imagerie médicale numérique. Cette norme est maintenant utilisée par la plupart les fabricants de matériel d'imagerie médicale. Elle représente un progrès réel car elle permet de prédire la possibilité d'interconnexion des appareils à partir d'un Document de Conformité ou " Conformance Statement " émis pour chacune des machines respectant cette norme.
La norme permet aux équipements de communiquer localement , à distance ou au travers d'un média en assurant la compatibilité des équipements et en éliminant les formats propriétaires.
Les images du patient ainsi que toutes les informations associées sont ainsi disponible dans un format identique et compatible.
Item contacts et remarques.
24/ Entrez les Nom, Prénom, n° de téléphone des référents interne et externe 25/ Indiquer toutes les particularités du réseau dans la grande fenêtre en bas de page
FEUILLE: LISTING DES MATERIELS
Pour ce tableau, 1 ligne corespond à un matériel en réseau.
Il convient donc de répéter les étapes de 26 à 35 pour chaque ligne,
26/ Indiquez dans la colonne C du tableau le nom du matériel ou du DM présent sur le réseau.
27/ Indiquez dans la colonne D le n° de série du matériel.
28/ Indiquez les systeme d'exploitation, logiciel colonne E et F.
29/ Indiquez les codes d'accés colonne G et H.
30/ cochez les cases concernant l'accés internet, intranet, la télémaintenance dans les colonnes I, J, K, et indiquez comment est réalisé la télémaintenance dans la colonne L.
31/ Indiquez l'adresse informatique du matériel (N° de nœud, @IP…) dans la colonne M.
32/ Indiquez le lieu où se trouve le matériel dans la colonne N.
33/ Indiquez le n° de prise où est racordé le matériel dans la colone O
34/ indiquez si ce matériel dispose d'une prise de courant sécurisé (onduleur) en cochant la case correspondante colonne P.
35/ Les colonnes Q, S et T permettent de recenser les périphérique de ce matériel comme par exemple une imprimante en liaison paralélle, Il est possible d'inscrire 3 périphériques par matériel en réseau. Si ce matériel posséde plus de 3 périphérique, il est nécessaire d'utiliser la ligne du dessous.
[1] Science.gouv.fr, Historique des réseaux informatiques
http://www.science.gouv.fr/fr/moteur-de-recherche/?exa_q=reseau+informatique&x=0&y=0&simpleform_submitted=exa_box92&fromSimpleForm=1 (consulté le 01/05/2011)
[2]Encyclopédie Universalis : Réseaux informatique
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/reseaux-informatiques/
[3] ADNAVIGO IRS Informatique réseau système
http://www.locoche.net/intro_reseau.php#Le%20r%C3%A9seau%20informatique (consulté le 01/05/2011)
[4] Informatique de Santé et HL7
http://www.allek.com/wiki/pmwiki.php/HL7/Intro#sdm (consulté le 2/06/2011)
[5] Mediboard SIH définition du HPRIM
http://www.mediboard.org/public/HPRIM (consulté le 2/06/2011)
[6] Norme DICOM en Imagerie Médicale
http://eviewbox.sourceforge.net/JFR98/index.html (consulté le 2/06/2011)
Frédéric Francelle
fred.francelle@yahoo.fr

## caractéristiques serveur réseau
0 | FALSE | [12 empty] | OUI
FALSE | FALSE | [12 empty] | NON
0 |  | ETABLISSEMENT |  | FICHE DE GESTION DES SERVEURS ET RESEAUX INFORMATIQUES LIES AUX DM |  | FICHE RESEAU N° | ETABLISSEMENT | FICHE DE GESTION DES SERVEURS ET RESEAUX INFORMATIQUES LIES AUX DM |  |  |  |  | FICHE RESEAU N°
FALSE |  | 0
0 | [5 empty] | 0
0
0
1 |  | Maintenances correctives |  |  |  |  | IL S'AGIT : | [5 empty] | Date d'installation
0
0
0 |  | DATE | INTERVENANTS | MODIFICATIONS / MAINTENANCES | [8 empty] | Date de mise à jour de cette fiche réseau
Pièces Jointes
SERVEUR
[8 empty] | ADRESSE IP |  |  | LOCALISATION
[7 empty] | MODE DE FONCTIONNEMENT (CLIENT/SERVEUR …) |  | SAUVEGARDE
[8 empty] | LOGICIELS |  |  | VERSIONS | DATES | EDITEURS
SYSTÈME D'EXPLOITATION
[7 empty] | Accès à intranet | Accès à internet
[7 empty] | Qui gére ce serveur ? |  |  | ID
PASS
ID
PASS
[7 empty] | LIENS AVEC D'AUTRES SERVEURS (Nom) | INTERCONNEXION (Passerelle ...) |  |  | LOCALISATION |  | LANGAGE
Télémaintenance
RESEAU
[7 empty] | ELEMENT D'INTERCONNEXION (HUB …) | Nbre e/s | DEBIT |  | LOCALISATION
[7 empty] | Ce réseau emprunte t-il le réseau local (Lan) de l'établissement ? | Qui a la gestion du réseau ?
[7 empty] | Infrastructure du réseau (Câble RJ45, fibre opt, WIFI …) |  |  |  | Topologie du réseau (anneau, étoile …)
[7 empty] | Protocole de communication (TCP/IP, FTP …) |  |  |  | Standard de communication (HL7, Hprime …)
|  | COMMENTAIRES: |  |  |  |  | CONTACTS / REMARQUES
[7 empty] | Référent interne (nom téléphone) |  |  |  | Référent externe (nom, téléphone)
Société S.A.V. / HOTLINE
PARTICULARITES
[5 empty] | Produit par Frédéric Francelle: fred.francelle@yahoo.fr | [5 empty] | Produit par Frédéric Francelle: fred.francelle@yahoo.fr
ONDULEUR
NON
OUI
D'UN RESEAU PRINCIPAL
D'UN SOUS RESEAU
PLAN DU SITE
SYNOPTIQUE DU RESEAU
ONDULEUR
CRYPTAGE (précisez)
ONDULEUR
ONDULEUR
ONDULEUR
NON
OUI
NON
OUI
NON
PERMANENT
SUR DEMANDE
OUI
NON
SERVICE BIOMEDICAL
AUTRE
SERVICE INFORMATIQUE
SERVICE BIOMEDICAL
SERVICE INFORMATIQUE
AUTRE

## listing des matériels
FICHE DE GESTION DES SERVEURS ET DES RESEAUX INFORMATIQUES LIES AUX DM N° | [10 empty] | 0
N° | DM ou accessoire informatique en réseau | N° de série | Système d'exploitation | Logiciels | Administrateur | Utilisateur | Accès Intranet ? | Accès Internet ? | Télémaintenance ? Si oui : comment ? | Adressage (ex: adresse IP) | Localisation du dispositif | N° de Prise | Onduleur | DM ou accessoire périphérique |  | Type de liaison ? | Protocoles Utilisés, @IP…
[5 empty] | Identification | Identification
[5 empty] | Mot de passe | Mot de passe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produit par Frédéric Francelle: fred.francelle@yahoo.fr
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON