**Le BRAINSTORMING**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Brainstorming :**  **Trouver des idées** | **Participants :**  **Techniciens Bio CHC : Blaise K Cédric, Cyril, Laurent, Patrick** | **Réf : 001/062011 – CHC/SMB**  **Date : 02/06/2011**  **Lieu : Service Biomédical CHC** |
| **Données d’entrée : Quelles sont les informations essentielles sur les DM pour la planification de la MP sur la GMAO ?** | | |
| **Faire l’inventaire des DM**  **Déterminer Type MP : Interne/externe**  **Identifier les DM critiques**  **Identifier les DM pour la MP**  **Disposer de Notices Techniques des DM**  **Respecter Plan de MP des DM**  **Disposer ECME**  **Fixer la périodicité de la MP**  **Déterminer la Fréquence MP**  **Programmer la MP des DM**  **Disposer kits appropriés pour l MP**  **Faire la MP**  **Respecter les Exigences**  **Diffuser Programme MP**  **Identifier le Tech. Bio**  **Avoir les Compétences**  **Etiqueter les DM**  **Désigner DM**  **Saisir n° de série DM**  **Saisir date mise en Service DM**  **Identifier Le Fournisseur/Fabricant DM**  **Renseigner marque/type/modèle DM**  **Décrire la nature de la MP : interne/externe**  **Saisir RI MP sur la GMAO**  **Respecter la Procédure MP**  **Localier DM**  **Commander Kits ou pièces de rechange**  **Données de sortie : 27 idées.** | | |