**Le BRAINSTORMING**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Brainstorming :** **Trouver des idées** | **Participants :** **Techniciens Bio CHC : Blaise K Cédric, Cyril, Laurent, Patrick** | **Réf : 001/062011 – CHC/SMB****Date : 02/06/2011****Lieu : Service Biomédical CHC** |
| **Données d’entrée : Quelles sont les informations essentielles sur les DM pour la planification de la MP sur la GMAO ?** |
| **Faire l’inventaire des DM****Déterminer Type MP : Interne/externe****Identifier les DM critiques****Identifier les DM pour la MP****Disposer de Notices Techniques des DM****Respecter Plan de MP des DM****Disposer ECME****Fixer la périodicité de la MP****Déterminer la Fréquence MP** **Programmer la MP des DM****Disposer kits appropriés pour l MP****Faire la MP****Respecter les Exigences****Diffuser Programme MP****Identifier le Tech. Bio****Avoir les Compétences****Etiqueter les DM****Désigner DM****Saisir n° de série DM****Saisir date mise en Service DM****Identifier Le Fournisseur/Fabricant DM****Renseigner marque/type/modèle DM****Décrire la nature de la MP : interne/externe****Saisir RI MP sur la GMAO****Respecter la Procédure MP****Localier DM****Commander Kits ou pièces de rechange****Données de sortie : 27 idées.** |