|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\BLAISE KOUASSI\Downloads\Logo CHC.bmp**CH Compiegne Service**  **Biomédical** | | **Maintenance préventive interne** | | **Dia/Bio/MP/2011** | |
| **Réalisation d’un Diagramme du Réseau Technique Humain du Service Biomédical du CHC** | | | | | |
| **Service de Soins** | **Ingénieur Bio** | **Adjoint Bio** | **Techniciens Bio** | | **Fournisseur** |
| **DM disponible et Conforme au SS**  **De la demande**  **RI MP Saisie sur GMAO Accessible au Service de soins**  **Message Par Tél ou Par intranet compte demande MP**  **De la demande**  **Prise en compte demande MP**  **De la demande**  **Rappel MP/Tel ou GMAO intranet** | **Coordination de Matériovigilance** | Exigences Réglementaires (Textes, normes...)  **Saisie RI MP Systématique sur la GMAO**  **Programmer les Actions**  **Organisation de la MP par la GMAO**  **Dossier du Programme de la MP établi et mis à disposition des Tech Bio** | **Saisie Rapport Intervention de la MP Systématique sur la GMAO**  **Faire CQ**  **Analyse avant MP**  **Kit disponible**?  **Période** **MP connue et à jour**  **Réalisation MP**  **ECME disponible**?  **Stock Atelier Bio**  **Prise de RDV** | | **Assistance Prestataire Externe**  **Passer Commande** |
| Stockage/Archivage (GMAO ou Support Papier à Scanner  Test  Actions  Attente/Retard  Contrôle | | | | | |

**Figure 7 : Diagramme du Réseau Technique Humain réalisé par l’Auteur du Rapport.**