##### SOMMAIRE

1. OBJET

2. DOMAINE D'APPLICATION

3. PERSONNES IMPLIQUEES

4. DESCRIPTIF

5. DOCUMENT DE REFERENCE

6. DOCUMENTS ASSOCIES

ANNEXES

Définitions

Terminologie

Logigramme

##### LISTE DE DIFFUSION

| Services destinataires pour application | Services destinataires pour information : |
| --- | --- |

# OBJEt

Cette procédure  à pour objet de décrire l'organisation de la maintenance corrective interne  afin d'améliorer la qualité des soins dans les services hospitalier

# DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure est destinée aux équipements gérés par le service biomédical appartenant ou mis à disposition dans l'établissement sauf les  équipements faisant l'objet d'un contrat de maintenance.

# PERSONNES IMPLIQUEES

Médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens de laboratoire, technicien de radiologie agents de service, techniciens biomédical. Ingénieur biomédical

# DESCRIPTIF

4.1 - Réception du matériel :

- Réception du matériel à déposer sur les étagères réception du matériel (à droite).

- Noter sur la demande d’intervention : « appareil nettoyé »

En l’absence de cette mention : l’appareil ne sera pas accepté en maintenance.

- Diagnostiquer la panne de l’appareil, chaque technicien dans sa spécialité : qu’est ce qui ne va pas ?

- Prise de décision : « Faire » ou « faire-faire »

4.2- Maintenance interne :

- Création d’un dossier d’intervention,

- Editer un ordre de travail dans SAP,

- Déplacer le matériel sur l’étage gauche (couleur grise),

- Réparer le matériel et/ou commander les pièces.

- Après intervention déplacé matériel sur l’étage (couleur bleue),

- Transférer le matériel dans le service ou demander au service de passer à l’atelier pour récupérer le matériel.

Commande d’une pièce détachée :

- Rechercher les références de la pièce,

- Joindre le fournisseur pour obtenir un devis,

- Demande de la commande de pièce à la DSEL

- L’atelier faxe au fournisseur la commande et le devis validé et demande la date de réception de la pièce détachée.

- Sinon relancer dans les 24h00

4.3 - Suivi de la facturation :

- Relancer le fournisseur pour demander la facture à partir de 15 jours de la date d’intervention.

- Sinon, relancer au bout de 48h00.

- Sinon, faire intervenir l’ingénieur biomédical.

- A la réception de la facture, procéder à la vérification et validation.

- Faire les photocopies du « dossier facture »

- Transmettre le dossier au bureau des équipements pour vérification et signature.

- Validation et signature du Directeur des Equipements.

- Transmission du « dossier facture » signé à la DSEL pour liquidation.

- Transmission du dossier complet de l’intervention à l’atelier biomédical.

4.4 – Clôture du dossier d’intervention :

- Clôture du dossier sur  SAP.

Classement du dossier d’intervention

# DOCUMENT DE REFERENCE

Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001

Relatif à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus à l’article L.5212-1 du C.S.P.

Arrêté du 3 mars 2003

Fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité.

La directive européenne 98/79/CEE

# DOCUMENTS ASSOCIES

- Demande d’intervention (DI)

- Ordre de travail(OT)

- Bon de commande(BC)

- Rapport d’Intervention (RI)

Annexe

Définition :

Maintenance corrective  interne : il s’agit de réaliser la maintenance corrective de certains équipements par les techniciens de l’établissement quand ils ont eu la formation et l’habilitation nécessaire.

Terminologie :

DI : Demande d’Intervention

OT : Ordre de Travail

BC : Bon de commande

SAP : Suivie des Affaires de Production

PR : Pièces de Rechange

RI : Rapport d’Intervention

DM : Dispositif Médical

Dispositif Médical en panne

Faire une demande d’intervention (faxe, SAP)

Réceptionner le Dispositif Médical

Remettre le DM en  service

Enregistrer la facture

Réceptionner le devis

Envoyer le devis validé

Diagnostiquer la panne

Valider le devis

Réparer le matériel

Créer un dossier d’intervention

Etablir le B C

Demander le devis

Envoyer les PR

Editer un Ordre de Travail sur le logiciel  SAP

Le contrôle qualité est il conforme ?

Faut-il commander les Pièces de Rechange ?

L’intervention  sera elle en interne ?

Faxer le devis

Réceptionner  le B C

Réparer l’équipement

Valider la facture

Réceptionner les P.R

Transmettre la facture

Envoyer la facture

Saisir le RI, Clôturer le dossier

Classer le dossier (DI, BC, OT, Devis, RI, copie facture).

Atelier Biomédical

Prestataire

Solder la facture

Services cliniques , transversaux et medico-techniques

Service économique

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui