##### SOMMAIRE

1. OBJET

2. DOMAINE D'APPLICATION

3. PERSONNES IMPLIQUEES

4. DESCRIPTIF

5. DOCUMENT DE REFERENCE

6. DOCUMENTS ASSOCIES

ANNEXES

Définitions

Terminologie

Logigramme

##### LISTE DE DIFFUSION

| Services destinataires pour application | Services destinataires pour information : |
| --- | --- |

# OBJEt

Cette procédure précise l’ensemble des recommandations destinées à garantir l’évaluation des risques et d’identifier les incidents ou risques d’incidents liés à l’utilisation

# DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique aux équipements médicaux munis du marquage CE gérés par le service biomédical appartenant ou mis à disposition dans l'établissement

# PERSONNES IMPLIQUEES

Médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens de laboratoire, techniciens agents de service, techniciens de maintenance.

# DESCRIPTIF

1 - Procédure de traitement d’une alerte descendante :

- Réception de l’alerte par mail ou par courrier.

- Recensement de l’alerte descendante : création d’une ligne sur le dossier Excel et la compléter en fonction de la suite donnée à ce dossier.

- Vérifier l’existence de cet appareil dans le parc de notre établissement.

- Si nous ne sommes pas concernés :

  - noter sur Excel par concerné

  - et classer l’alerte dans le classeur des alertes non concernées pour nous.

- Si nous sommes concernés, création d’un dossier concernant l’alerte en question.

1.1 - Utilisation du matériel :

- Déposer la notice d’utilisation, en provenance de l’alerte descendante avec un courrier type d’accompagnement, à la signature du Directeur des équipements.

- Transmettre, avec accusé de réception, ce courrier au chef de service par mail avec copie au cadre et au secrétariat des équipements.

- Clôture et classement du dossier.

1.2 - Obligation de changement de pièce :

- Isoler l’équipement et le transférer à l’atelier biomédical, s’il est transférable.

- Demander d’un devis pour une intervention avec changement de pièce.

- Intervention du fournisseur sur l’appareil et changement de pièce, après accord.

- Demande du rapport d’intervention à mettre dans le dossier.

- Après mise en conformité, transfert de l’équipement vers le service utilisateur.

- Clôture et classement du dossier.

1.3 - Risque potentiel :

- Isoler l’équipement et le transférer à l’atelier biomédical, s’il est transférable.

- Attente par le biais de l’AFSSAPS :

  - l’expertise du constructeur

  - et l’intervention du fournisseur avec devis éventuellement.

- Après mise en conformité, transfert de l’équipement vers le service utilisateur.

- Clôture et classement du dossier.

# DOCUMENT DE REFERENCE

Code de la Santé Publique : L. 665

♣ Directive européenne n° 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs.

♣ Directive européenne n° 93/42/CEE relative aux autres dispositifs médicaux.

♣ Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la matériovigilance.

♣ Décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux.

♣ Circulaire n° 95-2498 du 10 mai 1995 relative à la matériovigilance.

♣ Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux.

♣ Arrêté du 16 juin 2000 relatif à la forme et au contenu des signalements d’incidents et risques

d’incidents dans le cadre de la matériovigilance.

♣ Guide de la Matériovigilance.

# DOCUMENTS ASSOCIES

Annexe

Définitions

Matériovigilance

Dispositif Médical

AFFSAPS

Correspondant Matériovigilance

Référent Materiovigilance

Fournisseur

Réceptionner et analyser la directive

Isoler l’équipement

Contacter le fournisseur pour l’intervention

Créer un dossier de suivi de l’incident

Informer le service de la date d’intervention

Transmettre la directive dans le service concerné

Communiquer la date d’intervention

Envoie de la directive par fax, courrier

Est-ce  que l’hôpital est concerné ?

Clôturer et classer le dossier

Réparer l’équipement

après l’autorisation de l’AFFASAPS

Réceptionner  la directive

Oui

Non

Attendre la date d’intervention

Accompagner le technicien dans le service