##### SOMMAIRE

1. OBJET

2. DOMAINE D'APPLICATION

3. PERSONNES IMPLIQUEES

4. DESCRIPTIF

5. DOCUMENT DE REFERENCE

6.  DOCUMENTS ASSOCIES

ANNEXES

Définitions

Terminologie

Logigramme

##### LISTE DE DIFFUSION

| Services destinataires pour application: | Services destinataires pour information : |
| --- | --- |

# OBJEt

Cette procédure  à pour objectif d’équilibrer le parc biomédical  d’une part sur le plan quantitatif en réformant tout équipement remplacé physiquement au titre du plan d’équipement médical annuel,  et d’autre part sur le plan qualitatif pour lutter contre la vétusté et favoriser l’innovation technologique dans le respect de la politique médicale de l’établissement.

# DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique aux équipements gérés par le service biomédical appartenant ou mis à disposition dans l'établissement

# PERSONNES IMPLIQUEES

Médecins, cadre du service, technicien biomédical, ingénieur biomédicale.

# DESCRIPTIF

4.1 – Déclenchement de la demande de défalcation :

- Déclenchement du processus de défalcation d’un équipement par :

  - Le service hospitalier, cadre de service (appareil non utilisé, vétuste,…)

  - L’atelier biomédical, M. Widehem ou Mme Maniago (demande interne ou par le prestataire de maintenance, il n’y a plus de pièce,…)

  - Le bureau des équipements, M. Jouquet, dans le cadre de l’achat d’un équipement neuf.

- La fiche de défalcation est remplie par le service hospitalier ou l’atelier biomédical (MW ou IM). La demande de défalcation du bureau des équipements est effectuée par l’atelier biomédical.

- Validation de la demande par M. Widehem (Matthieu Widehem) et informer le service au sujet de la défalcation en cours,

- Autorisation de défalcation par M. Ghomari (Mourad Ghomari),

- Transmission au SET (Eric Thomas).

4.2 – Service Entretien et Transport :

- Effectuer la fonction d’enlèvement du matériel du service (ET),

- Confirmation de la défalcation du matériel par une signature de M. Thomas (ET).

- Retransmission de la fiche de défalcation vers l’atelier biomédical (ET).

4.3 – Atelier Biomédical :

- Signaler la date de réforme donnée par le SET dans SAP (MW),

- Noter le numéro de défalcation sur GDE (MW).

- Archiver la fiche de défalcation dans un classeur (MW).

# DOCUMENT DE REFERENCE

# DOCUMENTS ASSOCIES

- Demande de défalcation

Annexe

Définition

1. obsolescence de sécurité : les conditions de sécurité ne peuvent plus être garanties par le dispositif médical dans les indications cliniques initialement revendiquées et peuvent compromettre l’état clinique et la sécurité des patients, et ceci compte tenu de l’évolution de l’état de la technique.

2. obsolescence de performance : les caractéristiques et performances initiales du dispositif médical ne peuvent plus être maintenues et ne permettent plus de répondre aux exigences des pratiques cliniques initialement revendiquées par le fabricant ou préciser par la réglementation.

3. obsolescence d’utilisation : l’utilisation du dispositif médical ne peut plus se faire dans les conditions définies par le fabricant, car une composante de son environnement n’est plus accessible ou a évolué.

Services cliniques , transversaux et medico-techniques

Atelier biomédical

Bureau d’équipements

Service Entretien et Transport

Equipement cassé

Equipement non utilisé

Demande de défalcation

Analyser la demande

Récupérer l’équipement

Contacter  le Fournisseur

Enregistrer dans SAP puis classer la demande

L’équipement doit il être défalqué ?

Faire une Maintenance Préventive  et le  Contrôle Qualité

Stocker l’équipement pour le don

Equipement obsolète

Demande de défalcation

Oui

Non

Défalquer l’Equipement

Renvoyer la demande de défalcation

Equipement obsolète

Demande de défalcation

Remettre en service l’équipement