**Fiche de maintenance préventive pour les incubateurs fermés**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE MAINTENANCE PREVENTIVE (SERVICE DE SOINS)** | | |
| **Modèles :** INCUBATEUR FERME  I.S.I.S / Drager  **Classe :** II **Type :** B  **Numéro Inventaire :** …………………………………………… | | Page 1/1  Date :………… |
| **Remarque :** Protéger les parties électriques avant nettoyage  Resistance chauffante et boite de commande électronique, Sonde de température… | | |
| Essuyage | **FAIT** | **NON FAIT** |
| Intérieur habitacle :  essuyage à l’eau stérile détergent neutre |  |  |
| Extérieur habitacle :  détergent désinfectant |  |  |
| habitacle, caisson, intérieur du placard  lingettes propres et sèches :  différencier les lingettes utilisées pour l’intérieur et l’extérieur |  |  |
| Changement du filtre à air |  |  |
| Contrôle des accessoires :  (bon aspect visuel et de propreté) |  |  |
| **COMMENTAIRES** | | |
|  | | |
| Nom : | Signature : | |