**Fiche de maintenance préventive pour les incubateurs fermés**.

|  |
| --- |
| **FICHE DE MAINTENANCE PREVENTIVE (SERVICE DE SOINS)** |
| **Modèles :** INCUBATEUR FERME  I.S.I.S / Drager**Classe :** II **Type :** B**Numéro Inventaire :** …………………………………………… | Page 1/1Date :………… |
| **Remarque :** Protéger les parties électriques avant nettoyageResistance chauffante et boite de commande électronique, Sonde de température… |
| Essuyage | **FAIT** | **NON FAIT** |
| Intérieur habitacle :essuyage à l’eau stérile détergent neutre  |  |  |
| Extérieur habitacle : détergent désinfectant |  |  |
| habitacle, caisson, intérieur du placardlingettes propres et sèches : différencier les lingettes utilisées pour l’intérieur et l’extérieur |  |  |
| Changement du filtre à air |  |  |
| Contrôle des accessoires : (bon aspect visuel et de propreté) |  |  |
| **COMMENTAIRES** |
|  |
| Nom : | Signature : |