**II.3. La comparaison de maintenance préventive entre la France et le Rwanda**

|  |  |
| --- | --- |
| **MAINTENANCE PREVENTIVE EN FRANCE (CH de Lagny de Marne la Vallée)** | **MAINTENANCE PREVENTIVE AU RWANDA (Atelier Central de Maintenance)** |
| On fait la maintenance chaque semaine | On fait la maintenance trimestre |
| On fait la maintenance avec les équipements de Contrôle Qualité et d’ECME | On fait la maintenance sans équipements de Contrôle Qualité et d’ECME |
| On fait la maintenance préventive interne, la maintenance préventive externe Hors contrat et la maintenance préventive sous contrat | On fait la maintenance préventive interne |
| Les techniciens sont formés aux équipements de Contrôles Qualité et d’ECME pour faire la maintenance préventive | On a quelques équipements de Contrôle Qualité et d’ECME mais les techniciens n’ont pas formé pour utiliser ses dispositifs médicaux |
| Une fiche du Bon de Travail Une fiche de vérification de l’appareil | Pas de méthode d’application d’une fiche de la vérification de DM et BT dans la maintenance préventive |
| Le Bon Travail est renseigné dans le GMAO | Pas de GMAO |
| Tous les dispositifs médicaux sont accompagnés de leur BT | Le système non appliqué |
| On fait le pourcentage de préventif réalisé sur le préventif prévu | Pas d’évaluation du préventif réalisé sur le préventif prévu |
| La maintenance préventive se fait avec une documentation technique du constructeur | Non applicable |
| Collaboration entre le service de Soin et le service Biomédical | Pas de collaboration |
| Une Coordination efficace | Une coordination moins efficace |