**MAINTENANCE PREVENTIVE EN INTERNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qui** | **Fait quoi** | **Où** | **Comment** |
| Bioméd  Bioméd  Biomédical  Biomédical  Biomédical | Emission automatique du BT    Maintenance Préventive  Maintenance curative interne  Oui  Peut-on faire la maintenance curative en interne  Non  Le DM est-il conforme ?  Oui  Non  Enregistre les tests  Maintenance curative externe hors contrat  Archiver les tests  Fermer le BT  Remettre en service le DM | Biomédical  Armoire biomédicale technique  Bioméd  Service | Mode opératoire de maintenance préventive ECME Procédure de maintenance curative interne  Procédure de maintenance curative externe hors contrat PC Bio  Mode opératoire de fermeture de BT dans le GMAO |