**MAINTENANCE PREVENTIVE EN INTERNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qui** | **Fait quoi** | **Où** | **Comment** |
| BiomédBiomédBiomédicalBiomédicalBiomédical | Emission automatique du BT Maintenance PréventiveMaintenance curative interneOuiPeut-on faire la maintenance curative en interneNonLe DM est-il conforme ?OuiNonEnregistre les testsMaintenance curative externe hors contratArchiver les testsFermer le BTRemettre en service le DM | BiomédicalArmoire biomédicale techniqueBiomédService | Mode opératoire de maintenance préventive ECME Procédure de maintenance curative interneProcédure de maintenance curative externe hors contrat PC BioMode opératoire de fermeture de BT dans le GMAO |