**MAINTENANCE PREVENTIVE SOUS CONTRAT OU SOUS GARANTIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qui** | **Fait quoi** | **Où** | **Comment** |
| BiomédBiomédGestionnaireGestionnaireGestionnaireGestionnaireGestionnaireSAVGestionnaireGestionnaireBiomédGestionnaire | Impression automatique du BTPrendre en charge le DMFermeture de l’intervenant du BTRenseigner le cahier des demandes d’interventions sans commandeMettre le BT dans le trieur des envois extérieursLe DM est-il transportableOuiEnvois du DM au SAVNonMaintenance au SAVVérifier avec le SAV et le service la date d’intervention prévueMaintenance du SAV sur siteRéception du DMArchive le RI, BL et BCRemise en service du DMArchive le RI, BL et BTFermer le BTFermer le BTRemise en service du DMReigner le cahier des demandes d’inderventions sans commende | BiomédService ou au biomedBiomédBureau biomédArmoire des interventions biomédicales du bureauBiomédServiceBioméd | Mode opératoire de Fermeture de l’intervenant dans la GMAOCahier d’ l’intervention sous contrat ou garantie Mode opératoire d’Envoi de colisMode opératoire de Réception de colisMode opératoire de Fermeture de BT dans la GMAONoter la date et le n° du BL ou RI |

**Source :** Service Biomédical Centre Hospitalier de Lagny Marne la Vallée