**MAINTENANCE PREVENTIVE SOUS CONTRAT OU SOUS GARANTIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qui** | **Fait quoi** | **Où** | **Comment** |
| Bioméd  Bioméd  Gestionnaire  Gestionnaire  Gestionnaire  Gestionnaire  Gestionnaire  SAV  Gestionnaire  Gestionnaire  Bioméd  Gestionnaire | Impression automatique du BT  Prendre en charge le DM  Fermeture de l’intervenant du BT  Renseigner le cahier des demandes d’interventions sans commande  Mettre le BT dans le trieur des envois extérieurs  Le DM est-il transportable  Oui  Envois du DM au SAV  Non  Maintenance au SAV  Vérifier avec le SAV et le service la date d’intervention prévue  Maintenance du SAV sur site  Réception du DM  Archive le RI, BL et BC  Remise en service du DM  Archive le RI, BL et BT  Fermer le BT  Fermer le BT  Remise en service du DM  Reigner le cahier des demandes d’inderventions sans commende | Bioméd  Service ou au biomed  Bioméd  Bureau bioméd  Armoire des interventions biomédicales du bureau  Bioméd  Service  Bioméd | Mode opératoire de Fermeture de l’intervenant dans la GMAO  Cahier d’ l’intervention sous contrat ou garantie  Mode opératoire d’Envoi de colis  Mode opératoire de Réception de colis  Mode opératoire de Fermeture de BT dans la GMAO  Noter la date et le n° du BL ou RI |

**Source :** Service Biomédical Centre Hospitalier de Lagny Marne la Vallée