|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 | Risques liés aux équipements biomédicaux |
| Service de Radiologie |
| Domaine concerné | Equipement | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Numérisation Radio | 2 | 4 | 3 | 24 |
| Ampli de Brillance | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Appareil radio panoramique dentaire | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Imprimante pour cliché radiologie | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Table télécommandée radiographie | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Ensemble de radiologie mobile (radio au lit) | 2 | 6 | 1 | 12 |
| Chariot d’urgence | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Scanner Light speed | 2 | 4 | 2 | 16 |
|  Reprographe | 2 | 2 | 2 | 8 |

*Fig. 18 : Tableau de criticité des DM service de radiologie*