| DM EQUIPANT UNE CHAMBRE DE REANIMATION DU NHC |  | DM EQUIPANT UNE CHAMBRE DE SOINS CONTINUS DU NHC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PETITS EQUIPEMENTS |  | PETITS EQUIPEMENTS |  |
| DISPOSITIFS | Nbre | DISPOSITIFS | Nbre |
| DEBITMETRE D'OXYGENE DE 0 A 15 LITRES | 2 | DEBITMETRE D'OXYGENE DE 0 A 15 LITRES | 2 |
| DEBITMETRE D'AIR DE 0 A 15 LITRES | 1 | DEBITMETRE D'AIR DE 0 A 15 LITRES | 1 |
| REGULATEUR DE VIDE | 2 | REGULATEUR DE VIDE | 2 |
| SUPPORT 7 P-S. 2 POMPES A PERFUSION | 1 | POUSSE SERINGUE 1 VOIE | 5 |
| POUSSE SERINGUE 1 VOIE | 10 | POMPE A PERFUSION | 1 |
| POMPE A PERFUSION | 1 | GLUCOSEMETRE | 1 |
| GLUCOSEMETRE | 1 | SUPPORT 7 P-S. 2 POMPES A PERFUSION | 1 |
| EQUIPEMENTS LOURDS |  | EQUIPEMENTS LOURDS |  |
| BRAS DE DISTRIBUTION | 1 | BRAS DE DISTRIBUTION | 1 |
| VENTILATEUR | 1 | VENTILATEUR | 2 |
| CHARIOT MOBILE | 1 | CHARIOT MOBILE | 2 |
| HUMIDIFICATEUR | 1 | HUMIDIFICATEUR | 2 |
| MONITEUR DE SURVEILLANCE | 1 | MONITEUR DE SURVEILLANCE | 1 |
| MODULE ECG. RESPI. SPO2. PNI. PA. TEMP | 1 | MODULE ECG. RESPI. SPO2. PNI. PA. TEMP | 1 |
| MODULE DE PRESSION ARTERIELLE | 1 | MODULE DE PRESSION ARTERIELLE | 1 |
| MODULE DEBIT CARDIAQUE | 1 | RESPIRATEUR VNI | 1 |
| MODULE CO2 | 1 | MODULE INTERFACE AVEC EQUIPEMENTS | 1 |
| MODULE BIS | 1 | FEUILLE DE REA INFORMATISE (DONT HARD) | 1 |
| MODULE EEG | 1 |  |  |
| MODULE SVO2 | 1 |  |  |
| MODULE INTERFACE AVEC EQUIPEMENTS | 1 |  |  |
| FEUILLE DE REA INFORMATISE (DONT HARD) | 1 |  |  |
| EQUIPEMENTS PARTAGES CHAMBRE DE REANIMATION –CHAMBRE DE SOINS CONTINUE |  | EQUIPEMENTS PARTAGES |  |
| DISPOSITIFS |  | Nbre |  |
| CENTRALE DE SURVEILLANCE |  | 3 |  |
| REPETITEUR DE CENTRALE |  | 2 |  |
| MONITEUR D OXYGENE |  | 2 |  |
| DISPOSITIF D ADMINISTRATION D O2/HELIUM |  | 2 |  |
| GENERATEUR DE BAIN DE DIALYSE |  | 4 |  |
| RECHAUFFEUR DE PERFUSION/TRANSFUSION |  | 4 |  |
| FIBROSCOPE BRONCHIQUE |  | 2 |  |
| MONITEUR MULTIPAMETRIQUE DE TRANSPORT |  | 2 |  |
| RESPIRATEUR DE SECOURS |  | 2 |  |
| RESPIRATEUR DE TRANSPORT |  | 2 |  |
| ECHOGRAPHE |  | 1 (2) |  |
| SONDE ECHO-CARDIAQUE S4-2 |  | 1 (2) |  |
| SONDE ECHO-ABDOMINALE C5-2 |  | 1 (2) |  |
| SONDE DOPPLER CARDIAQUE |  | 1 (2) |  |
| SONDE ECHO-TRANSOESOPHAGIENNE T6H |  | 1 (2) |  |
| DETECTEUR DE FLUX SANGUIN |  | 1 (2) |  |
| COUVERTURE CHAUFFANTE ADULTE |  | 2 |  |
| ELECTROCARDIOGRAPHE |  | 2 |  |
| MONITEUR DEFIBRILLATEUR |  | 2 |  |
| MONITEUR DE PRESSION INTRA-CRANIENNE |  | 2 |  |
| STIMULATEUR CARDIAQUE ENDOCAVITAIRE |  | 2 |  |
| LEVE MALADE ELECTRIQUE |  | 3 |  |
| PESE PERSONNE MECANIQUE DE 0 A 150 KG |  | 3 |  |

DISPOSITIFS MEDICAUX EQUIPANT UNE CHAMBRE DE REANIMATION AU NHC

| Modalités imposées par les textes réglementaires |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone d'hospitalisation | Equipement | Remarque | Décret | Circulaire | Recommandations |
| L'unité de réanimation | 2 électrocardiographes numérisés, un appareil de mesure du DC, un stimulateur d'entrainement systolique, 2 défibrillateurs, 1 dispositif de pesée, 1 appareil d'épuration rénale et 1 de repli, 1 dispositif de ventilation et de surveillance pour le transport | Des équipements mobiles permettant de réaliser (…), des examens de radiologie classique, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive | Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 | Circulaire DHOS/SDO n°2003/413 du 27 Août 2003 |  |
| Le poste de surveillance centralisé | Centrale de surveillance | Lorsque l'Unité de Réanimation est supérieure à 8 lits, le nombre des postes de surveillance pourront être adaptés | Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 | Circulaire DHOS/SDO n°2003/413 du 27 Août 2003 |  |
| Les chambres | 1 ventilateur de Réanimation par lit, 1 dispositif de surv. multi para., des dispositifs électrique de perfusion, dispositifs de distribution des fluides médicaux |  | Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 | Circulaire DHOS/SDO n°2003/413 du 27 Août 2003 |  |
| L'unité de surveillance continue | Chaque chambre comprend 1 appareillage de monitorage non invasif de la pression artérielle, d'oxymétrie de pouls et un scope cardiaque, des dispositifs de distribution des fluides médicaux. Il doit également exister un report d'alarme ou une centrale. | La mise en œuvre d'une ventilation artificielle, la réalisation de clichés radiographiques, d'échographies et d'endoscopies au lit du malade doivent être possibles. | Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 | Circulaire DHOS/SDO n°2003/413 du 27 Août 2003 | Recommandations SFAR/SRLF d'organisation des unités de surveillance continue (01/02/2005) |