# ANNEXE XXX AU CCTP : QUESTIONNAIRE TECHNIQUE (A remplir OBLIGATOIREMENT par le candidat)

- AUDIOMETRE

A. Generalites

| - Questions | - Réponses du candidat |
| --- | --- |
| FOURNISSEUR |  |
| Nom |  |
| Adresse |  |
| Personne à contacter |  |
| Coordonnées téléphoniques |  |
| Adresse mail |  |
| IDENTIFICATION |  |
| Dénomination commerciale de l’appareil |  |
| Constructeur de l’appareil (nom et adresse) |  |
| 1ère année de commercialisation |  |
| 1ère année de commercialisation en France |  |
| Délai de livraison |  |
| Lieu/pays de fabrication |  |
| Durée de garantie |  |
| CONFORMITE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR |  |
| Autorisation de mise sur le marché (Directive Européenne 93/42/CEE) |  |
| - Marquage CE (fournir certificat) pour l'ensemble des éléments de la proposition |  |
| - Classe de l’appareil (DM) |  |
| - Date et durée de validité |  |
| - Organisme notifié |  |
| Conformité des normes en vigueur |  |
| - Liste exhaustive des normes validées |  |

b. aUDIOMETRE

| - 1) Caractéristiques techniques | - Réponses du candidat |
| --- | --- |
| Dimension utile extérieure | Longueur : Largeur : Hauteur : |
| Classe du dispositif |  |
| Poids | …g |
| Matériau |  |
| Auto test de fonctionnement avant utilisation | OUI / NON |
| Plages de fréquence TEOAE | De….à….Hz |
| Plages de fréquence DPOAE | De….à….Hz |
| Détail de temps des différents tests : - TEOAE - DPOAE - PEA | …secondes …secondes …secondes |
| Conformité pour le dépistage des nouveaux nés | OUI / NON |
| Taille de l’écran | OUI / NON |
| Ecran tactile | OUI / NON |
| Type d’alimentation |  |
| Temps de charge | …h |
| Lister les fonctionnalités de gestion d’énergie : |  |
| Taille mémoire |  |
| Interface de connexion |  |
| Température de stockage | …°C |
| Température d’utilisation | …°C |
| 2 Accessoires | Réponses |
| Lister les accessoires et consommables: |  |
| 3) Ergonomie | Réponses |
| Valise de rangement et de transport | OUI / NON |
| 4) Ecologie et développement durable | Réponses |
| Pourcentage de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication du matériel | …% |
| Présence d'un mode Eco | OUI / NON |
| Mise en veille automatique | OUI / NON |
| Rétro-éclairage réglable | OUI / NON |