# ANNEXE 3 AU CCTP : QUESTIONNAIRE TECHNIQUE (A remplir OBLIGATOIREMENT par le candidat)

- LOT N°3 : LASER D’ODONTOLOGIE

A. Generalites

| - Questions | - Réponses du candidat |
| --- | --- |
| Nom commercial |  |
| Fabricant |  |
| Lieu de fabrication |  |
| Année de commercialisation |  |
| N° marquage CE |  |
| Classe du marquage CE |  |
| Durée de garantie de l’unité de consultation |  |
| Alimentation |  |
| Classe électrique du DM |  |
| Résistance max. ligne de terre |  |
| Régime de neutre |  |
| Tension, fréquence |  |
| Puissance consommée (VA) |  |

b. laser d’odontologie

| - 1) Caractéristiques techniques | - Réponses du candidat |
| --- | --- |
| Dimensions | Longueur : Largeur : Hauteur : |
| Poids | …kg |
| Matériau du boitier |  |
| Type de laser |  |
| Longueur d’onde | …nm |
| Energie au tissu | De .................. à …………………..mJ |
| Puissance | …W |
| Fréquence | ...Hz |
| Longueur d’impulsion | ...ms |
| Puissance de pointe | ...W |
| Temps de maintien de la puissance de pointe | …s |
| Système de transmission |  |
| Contrôle électronique |  |
| Rayon guide |  |
| Contrôle thermique assisté par ordinateur | OUI / NON |
| Type de dissipation thermique |  |
| Caractéristiques du laser de visée |  |
| Lister les raccordements aux différents fluides |  |
| 2) Pièces à main | Réponses |
| Lister les caractéristiques des pièces à main (conducteurs d’ondes de lumière, embouts, refroidissement ,…) |  |
| Poids d’une pièce à main | ……………kg |
| Longueur de la fibre | …m |
| 3) Ergonomie | Réponses |
| Nombre de programmes disponibles |  |
| Ecran : - Tactile - Type - Taille (diagonale) - Type de protection d’écran | OUI / NON Monochrome / couleur … pouces |
| Lister les voyants en façade |  |
| Arrêt d’urgence | OUI / NON |
| Commutateur de verrouillage à clef | OUI / NON |
| Présence de support de pièces à main Démontable | OUI / NON Nombre : OUI / NON |
| Lister les paramètres affichés à l’écran |  |
| Ports disponibles |  |
| Possibilité de connexion à un ordinateur Si OUI, lister les fonctions paramétrables | OUI / NON |
| Possibilité de mise en veille Si OUI, valeurs paramétrables | OUI / NON OUI / NON |
| Gestion de données Si OUI, lister les différentes données (patient, derniers programmes, paramètres, …) | OUI / NON |
| Dispositif sur chariot | OUI / NON |
| Pédale de commande | OUI / NON |
| Lister les différents paramètres réglables de l’émission laser |  |
| 4) Sécurités | Réponses |
| Lister les sécurités : - Patients : - utilisateurs : |  |