## Slide 1
100% des services biomédicaux réalisent au moins un contrôle de sécurité électrique notre application sera donc sur un banc de test de sécurité électrique
Création d’un banc de contrôle qualité conforme avec la norme iso 17025 par un TP au sein de l’UTC
Projet d’intégration ABIH 2015
Bilel Rebhi – Jérémy Gouze
14
UNE NORME
Exigences sur les compétences des laboratoires d’essai: les services biomédicaux réalisant des essais sont donc plus que concerné par l’application de cette norme
BIBLIOGRAPHIE
NF EN ISO/CEI 17025 (2005-09-01) : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
NF EN ISO 9001 (2008-11-01): Systèmes de management de la qualité
La réalisation de contrôle d’essai et d’étalonnage dans les services biomédicaux en satisfaisant aux exigences techniques et de management de la norme iso 17025
PROCESSUS DE PILOTAGE ET D’ORGANISATION
PROCESSUS DE REALISATION
PROCESSUS DE MAITRISE DE LA QUALITE
Gestion
administrative
Maitrise documentation
Et enregistrement
Besoins matériels
Et humains
Gestion
Appel d’offre/achat
/contrat
Protocole d’essai
Et d’étalonnage
Satisfaction
client
Amélioration et
Maitrise des
résultats
Action de
maintenance
RéALISATION
D’UN
BANC DE CONTRÔLE
BÉNÉFICE D’APPLICATION
Permettre aux étudiants de connaitre la norme ISO 17025
Permettre aux étudiants de comprendre et d’exploiter les différents processus de la norme.
Démontrer l’importance de l’application de la norme pour attester la qualité et l’incertitude des résultats.
Réaliser un protocole de test de sécurité électrique conforme aux exigences de la norme ISO 17025
Eveiller les étudiants à démarrer une démarche d’ accréditation au sein de leurs services biomédicaux
Application au sein
de l’UTC
PERSPECTIVE D’AVENIR
Accrédite selon :
ISO/CEI 17025
COFRAC
Organismes
de certification
Laboratoires
Sociétés
Essais
Accréditation : Compétences
Certification : Conformité
Certifient
selon :
ISO 9001
Certifient
Les résultats
DÉFIBRILATEUR
MONITEUR
RESPIRATEUR
MANUEL
QUALITE
PROTOCOLE DE TEST
DE SECURITE ELECTRIQUE
CONFORME ISO 17025
SUIVI ET ENREGISTREMENT
INFORMATIQUE
Réaliser tous les TP au sein de l’UTC
conforme avec la norme ISO 17025
1
2
3
4
5
6