## Slide 1
Auteurs : Tuteur :
PROT Jean-Matthieu
Groupe 2 :
SANOU Bakary Aimé
ATCHOLE Kezie Ahoulelou
PROJET D’INTEGATION ABIH 2017
UTC Formation Continue
Certification professionnelle ABIH 2017
GUIDE PRATIQUE POUR LE TECHNICIEN
BIOMEDICAL EN LABORATOIRE EN
AFRIQUE

## Slide 2: PLAN
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LBM EN AFRIQUE
3- DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 3: PLAN
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LBM EN AFRIQUE
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 4: RÔLES DU LABORATOIRE
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
PREVENTION
DEPISTAGE
DIAGNOSTIC
ORIENTER ET GUIDER LE MEDECIN
SUIVI
GÉNÉTIQUE BIOLOGIQUE
MICROBIOLOGIE MÉDICALE
HÉMATOLOGIE
IMMUNOPATHOLOGIE
BIOCHIMIE CLINIQUE
PHARMACOLOGIE
PATIENT

## Slide 5: La Norme ISO 15189 [1]
Spécifie les exigences de qualité et de compétence applicables aux laboratoires de biologie médicale.
[1] NF EN ISO 15189 Décembre 2012 (version corrigée de 2014) Laboratoires de biologie médicale ,Exigences concernant la qualité et la compétence
15189
Version 2012
ISO
Exigences relatives au management
Exigences techniques
Techniciens de laboratoire
Service biomédical (Techniciens, ingénieurs)

## Slide 6: PLAN
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE EN AFRIQUE
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 7: 2-SITUATION DES LABORATOIRES EN AFRIQUE
Laboratoires accrédités /Mai 2014 (Afrique subsaharienne )[2]
Afrique subsaharienne
Afrique du sud
Chart: Graphique
| Afrique du Sud | les autres pays Africain
% | 0.8483 | 0.1517
TOTAL = 320
[2] Mises à jour des laboratoires d'accréditation par ASLM (le processus de laboratoire amélioration de la qualité), http://www.aslm.org/what-we-do/slipta/ [Consulté le : 22 février 2017]

## Slide 8: LES CAPACITÉS DES LABORATOIRES A CONFIRMER LES ÉPIDÉMIES D'AFRIQUE (45 PAYS) [3]
Chart: 
| 75% des maladies (11 pays ) | 50 à 74 % des maladies (8 pays) | 25 à 49 % des maladies (24 pays) | moins de 25% des maladies (3 pays)
PAYS | 11 | 8 | 24 | 3
3 PAYS 25% des épidémies
24 PAYS 25 à 49% des épidémies
8 PAYS 50 à 74% des épidémies
11 PAYS 75% des épidémies
AUCUN PAYS 100% des épidémies
[3] Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 2013 ,Capacités requises des laboratoires
en vertu du règlement sanitaire international et leur mise en place dans la région africaine de /Page 24
2- SITUATION DES LABORATOIRES EN AFRIQUE

## Slide 9: SUIVI DES LABORATOIRES MEDICAUX [4]
OMS/AFRO
(Organisation mondiale de la santé/ Zone Afrique)
SLIPTA
Processus d’amélioration de la qualité des laboratoires vers leurs accréditations
SLMTA
Renforcement de la gestion des laboratoires vers leurs accréditation
Début de la démarche vers la accréditation ISO 15189
Eléments d’Audit basés sur ISO 15189
kit de formation et de mentorat basé sur l’ISO 15189
Détermine le niveau étoile et fournit un certificat de reconnaissance (niveaux d'étoiles 1-5)
A partir de 5 étoiles
OMS 2020
2500 Labo SLIPTA
[4] OMS/AFRO /Lignes directrices de l'OMS relatives
au Processus graduel d’amélioration des laboratoires en vue de
l'accréditation dans la Région africaine (accompagnées d'une liste de contrôle)
2-SITUATION DES LABORATOIRES EN AFRIQUE

## Slide 10
4 étoiles
85 – 94 % (219-243 pts)
5 étoiles
≥ 95 % (244-258 pts)
0 étoile
55 % (0- 141 pts)
1 étoile
55-64 % (142-166 pts)
3 étoiles
75 – 84 % (193-218 pts)
2 étoiles
65 – 74 % (167-192 pts)
Processus graduel
% du score à l’audit sur place
PROCESSUS GRADUEL DE SLIPTA [4]
Evolution de la qualité
Total 258 points
Activités service biomédical 30 points ≈ 11,62 %
[4] OMS/AFRO /Lignes directrices de l'OMS relatives
au Processus graduel d’amélioration des laboratoires en vue de
l'accréditation dans la Région africaine (accompagnées d'une liste de contrôle)
2-SITUATION DES LABORATOIRES EN AFRIQUE

## Slide 11: PLAN
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LBM EN AFRIQUE
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 12
certification SLIPTA
Accréditation ISO 15189
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
Exigences de l’ISO 15189
Exigences de SLIPTA (basé sur l’ISO 15189)
3- DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
Proposé une solution qui impliquera le service biomédical (Technicien)
Analyse

## Slide 13
5.1 Respect du protocole approprié relatif au Matériel
5.2 Matériel, mode de validation/vérification et documentation
5.3 Conservation des enregistrements du matériel
5.4 Enregistrements des données de maintenance du matériel
5.5 Procédures applicables au matériel obsolète
5.6 Respect du protocole d'étalonnage du matériel
5.7 Maintenance préventive du matériel
5.8 Maintenance de l'entretien du matériel
5.9 Pièces de matériel à réparer
5.10 Procédure à suivre et documentation des cas de dysfonctionnements du matériel
5.11 Suivi et documentation de la réparation du matériel
5.12 Plan d'urgence en cas de défaillance du matériel
5.13 Manuel d'utilisation fourni par le fabricant
5.14 Communication sur l'efficacité du Système de Management de la Qualité
CHECK-LIST [4]
ANALYSE DES EXIGENCES DU PROCESSUS GRATUEL SLIPTA
MAINTENANCE ET METROLOGIE DES DM
SUIVI ET TRAÇABILITÉ
ORGANISATION DU SERVICE BIOMEDICAL
5.15 Prestations du laboratoire en matière d'analyses
[4] OMS/AFRO /Lignes directrices de l'OMS relatives
au Processus graduel d’amélioration des laboratoires en vue de l'accréditation dans la Région africaine (accompagnées d'une liste de contrôle)
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION

## Slide 14
ACTIVITES DE LA NORME 15189 RELATIVES AU SERVICE DE MAINTENANCE BIOMEDICALE
ISO 15189 5.3.1.5 Maintenance et réparation du matériel
ISO 15189 5.3.1.2 Essais d'acceptation de l'équipement
ISO 15189 5.3.1.4 Etalonnage des équipements et traçabilité métrologique
ISO 15189 5.3.1.7 Enregistrements relatifs au matériel
ISO 15189 5.3.1.3 Equipements-Mode d'emploi
ISO 15189 5.3.1.6 Compte rendu des événements indésirables
ANALYSE DES EXIGENCES DE LA NORME ISO 15189 [1]
[1] NF EN ISO 15189 Décembre 2012 (version corrigée de 2014)
Laboratoires de biologie médicale ,Exigences concernant la qualité et la compétence
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION

## Slide 15: PLAN JALON 3
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LBM EN AFRIQUE
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 16
INTERPRETATIONS SOUS FORME DE QUESTIONNAIRES
EVALUER LA QUALITE
Les exigences technique de la norme 15189 /2012 applicables au service biomédical
ACTIVITES DU SERVICE BIOMEDICAL AU LABORATOIRE
LES POINTS CRITIQUES
INTERPRETATION DES ACTIVITES TECHNIQUE DE LA NORME 15189
AGIR
4- SOLUTIONS PROPOSEES
GUIDE PRATIQUE DU TECHNICIEN BIOMEDICAL
OUTILS D’AUTO-DIAGNOSTIC

## Slide 17
5S
Seiri
(Eliminer l’inutile)
Seiton (Ranger)
Shitsuke (Respecter Améliorer)
Seiketsu (Standardiser Formaliser)
Seiso (Nettoyer Inspecter)
LA METHODE DES 5S [5]
PRE-REQUIS DU SERVICE BIOMEDICAL
4-SOLUTIONS PROPOSEES
[5] Asma Khalil, Lanqing Yin ; Nicolas Drillaud, Coulibaly Siaka, 5S Biologie : un atout pour l’organisation des laboratoires
Mémoire d’intelligence méthodique (Master qualité 2015-2016)
ORGANISATION DE L’ATELIER DU SERVICE BIOMEDICAL

## Slide 18: PLAN
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LBM EN AFRIQUE
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 19
4) DO
Réaliser les activités planifiées
1) CHECK
Outils d’autodiagnostic
2) ACT
Introduire les opérations de la phase précédente dans la planification
Faire sortir les points critiques
En se référant aux interprétations de la norme ISO 15189.
Si existant introduire les améliorations personnelles (innovations)
3) PLAN
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
Début
Mesurer pour progresser
Enumérer les améliorations
Planifier les actions à réaliser
Réaliser ce qui a été prévu

## Slide 20: PLAN
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LBM EN AFRIQUE
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 21
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
Mauvaise interprétation de la norme
Faire recours a un ingénieur qui a déjà fait la démarche de qualification pour la norme 15189
(M. Mathieu Saint Marc : ingénieur au CH ROBERT BALANGER)
Auto diagnostic ne prend pas en compte toutes les activités du service
Revoir la norme ,et les ingénieurs qui ont déjà effectué la démarche d’accréditation 15189
Ne pas réussir à programmer l’outils d’auto diagnostic
Demander des conseils aux enseignants
(M. Jean Mathieu PROT;
M. Gilbert FARGES)

## Slide 22: PLAN
1-ROLES DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM) / NORME ISO 15189 .
2-SITUATION DES LBM EN AFRIQUE
3-DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
4- LA SOLUTIONS PROPOSEE
5- STRATEGIE D’AMELIORATION CONTINUE (CAPD)
6- RISQUES DU PROJET ET ALTERNATIVES
7- REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

## Slide 23: 7-REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
[1] NF EN ISO 15189 Décembre 2012 (version corrigée de 2014) Laboratoires de biologie médicale ,Exigences concernant la qualité et la compétence
[2] Mises à jour des laboratoires d'accréditation par ASLM (le processus de laboratoire amélioration de la qualité), http://www.aslm.org/what-we-do/slipta/ [Consulté le : 22 février 2017]
[3] Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 2013 ,Capacités requises des laboratoires en vertu du règlement sanitaire international et leur mise en place dans la région africaine de /Page 24
[4] OMS/AFRO /Lignes directrices de l'OMS relatives au Processus graduel d’amélioration des laboratoires en vue de l'accréditation dans la Région africaine (accompagnées d'une liste de contrôle)
[5] Asma Khalil, Lanqing Yin ; Nicolas Drillaud, Coulibaly Siaka, 5S Biologie : un atout pour l’organisation des laboratoires Mémoire d’intelligence méthodique (Master qualité 2015-2016)

## Slide 24
Exigences iso 15189 en se basant sur l’interprétation de SLIPTA
outils d’auto- diagnostic
La méthode des 5 « S » est une technique de gestion japonaise visant à l'amélioration continue des tâches effectuées dans les entreprises.
CONTEXTE EN AFRIQUE
SOLUTIONS
GUIDE PRATIQUE POUR LE TECHNICIEN BIOMÉDICAL EN LABORATOIRE EN AFRIQUE
Certification professionnelle: Assistant Biomédicale en Ingénierie Hospitalière ABIH 2017
Pour plus d’informations: http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/17/pi/groupe2/index.html
ENJEUX: Rendre conforme les activités du service biomédical aux exigences technique de la norme ISO 15189
BIBLIOGRAPHIE :
Agir sur les points critiques perçus
Fournir au service biomédical un guide pratique en se basant sur l’interprétation des exigences de la norme iso 15189 ,faite par SLIPTA.
1
CONCLUSION
L’outils d’auto- diagnostic permet au service biomédical de visualiser la qualité des activités de la maintenance. L’interprétation des exigences relatives au service biomédical sert de référence pour agir sur les points critiques perçus.
Un guide de mise en place de la méthode des 5S est élaboré pour servir d’outils d’organisation de l’atelier de maintenance,
Faible capacité de dépistage des laboratoires en Afrique
Interprétation de la norme ISO 15189
2
3
[1] NF EN ISO 15189 Décembre 2012 (version corrigée de 2014) Laboratoires de biologie médicale ,Exigences concernant la qualité et la compétence
[2] Mises à jour des laboratoires d'accréditation par ASLM (le processus de laboratoire amélioration de la qualité), http://www.aslm.org/what-we-do/slipta/ [Consulté le : 22 février 2017]
[3] Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 2013 ,Capacités requises des laboratoires en vertu du règlement sanitaire international et leur mise en place dans la région africaine de /Page 24
[4] OMS/AFRO /Lignes directrices de l'OMS relatives au Processus graduel d’amélioration des laboratoires en vue de l'accréditation dans la Région africaine (accompagnées d'une liste de contrôle)
Méthode des 5S
Guide de mise en place des 5S
Atelier de maintenance
B. Organisation de l’Atelier
A. Guide pratique du technicien
biomédical
SLIPTA : Processus d’amélioration de la qualité des laboratoires en Afrique vers leurs accréditations,
OBJECTIF
ENJEUX
PROBLEMATIQUE
Pourcentage des maladies dépistable par les Laboratoires
Nombre de pays | 11 | 8 | 24 | 3
% de maladie dépistable | 75 | 50 à 74 | 25 à 49 | 25
Laboratoires accrédités en Afrique
Total : 320
85% en Afrique du sud
15% dans le reste de Afrique subsaharienne
L’activité du laboratoire de biologie médicale est un élément important dans le parcours de soin des patients. Pour une amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients, un suivi des laboratoires est nécessaire. Ce qui implique le respect de la norme ISO 15189 qui spécifie les exigences de qualité et de compétence pour les acteurs du laboratoire.
Dans notre cas nous nous sommes intéressés aux exigences relatives au service biomédical qui est en charge de la maintenance et le suivi des équipements du laboratoire.
Implication du technicien au laboratoire
La garantie de la qualité perçue et la fiabilité des services rendus par le laboratoire.
La maîtrise des activités professionnelles et la pérennité du service biomédical dans le laboratoire.
Une meilleure prise en charge des patients
SANOU Bakary Aimé
Bakaime@hotmail.fr
ATCHOLE Kezie Ahoulelou
etino3@yahoo.com