## EBHT
OUTIL D'ÉVALUATION DE LA CRITICITÉ DES EQUIPEMENTS MÉDICAUX ET HOTELIERS
[9 empty] | 0≤CRITCITE≤2 : NON CRITIQUE | 98.1333
|  |  | Votre établissement : |  |  |  |  | LEGENDE | 2<CRITICTE<8 : CRITIQUE | 0
[9 empty] | 8≤CRITCITE≤12 : SUPER CRITIQUE | 1.8667
|  | CRITERES PRIMAIRES (75%) ( *3) (POIDS DE CHAQUE CRITERE IDENTIQUE) |  |  | CRITERES SECONDAIRES (25%) POIDS DE CHAQUE CRITERE IDENTIQUE
CODE EBHT | DENOMINATION EQUIPEMENT | SUPPLEANCE VITALE POUR LE PATIENT (équipement indispensable à la survie du patient) | CLASSE DE L'EQUIPEMENT I, IIa, IIb | EQUIPEMENT SUBSTITUABLE (Autre technique possible, équipement secours ou de prêt) | UTILISATION (continue si équipement branché en permanence au patient, sinon discontinue) | NOMBRE D'ÉQUIPEMENTS | NOMBRE MAINTENANCES CORRECTIVES (de 2015 à 2019) | FREQUENCE DES PANNES/ÉQUIPEMENT | FREQUENCE DES PANNES/ÉQUIPEMENT (pannes modérées si <1 /an, sinon pannes récurrentes) | MAINTENANCE INT.EXT. (interne si maintenance réalisée par le pôle biomédical et hôtelier, externe si société) | CRITICITE | CRITICITE NORMEE (%)
T_0504010000 | EXEMPLE : OSMOSEUR (ENSEMBLE) | NON | IIb | NON | CONTINUE | 17 | 107 | 6.2941 | RÉCURRENTE | EXTERNE | 9 | 75
T_5205201000 | EXEMPLE : TABLE DE RADIO NON TELECOMMANDEE | NON | IIb | NON | CONTINUE | 2 | 5 | 2.5 | MODÉRÉE | EXTERNE | 8 | 66.6667
T_5205201001 | GENERATEUR RX (TABLE DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205201002 | TUBE RX (TABLE DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205201013 | SUSPENSION PLAFONNIERE (TABLE DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205202000 | TABLE DE RADIO TELECOMMANDEE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205203180 | MONITEUR DE VISUALISATION D'IMAGES (TABLE RADIOLOGIE NON TELECOM. NUMERISEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205204000 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOM.NUMERISEE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205204001 | GENERATEUR RX (TABLE DE RADIOLOGIE TELECOM.NUMERISEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205205000 | TABLE TELECOM. AVEC ARCEAU NUMERISEE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205205001 | GENERATEUR RX (TABLE TELECOM. AVEC ARCEAU NUMERISEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205205023 | CHAINE IMAGE / AMPLIFICATEUR LUMINANCE (TABLE TELECOM. AVEC ARCEAU NUMERISEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205206000 | STATIF PULMONAIRE AUTOMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205306000 | STATIF VASCULAIRE AVEC ARCEAU | [9 empty] | 0 | 0
T_5205306011 | TABLE DE RADIOLOGIE / STATIF (STATIF VASCULAIRE AVEC ARCEAU) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205306023 | CHAINE IMAGE / AMPLIFICATEUR LUMINANCE (STATIF VASCULAIRE AVEC ARCEAU) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205307000 | MAMMOGRAPHE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205309000 | PANORAMIQUE DENTAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205601002 | TUBE RX (SCANOGRAPHE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205601030 | CONSOLE DEDIEE D'IMAGERIE (SCANOGRAPHE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205601905 | LOGICIEL (SCANOGRAPHE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205703000 | GAMMA-CAMERA MONODETECTEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5205706000 | TEP + TDM TOMOSCINTIGRAPHE A POSITONS | [9 empty] | 0 | 0
T_5205708000 | DETECTEUR PEROPERATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205710000 | SCINTI. PULMONAIRE DE VENTILATION (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205802000 | OSTEODENSITOMETRE X | [9 empty] | 0 | 0
T_5311401000 | CONSOLE INDEPENDANTE (NON DEDIEE) DE TRAITEMENT D'IMAGES RADIOLOGIQUES | [9 empty] | 0 | 0
T_5311404000 | SYSTEME DE TRAITEMENT NUMERIQUE DE CLICHES RADIOLOGIQUES | [9 empty] | 0 | 0
T_5311610000 | CAPTEUR PLAN AUTONOME | [9 empty] | 0 | 0
T_5415968000 | MODULE GAZ HALOGENES | [9 empty] | 0 | 0
T_5832003000 | MONITEUR DE GAZ HALOGENES | [9 empty] | 0 | 0
T_5832200000 | VENTILATION | [9 empty] | 0 | 0
T_5832211000 | VENTILATEUR D'ANESTHESIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832602000 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832621000 | INCUBATEUR DE SOINS INTENSIFS | [9 empty] | 0 | 0
T_5936403000 | LASER CO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5938003000 | SYST. POSITIONNEMENT D'UN INSTR. ASSISTE PAR ORDI | [9 empty] | 0 | 0
T_6040001000 | GENERATEUR MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144102000 | APPAREIL DE RADIOTHERAPIE PAR RAYONS X | [9 empty] | 0 | 0
T_0503010000 | ADOUCISSEUR (ENSEMBLE) | [9 empty] | 0 | 0
T_0602030000 | SYSTEME DE FILTRATION | [9 empty] | 0 | 0
T_0802020000 | BRAS CHIRURGIEN | [9 empty] | 0 | 0
T_0802030000 | BRAS ANESTHESISTE | [9 empty] | 0 | 0
T_5101006000 | MANODETENDEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5101008000 | TENSIOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5101010000 | GARROT PNEUMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205002000 | EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOLOGIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205002020 | DETECTEUR PLAN (EQUIPEMENT MOBILE DE RADIOLOGIE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205003000 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205200000 | STATIFS UNIVERSELS | [9 empty] | 0 | 0
T_5205201014 | POTTER MURAL (TABLE DE RADIOLOGIE NON TELECOMMANDEE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5205313000 | STATIF STEREOTAXIQUE POUR MACROBIOPSIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205405000 | INJECTEUR DE PRODUIT DE CONTRASTE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205601000 | SCANOGRAPHE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205707000 | DETECTEUR A CAPTATION THYROIDIENNE | [9 empty] | 0 | 0
T_5205708025 | SONDE DE DETECTEUR PEROPERATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206022000 | SONDE TRANSOESOPHAGIENNE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206201000 | IRM IMAGEUR PAR RESONANCE MAGNETIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206201160 | LIT POUR IRM | [9 empty] | 0 | 0
T_5311201000 | NEGATOSCOPE | [9 empty] | 0 | 0
T_5311301000 | DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE POUR RADIOLOGIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415008000 | SYSTEME INDEPENDANT (NON DEDIE) DE TRAITEMENT D'IMAGES SCINTIGRAPHIQUES | [9 empty] | 0 | 0
T_5415103000 | BAIE DE CATHETERISME | [9 empty] | 0 | 0
T_5415104000 | DEBITMETRE SANGUIN | [9 empty] | 0 | 0
T_5415300000 | EXPLO. FONC. RESPIRATOIRES | [9 empty] | 0 | 0
T_5415301000 | ENSEMBLE D'ANALYSE DE LA FONCTION RESPIRATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415302000 | ANALYSEUR DE GAZ RESPIRATOIRES | [9 empty] | 0 | 0
T_5415512000 | MESURE DE LA SENSIBILITE AU CONTRASTE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415901000 | MONITEUR DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE COMPACT | [9 empty] | 0 | 0
T_5415902000 | MONITEUR DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE MODULAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415903000 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415904000 | CARDIOTOCOGRAPHE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415905000 | MONITEUR DE PRESSION ARTERIELLE (PNI) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415906000 | MONITEUR DE PTC O2/PTC CO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5415907000 | MONITEUR DE CO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5415908000 | MONITEUR DE SAO2 (SPO2) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415909000 | MONITEUR DE SVO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5415910000 | MONITEUR D'APNEE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415911000 | MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415911000 | MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415913000 | MONITEUR D'EEG | [9 empty] | 0 | 0
T_5415914000 | MONITEUR DE TEMPERATURE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415918000 | MONITEUR DE PRESSION INTRACRANIENNE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415919000 | MONITEUR DU NERF FACIAL | [9 empty] | 0 | 0
T_5415955000 | MONITEUR AMAGNETIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415961000 | MODULE ECG | [9 empty] | 0 | 0
T_5415962000 | MODULE PNI | [9 empty] | 0 | 0
T_5415963000 | MODULE SPO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5415964000 | MODULE PT O2/PT CO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5415965000 | MODULE SVO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5415966000 | MODULE DE DEBIT CARDIAQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415967000 | MODULE CO2 | [9 empty] | 0 | 0
T_5415969000 | MODULE CURARISATION | [9 empty] | 0 | 0
T_5415972000 | MODULE TEMPERATURE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415973000 | MODULE DE PRESSION INVASIVE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415974000 | MODULE EEG | [9 empty] | 0 | 0
T_5415975000 | MODULE IMPRIMANTE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415976000 | MODULE DE TRANSFERT DE DONNEES | [9 empty] | 0 | 0
T_5415977000 | MODULE ANALYSEUR GAZ DU SANG | [9 empty] | 0 | 0
T_5415978000 | MODULE SPECIFIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415979000 | MODULE INTERFACE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832002000 | EVAPORATEUR DE GAZ ANESTHESIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832004000 | MONITEUR DE CURARISATION | [9 empty] | 0 | 0
T_5832202000 | INSUFFLATEUR MANUEL | [9 empty] | 0 | 0
T_5832203000 | MONITEUR DE VENTILATION | [9 empty] | 0 | 0
T_5832204000 | HUMIDIFICATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5832205000 | MELANGEUR DE GAZ AIR OXYGENE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832206000 | MONITEUR D'OXYGENE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832221000 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | [9 empty] | 0 | 0
T_5832231000 | VENTILATEUR DE TRANSPORT | [9 empty] | 0 | 0
T_5832241000 | VENTILATEUR DE REANIMATION POUR NOUVEAU NE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832261000 | VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP | [9 empty] | 0 | 0
T_5832401000 | POUSSE SERINGUES | [9 empty] | 0 | 0
T_5832404000 | POMPE ACCELERATRICE DE PERFUSION/TRANSFUSION | [9 empty] | 0 | 0
T_5832405000 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832408000 | POMPE D'AUTOANALGESIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832409000 | SYSTEME D'ASSERVISSEMENT DE POMPES DE PERFUSION/TRANSFUSION | [9 empty] | 0 | 0
T_5832410000 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION/TRANSFUSION | [9 empty] | 0 | 0
T_5832411000 | RECHAUFFEUR DE POCHES A SANG | [9 empty] | 0 | 0
T_5832412000 | SYSTEME D'AUTOTRANSFUSION | [9 empty] | 0 | 0
T_5832413000 | POUSSE-SERINGUE MODULAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832414000 | BASE POUR POUSSE-SERINGUE MODULAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832421000 | POUSSE-SERINGUE D'ANESTHESIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832423000 | POMPE POUR CHIMIOTHERAPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832424000 | POMPE A PERFUSION STANDARD | [9 empty] | 0 | 0
T_5832501000 | DEFIBRILLATEUR NON IMPLANTABLE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832502000 | STIMULATEUR CARDIAQUE TEMPORAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832510000 | SYSTEME DE MASSAGE CARDIAQUE AUTOMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832511000 | DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832512000 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832514000 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5832601000 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | [9 empty] | 0 | 0
T_5832603000 | BERCEAU CHAUFFANT | [9 empty] | 0 | 0
T_5832701000 | GENERATEUR POUR MATELAS CHAUFFANT A AIR PULSE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832705000 | LAMPE INFRAROUGE RADIANTE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936101000 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | [9 empty] | 0 | 0
T_5936203000 | CAMERA DE CHAMP OPERATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936300000 | BISTOURI ELECTRIQUE / COAGULATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5936301000 | BISTOURI ELECTRIQUE BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936301950 | PEDALE DE COMMANDE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936331000 | BISTOURI / DISSECTEUR A ULTRASONS | [9 empty] | 0 | 0
T_5936341000 | GENERATEUR RADIOFREQUENCE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936351000 | BISTOURI A PLASMA | [9 empty] | 0 | 0
T_5936370000 | GÉNÉRATEUR MICRO ONDES | [9 empty] | 0 | 0
T_5936402000 | LASER YAG PULSE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936404000 | LASER YAG CONTINU | [9 empty] | 0 | 0
T_5936405000 | LASER A COLORANT | [9 empty] | 0 | 0
T_5936407000 | LASER A DIODE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936410000 | AUTRES LASERS | [9 empty] | 0 | 0
T_5936500000 | CONSOLE DE CRYOCHIRURGIE/CRYOTHERAPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936820000 | UNIT DENTAIRE MOBILE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936830000 | PETIT MATERIEL DENTAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936904000 | MOTEUR CHIRURGICAL | [9 empty] | 0 | 0
T_5936905000 | THERMOCHIRURGIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_5936910000 | EQUIPEMENT POUR CHIMIO INTRA PERITONEALE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937006000 | CAMERA OPERATOIRE CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937008530 | MONITEUR POUR CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937009000 | IRRIGATEUR/ASPIRATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5937010000 | INSUFFLATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5937012000 | SHAVER ARTHROSCOPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5938000000 | CHIR. ASSIST. PAR ORDINATEUR/ROBOT CHIR. | [9 empty] | 0 | 0
T_5938001000 | CONSOLE DE CHIRURGIE ASSISTEE PAR ORDINATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5938002000 | S. POSITIONNEMENT AUTO. D'UN INSTRUMENT | [9 empty] | 0 | 0
T_5938004000 | SYSTEME DE TELEMANIPULATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6040005000 | MONITEUR D'HEMOFILTRATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6040203000 | SEPARATEUR DE CELLULES/PLASMA PAR CENTRIFUGATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6040206000 | LAVEUR DE CELLULES HEMAPHERESE | [9 empty] | 0 | 0
T_6040301000 | POMPE A BALLONNET INTRA-AORTIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_6040700000 | SUPPLEANCE OPHTALMOLOGIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144101000 | ACCELERATEUR LINEAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144104000 | EQUIPEMENT DE CURIETHERAPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144105000 | SYSTEME DE CONTROLE DE DOSES | [9 empty] | 0 | 0
T_6144106010 | PUPITRE DE COMMANDE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144107000 | UNITE CENTRALE DE PLANIFICATION DOSIMETRIQUE DES TRAITEMENTS (SPT) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144107905 | LOGICIEL DE SIMULATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6144108000 | ACCESSOIRES DE RADIOTHERAPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144505000 | ULTRASONOTHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144602000 | LITHOTRITEUR ENDOSCOPIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144702000 | SISMOTHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144709000 | ELECTROTHERAPIE (AUTRES EQUIPEMENTS) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144801000 | APPAREIL D'HYPERTHERMIE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144909000 | DEBITMETRIE / ASPIRATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6144990000 | OXYGENOTHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6248103000 | LAVEUR -DESINFECTEUR POUR ENDOSCOPES | [9 empty] | 0 | 0
T_6248300000 | STERILISATEURS PAR LES GAZ | [9 empty] | 0 | 0
T_6248303000 | STERILISATEUR PAR GAZ PLASMA | [9 empty] | 0 | 0
T_6248401000 | AUTOCLAVE A VAPEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_6248700000 | ENCEINTES STERILES | [9 empty] | 0 | 0
T_6248703000 | BULLE DE PREPARATION TRANSFERT | [9 empty] | 0 | 0
T_6454302000 | CHARIOT D'URGENCE | [9 empty] | 0 | 0
T_7581001000 | TESTEUR D'ECG | [9 empty] | 0 | 0
T_7582001000 | TESTEUR DE VENTILATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_7582002000 | APPAREIL D'ETALONNAGE DE MELANGE | [9 empty] | 0 | 0
T_7582003000 | TESTEUR PNEUMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_7582004000 | TESTEUR DE POMPE A PERFUSION | [9 empty] | 0 | 0
T_7582005000 | TESTEUR DE DEFIBRILLATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_7582008000 | TESTEUR D'INCUBATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_7583001000 | TESTEUR DE BISTOURI | [9 empty] | 0 | 0
T_7583002000 | TESTEUR DE PUISSANCE LASER | [9 empty] | 0 | 0
T_7584001000 | TESTEUR D'ETANCHEITE | [9 empty] | 0 | 0
T_7585002000 | GENERATEUR DE FONCTIONS | [9 empty] | 0 | 0
T_7585003000 | ANALYSEUR DE CONDUCTIVITE | [9 empty] | 0 | 0
T_7585005000 | TESTEUR DE SECURITE ELECTRIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_0506990000 | AUTRE EQUIPEMENT TRAITEMENT D'EAU | [9 empty] | 0 | 0
T_5101000000 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN | [9 empty] | 0 | 0
T_5101002000 | THERMOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5101003000 | TRANSILLUMINATEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_5101004000 | PODOSCOPE | [9 empty] | 0 | 0
T_5101007000 | PETIT MATERIEL DIVERS | [9 empty] | 0 | 0
T_5205409000 | DISPOSITIF DE MESURE DE DOSE DOSE-SURFACE D'EXPOSI | [9 empty] | 0 | 0
T_5205411000 | PROTECTION ANTI-X | [9 empty] | 0 | 0
T_5206000000 | ECHOGRAPHIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206001000 | ECHOGRAPHE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206002000 | ECHOGRAPHE PORTABLE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206005000 | SYSTEME D'ELASTOGRAPHIE PAR ULTRA-SONS | [9 empty] | 0 | 0
T_5206005060 | SONDE D'ELASTOGRAPHIE PAR US | [9 empty] | 0 | 0
T_5206010000 | SONDE MECANIQUE EXTERNE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206012000 | SONDE ELECTRONIQUE EXTERNE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206032000 | SONDE ENDOCAVITAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206037000 | SONDE ECHOGRAPHIE LAPAROSCOPIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206042000 | SONDE PEDOFF | [9 empty] | 0 | 0
T_5206062000 | SONDE D'ECHOGRAPHIE MATRICIELLE | [9 empty] | 0 | 0
T_5206201150 | ANTENNE IRM | [9 empty] | 0 | 0
T_5311303000 | DUPLICATEUR DE FILMS RADIOLOGIQUES | [9 empty] | 0 | 0
T_5311307000 | MELANGEUR AUTOMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5311406000 | LECTEUR DE PLAQUES PHOTOSTIMULABLES | [9 empty] | 0 | 0
T_5311410000 | SYSTEME TRAITEMENT ET ARCHIVAGE D'IMAGES | [9 empty] | 0 | 0
T_5311501000 | REPROGRAPHE FILM | [9 empty] | 0 | 0
T_5311509000 | VIDEOREPROGRAPHE PAPIER | [9 empty] | 0 | 0
T_5415001000 | ELECTROENCEPHALOGRAPHE (EEG) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415003000 | POTENTIELS EVOQUES | [9 empty] | 0 | 0
T_5415004000 | ELECTROMYOGRAPHE (EMG) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415006000 | POLYSOMNOGRAPHE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415101000 | ELECTROCARDIOGRAPHE (ECG) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415108000 | VELOCIMETRE DOPPLER | [9 empty] | 0 | 0
T_5415110000 | EPREUVE D'EFFORT | [9 empty] | 0 | 0
T_5415110205 | TAPIS ROULANT | [9 empty] | 0 | 0
T_5415110206 | BICYCLETTE ERGOMETRIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415303000 | SPIROMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415304000 | CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415403000 | AUDIOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415404000 | IMPEDANCEMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415405000 | CABINE AUDIOMETRIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415406000 | ELECTRONYSTAGMOGRAPHE - VIDEONYSTAGMOGRAPHE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415407000 | UNITE D'EXAMEN ORL | [9 empty] | 0 | 0
T_5415408000 | FAUTEUIL D'ORL | [9 empty] | 0 | 0
T_5415409000 | PEA POTENTIELS EVOQUES AUDITIFS | [9 empty] | 0 | 0
T_5415410000 | TYMPANOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415501000 | OPHTALMOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415502000 | BIOMICROSCOPE OCULAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415503000 | REFRACTOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415504000 | FOCOMETRE/FRONTO-FOCOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415505000 | PERIMETRE AUTOMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415506000 | POTENTIELS EVOQUES VISUELS (PEV) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415507000 | ECHOOPHTALMOSCOPE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415508000 | UNITE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415509000 | RETINOGRAPHE (ANGIOGRAPHE) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415510000 | TONOMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415514000 | SLO SCANNING LASER OPHTALMOSCOPE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415515000 | PROJECTEUR DE TESTS | [9 empty] | 0 | 0
T_5415516000 | TOMOGRAPHIE PAR COHERENCE OPTIQUE (OCT) | [9 empty] | 0 | 0
T_5415601000 | BAIE D'URODYNAMIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415602000 | PHMETRIE/MANOMETRIE OESOPHAGIENNE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415605000 | APPAREIL DE MESURE DU CONTENU VESICAL PAR ULTRA-SONS | [9 empty] | 0 | 0
T_5415610000 | SYSTEME D'EXPLORATION PAR CAMERA VIDEOENDOSCOPIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5415990000 | BOITIER DE MODULES | [9 empty] | 0 | 0
T_5416002000 | LECTEUR ANALYSEUR HOLTER CARDIAQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5416002911 | ENREGISTREUR DE HOLTER | [9 empty] | 0 | 0
T_5416012911 | ENREGISTREUR DE HOLTER PNI | [9 empty] | 0 | 0
T_5728201000 | TABLE D'AUTOPSIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5728203000 | CHARIOT MORTUAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832001000 | CHARIOT D'ANESTHESIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832102000 | VIDEOLARYNGOSCOPE | [9 empty] | 0 | 0
T_5832301000 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | [9 empty] | 0 | 0
T_5936001000 | TABLE D'OPERATIONS A PLATEAU NON TRANSFERABLE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936002000 | TABLE D'OP. A PLATEAU TRANSFERABLE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936002510 | ACCESSOIRES TABLE OPERATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936002931 | CHARGEUR DE BATTERIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936003000 | PLATEAU OPERATOIRE TRANSFERABLE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936004000 | CHARIOT DE TRANSFERT | [9 empty] | 0 | 0
T_5936006000 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | [9 empty] | 0 | 0
T_5936101510 | ACCESSOIRE ECLAIRAGE OPERATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936102000 | ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936103000 | CASQUE OPERATOIRE ECLAIRANT | [9 empty] | 0 | 0
T_5936104000 | ECLAIRAGE PETITE CHIRURGIE FIXE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936105000 | ECLAIRAGE PETITE CHIRURGIE MOBILE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936201000 | MICROSCOPE OPERATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936603000 | MOBILIERS DE BLOC OPERATOIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936700000 | INSTRUMENTATION CHIRURGICALE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936710000 | INSTRUMENTATION CHIRURGIE GENERALE ET DIGESTIVE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936730000 | INSTRUMENTATION CHIRURGIE UROLOGIE / GYNECO-OBSTETRIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936740000 | INSTRUMENTATION ORL/ MAXILLOFACIAL/PLSTIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936760000 | INSTRUMENTATION NEUROCHIRURGIE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936801000 | UNITE DE SOINS DENTAIRES | [9 empty] | 0 | 0
T_5936802000 | FAUTEUIL DENTAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936803000 | TURBINE DENTAIRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5936903000 | CONSOLE DE COMMANDE MOTEUR CHIRURGICAL | [9 empty] | 0 | 0
T_5936906000 | SCIE A PLATRE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937000000 | ENDOSCOPIE ET CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937001000 | FIBROSCOPE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937002000 | LUMIERE FROIDE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937003000 | ENDOSCOPE RIGIDE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937004000 | VIDEOENDOSCOPE | [9 empty] | 0 | 0
T_5937005000 | PROCESSEUR VIDEO | [9 empty] | 0 | 0
T_5937008000 | COLONNE POUR CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_6040600000 | SUPPLEANCE ORL | [9 empty] | 0 | 0
T_6040800000 | PROTHESES DENTAIRES | [9 empty] | 0 | 0
T_6144101651 | SUPPORT PATIENT | [9 empty] | 0 | 0
T_6144109000 | SYSTEME INDEPENDANT DE CONTROLE DE POSITION DU PATIENT | [9 empty] | 0 | 0
T_6144110000 | SYSTEME D'ADAPTATION ET DE REPERAGE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144120000 | FANTOME POUR RADIOTHERAPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144201000 | MECANOTHERAPIE / POULIETHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144202000 | GYMNASTIQUE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144203000 | ERGOTHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144204000 | MOBILIER DE KINESITHERAPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144205000 | KINESITHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144206000 | BICYCLETTE ERGOMETRIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144208000 | TABLE DE VERTICALISATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6144209000 | ARTHROMOTEUR | [9 empty] | 0 | 0
T_6144301000 | HYDROTHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144501000 | INJECTEUR POUR CHRONOTHERAPIE | [9 empty] | 0 | 0
T_6144502000 | AEROSOLTHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144503000 | PHOTOTHERAPIE PAR UV (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144504000 | PRESSOTHERAPIE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6144701000 | STIMULATEUR ELECTRIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_6248100000 | ENCEINTES DE DESINFECTION | [9 empty] | 0 | 0
T_6248201000 | DESINFECTION TERMINALE (EP) | [9 empty] | 0 | 0
T_6248501000 | SOUDEUSE DE SACHETS | [9 empty] | 0 | 0
T_6248502000 | MATERIEL DE CONDITIONNEMENT | [9 empty] | 0 | 0
T_6248503000 | CHARIOT DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT | [9 empty] | 0 | 0
T_6248510000 | E. DE TRACABILITE DE LA STERILISATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6248601000 | MACHINE A LAVER POUR STERILISATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6248602000 | CUVE DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS | [9 empty] | 0 | 0
T_6248603000 | LAVE-BASSIN | [9 empty] | 0 | 0
T_6248604000 | SECHEUR D'INSTRUMENT | [9 empty] | 0 | 0
T_6248605000 | ARMOIRE DE SECHAGE SECURISEE | [9 empty] | 0 | 0
T_6454002000 | TABLE DE LIT | [9 empty] | 0 | 0
T_6454003000 | FAUTEUIL HOSPITALISATION | [9 empty] | 0 | 0
T_6454101000 | LIT HOTELIER | [9 empty] | 0 | 0
T_6454102000 | LIT MEDICAL / SPECIALISE | [9 empty] | 0 | 0
T_6454103000 | LIT PARC | [9 empty] | 0 | 0
T_6454104000 | BERCEAU | [9 empty] | 0 | 0
T_6454107000 | MATELAS ANTI-ESCARRES | [9 empty] | 0 | 0
T_6454201000 | TABLE D'EXAMEN | [9 empty] | 0 | 0
T_6454202000 | FAUTEUIL DE SOINS ET D'EXAMENS | [9 empty] | 0 | 0
T_6454203000 | CHARIOT/ TABLE DE SOINS | [9 empty] | 0 | 0
T_6454204000 | PESE-MALADE | [9 empty] | 0 | 0
T_6454205000 | SOULEVE-MALADE TYPE ARAIGNEE | [9 empty] | 0 | 0
T_6454206000 | ECLAIRAGE MURAL | [9 empty] | 0 | 0
T_6454207000 | RAIL MURAL | [9 empty] | 0 | 0
T_6454210000 | SOULEVE-MALADE SUR RAIL | [9 empty] | 0 | 0
T_6454301000 | CHARIOT BRANCARD | [9 empty] | 0 | 0
T_6454303000 | FAUTEUIL ROULANT | [9 empty] | 0 | 0
T_6454304000 | MATELAS COQUILLE A DEPRESSION | [9 empty] | 0 | 0
T_6454401000 | BAIGNOIRE MOBILE | [9 empty] | 0 | 0
T_6454402000 | CHAISE PERCEE | [9 empty] | 0 | 0
T_6454403000 | CHARIOT DOUCHE | [9 empty] | 0 | 0
T_7580001000 | OBJET TEST RADIOLOGIE | [9 empty] | 0 | 0
T_7580003000 | TESTEUR DE FAISCEAU X | [9 empty] | 0 | 0
T_7586001941 | SONDE DE TEMPERATURE | [9 empty] | 0 | 0
T_7612001000 | ACTIVIMETRE | [9 empty] | 0 | 0
T_7612003000 | COMPTEUR GEIGER | [9 empty] | 0 | 0
T_7612006000 | SYSTEME DE LECTURE DE DOSIMETRIE OPERATIONNELLE | [9 empty] | 0 | 0
T_7612007000 | DOSIMETRES OPERATIONNELS | [9 empty] | 0 | 0
T_7612007901 | MONITEUR ECRAN INFORMATIQUE | [9 empty] | 0 | 0
T_7612010000 | RAYONNEMENTS IONISANT : CONTROLE | [9 empty] | 0 | 0
T_7613020000 | PROTEGE-SERINGUE | [9 empty] | 0 | 0
T_7613021000 | POUBELLE BLINDEE | [9 empty] | 0 | 0
T_7613023000 | ENCEINTE BLINDEE | [9 empty] | 0 | 0
T_7613030000 | RAYONNEMENTS IONISANTS:PROTECTION | [9 empty] | 0 | 0