| PLANNING CONTRÔLES QUALITE RADIODIAGNOSTIC |
| --- |
|  |  | C.H. SUD FRANCILIEN |
| DATE | SITE | SALLE | INVENTAIRE | RESPONS. | TEL. |
| 21-sept-09 |  |  |  |  |  |
| 8h00 |  |  |  |  |  |
| 10h00 | EVRY |  |  |  |  |
| 12h00 |  |  |  |  |  |
| 14h00 | RADIOLOGIE | Salle 3 Polystar 1 tube | Siemens V018308 GMAO 955095 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 16h00 |  |  |  |  |  |
| 18h00 |  |  |  |  |  |
| 22-sept-09 |  |  |  |  |  |
| 8h00 | RADIOLOGIE | Salle 4 Evolution 1 tube | GMAO 2005004 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 10h00 |  |  |  |  |  |
| 12h00 |  |  |  |  |  |
| 14h00 | BLOC OP | Siremobil | Siemens L014971 GMAO 9200283 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 16h00 |  | Mobilett + | Siemens L018699 GMAO 962019 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 18h00 | REA | Polymobil 3 | Siemens L015989 GMAO 932039 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 23-sept-09 |  |  |  |  |  |
| 8h00 | Scanner | Aquillon 16 | GMAO 20032097 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 10h00 |  |  |  |  |  |
| 12h00 |  |  |  |  |  |
| 14h00 | BLOC OP | Siremobil 2000 | Siemens L019244 GMAO 962043 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 16h00 | NEO NAT | Polymobil 2 | Siemens L019548 GMAO 984004 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 18h00 | UCMJ | AMX 4 | GEMS M4175723 GMAO 20024002 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 24-sept-09 |  |  |  |  |  |
| 8h30 | BLOC OP | Fluorostar | GEMS M4172329 GMAO 20072157 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 10h00 | RADIOLOGIE | Salle 1 GE Compact 2 tubes | GE M4175720 GMAO 924917 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 12h00 |  |  |  |  |  |
| 14h00 | RADIOLOGIE | Salle 2 Capteur Canon 1 tube | GMAO 20072228 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 16h00 | URGENCE | SALLE Compact RTE 1 tube | GEMS M4175722 GMAO 915017 | Mme Lelong | 01 60 87 81 46 |
| 18h00 |  |  |  |  |  |
| 25-sept-09 |  |  |  |  |  |
| 8h00 |  |  |  |  |  |
| 10h00 |  |  |  |  |  |
| 12h00 |  |  |  |  |  |
| 14h00 |  |  |  |  |  |
| 16h00 |  |  |  |  |  |
| 18h00 |  |  |  |  |  |
| OBSERVATIONS: |  |  |  |  |