ANNEXES

Annexe1 : quelques équipements ce contrôle, de mesure et d’essais ( ECME)

Annexe [2] Tableau de quelques ECME utilisés dans le domaine biomédical

| N° | Désignation | Type |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testeur de bistouri | QAES |
| 2 | Testeur de sécurité électrique | QA90 |
| 3 | Simulateur PNI | QA1290 |
| 4 | Testeur de défibrillateur | QA45 |
| 5 | Testeur de défibrillateur | QA40 |
| 6 | Testeur de pompe | Lagu |
| 7 | Testeur SPO2 | Daeg |
| 8 | Simulateur de poumon | 26001 |
| 9 | Simulateur de ventilateur | RT200 |
| 10 | Testeur multi-paramètre | DPM4 |
| 11 | Testeur de température et précision | Orion |
| 15 | Fantôme d’échographie | 403 GS |
| 16 | Simulateur multi paramètre | Lion Heart |
| 17 | Multimètre digitale | E2373A |
| 18 | Multimètre digitale | RMS 187 |
| 19 | Multimètre digitale | RMS 112 |
| 20 | Testeur de pression et début pour matelas anti-escarres | Crawley |
| 21 | Luxmètre de poche | CA813 |
| 22 | Luxmètre de poche | LX101 |
| 23 | Dosimètre | 38 |
| 24 | Générateur de mire | OZT 1500 |
| 25 | Transducteur de pression | DPM-1B |
| 26 | Testeur câble pour lumière froide | BM300 |

Annexes 3 : quelques réponses des fiches d’enquête

Patrick Regard

Responsable Secteur de Maintenance Biomédicale

Hôpitaux Universitaires de Genève

4, rue Gabrielle-Perret-Gentil

1205 Genève

Tél. 022 372 80 28

Fax 022 372 80 35

SUJET DU PROJET : sécurité et maintenance  des dispositifs Médicaux : mise en œuvre et suivi de la norme NF EN 62353.

QUESTIONNAIRE POUR ENQUETE ;

- Connaissez-vous la norme  NF EN 62353 (01-Mars 2008) ?

Oui              		ou non.

- comment appliquez-vous ? partiellement                   en totalité

Ou pas du tout

Disposez-vous des outils adéquats pour vos activités ? non           si         oui

- Avant la mise en service, après  modification et après réparation d’un appareil Electro médical (EM) : appliquez vous ces types de mesures ?

La résistance de terre de protection (EM)  oui                     valeur                   non

La résistance  d’isolement (EM) : oui                          valeur                         non

Courant de fuite (EM) oui                           valeur                           non

:

- Quels essais récurrents faites- vous ?

Inspection visuelle ? oui                          non

La résistance de terre de protection  oui                     non

La résistance  d’isolement : oui                  non

Courant de fuite : oui                    non

6-avez-vous une fiche de compte rendu ? Oui                    non

- A quel niveau, rencontrez-vous des obstacles ?

Administration                utilisateurs              patients             accès outils

Cathy DECOSTER

Ingénieur Biomédical

CHU BICETRE

DIST - Départements EQUIPEMENTS

Secteur Bleu - Batiment Azur - Porte 108 - 1er étage

78, rue du Général Leclerc

94275 LE KREMLIN BICETRE

SUJET DU PROJET : sécurité électrique et maintenance  des dispositifs Médicaux : mise en œuvre et suivi de la norme NF EN 62353.

QUESTIONNAIRE POUR ENQUETE ;

- Connaissez-vous la norme  NF EN 62353 (01-Mars 2008) ?

Oui              ou non.

- comment appliquez-vous ? partiellement                   en totalité

Ou pas du tout

- Disposez-vous des outils adéquats pour vos activités ? non           si         oui

- Avant la mise en service, après  modification et après réparation d’un appareil Electro médical (EM) : appliquez vous ces types de mesures ?

La résistance de terre de protection (EM)  oui                     valeur                  non

La résistance  d’isolement (EM) : oui                          valeur                        non

Courant de fuite (EM) oui                           valeur                           non:

- Quels essais récurrents faites- vous ?

- Inspection visuelle ? oui                          non

- La résistance de terre de protection  oui                     non

- La résistance  d’isolement : oui                  non

- Courant de fuite : oui                    non

6-avez-vous une fiche de compte rendu ? Oui                    non

- A quel niveau, rencontrez-vous des obstacles ?

- Administration                utilisateurs              patients             accès outils